  

04136, Україна, м. Київ, вул. Маршала Гречка, будинок 13, оф. А-129
Код ЄДРПОУ 43003020, ІПН 430030226568
р/р UA563808050000000026003644483 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805

тел.моб. +380973447232, e.mail:  elektrokomplektpostach@gmail.com
Исх. №2404\1 від «24» квітня 2023г
Мы, Общество с ограниченной ответственностью «Електрокомплектпостач», внимательно изучив все условия и требования Запроса оферт и технического задания предоставляем свою оферту для участия в  процедуре закупки «Гумові вироби» в соответствии с квалификационными, техническими и другими требованиями, установленными Заказчиком торгов.

1. Стоимость оферты: 
	№ п/п
	Полное наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за 1 ед.,

грн без НДС
	Сумма,

грн без НДС

	1
	 КІЛЬЦЕ 8 ВП 370210-03-32Х20
	шт
	40
	18,55
	742

	2
	КІЛЬЦЕ 8ВП 370210-01(32Х12,5)
	шт
	40
	18,55
	742

	3
	ПРОКЛАДКА 8ВП 370207-12 105Х70
	шт
	20
	23,75
	475

	4
	КІЛЬЦЕ ГУМОВЕ 140Х124Х-8Х6
	шт
	32
	30
	960

	5
	ПРОКЛАДКА 8ВП 370.207-06
	шт
	20
	19,05
	381

	6
	ПРОКЛАДКА 8ВП 370.207-07
	шт
	11
	20,05
	220,55

	7
	 ПРОКЛАДКА 8ВП 370.207-10
	шт
	20
	22,95
	459

	8
	ПРОКЛАДКА 8ВП 370.210-05
	шт
	20
	23,95
	479

	9
	Прокладка БУК.300.130.20-06
	шт
	233
	19,90
	4636,7

	10
	Прокладка БУК.300.130.20-04
	шт
	367
	23,75
	8716,25

	11
	Комплект РТВ для рем. сил. трансф.10 кВ (18шт)
	комп
	15
	452,10
	6781,5

	12
	Ущільнювач гумовий 20-03( 47*30*6мм)
	шт
	335
	19,20
	6432

	13
	 Ущільнювач гумовий 15-01(24*12*13*6мм)
	шт
	372
	17,80
	6621,6

	14
	Ущільнювач гумовий 15-02(32*12*20*10мм)
	шт
	300
	18,90
	5670

	15
	 Ущільнювач гумовий 15-06 (32*16*13*6,5 )
	шт
	270
	18,90
	5103

	16
	Прокладка під маслопокажчик L-190 мм
	шт
	80
	25,15
	2012

	17
	Ущільнювач гумовий 15-07 (32*20*13*6,5 )
	шт
	233
	18,90
	4403,7

	18
	 КІЛЬЦЕ 8 ВП 370210-03-32Х20
	шт
	52
	                   18,90
	982,8

	19
	КІЛЬЦЕ 8 ВП 370210-04-45Х27
	шт
	52
	18,90
	982,8


	20
	КОВПАК 8ВП 307006
	шт
	120
	32,55
	3906

	21
	КІЛЬЦЕ 8ВП 370210-01(32Х12,5)
	шт
	52
	18,90
	982,8

	22
	 ПРОКЛАДКА 190 мм
	шт
	8
	25,15
	201,2

	23
	ПРОКЛАДКА 8ВП 307049 
	шт
	65
	23,15
	1504,75

	24
	ПРОКЛАДКА 8ВП 370.207-06
	шт
	52
	19,50
	1014

	25
	 ПРОКЛАДКА 8ВП 370.207-07 
	шт
	52
	20,25
	1053

	26
	ПРОКЛАДКА 8ВП 370.207-10
	шт
	52
	22,60
	1175,2

	27
	РЕМКОМП.ПРОКЛАД.ДЛЯ ТРАНСФОРМ. 250КВА (18шт в компл)
	комп
	3
	469,80
	1409,4

	28
	 ПРОКЛАДКА ВМП-10 2ММ
	шт
	313
	17,95
	5618,35

	29
	 УЩІЛЬНЮВАЧ ПІД МАСЛОПОКАЗЧИК 190ММ
	шт
	67
	25,15
	1685,05

	Итого, общая стоимость оферты без НДС:
	
	75350,65

	НДС:
	
	15070,13

	Итого, общая стоимость оферты с НДС:
	
	90420,78


1. Условия оплаты: 100% отсрочка платежа 35 к.д. по факту поставки продукции. 

2. Срок поставки: 14-35 календарных дней от даты подписания договора поставки, в объемах согласно таблице.
3. Условия доставки: склад АТ «ДТЕК Одеські електромережі»,  склад ПРАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", склад АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»
4. Гарантийные обязательства: 1 год при условии надлежащего использования. 

5. Наша оферта будет обязательной для нас и может быть акцептировано Вами в любое время в течение 90 календарных дней со дня подачи оферты, указанного в Запросе оферт. 

6. Мы согласны с условием, что Вы можете отклонить нашу оферту или отменить торги  и понимаем, что Вы не ограничены в принятии какого-либо другого предложения с более выгодными для Вас условиями.
7. в случае, если на момент подачи Заказчиком соответствующей заявки официальный курс гривны по отношению к курсу доллара/евро, установленный Национальным банком Украины, изменится (увеличится/уменьшится) по отношению к курсу на момент торгов, более чем на 10% проводится индексация стоимости ТМЦ.
Директор

ООО «ЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТПОСТАЧ»   

                                
      Новак И.И.

