Технічне завдання

НА ЗАКУПІВЛЮ РОБІТ

З БУДІВНИЦТВА/РЕКОНСТРУКЦІЇ/КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ/ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ

ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

Предмет закупівлі:

Винесення КЛ Французьський бульвар 1/3

Склад технічної частини:

- Загальна технічна інформація щодо предмету закупівлі.

- Вимоги щодо складу технічної частини пропозиції

- Додатки до технічної частини у складі:

  - Кошторисна документація в електронному вигляді в форматі інформаційного комплексу «Будівельні технології - Кошторис»/Відомість обсягів робіт

  - Календарний план виконання робіт

  - Технічні вимоги до обладнання і матеріалів

  - Пiдсумкова відомість ресурсів

  - Основні умови Договору

- Блок:

- Форма №1 КП з вимогами до формування ціни конкурсної пропозиції/Оферти

- Форма №2 Перелік документів, які вимагаються Замовником

- Форма №3 довідки «Технічні можливості»

- Форма №4 довідки «Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід»

- Форма №5 довідки «Відомості про виконання аналогічних робіт»

- Форма №6 довідки «Залучення субпідрядників»

- Форма №7 довідки «Лист оцінки відповідності підрядника вимогам безпеки»

І. Загальна технічна інформація щодо предмету закупівлі.

- Місце виконання робіт – м. Одеса: мережі Одеського (Центрального) РЕМ.

- Строки виконання робіт:

  - Тривалість і послідовність виконання робіт на об`єкті/тах – визначається Учасником за умови, що будівельні роботи будуть проведені у терміни до 31.12.2022 р. та за умови дотримання проектних рішень.

  - Учасник надає у складі пропозиції Календарний План/Графік виконання робіт за формою Додатка №3.2.

- Умови поставки обладнання та матеріалів: здійснюється учасником на умовах DDP згідно з правилами «Інкотермс-2010».

- Обсяг виконання робіт

  - Об’єм закупівлі визначено у  кошторисній документації, яка додається в електронному вигляді в форматі інформаційного комплексу «Будівельні технології – Кошторис» (Додаток №3.1), який сформований на підставі кошторисної документації зі складу затвердженої ПКД/дефектного/их акту/ів.

- Підстава для виконання робіт

- Проектна документація (стадія «Проект»/»Робочий проект»/»Робоча документація»)  надається за запитом до менеджера проекту: Устінов Олександр Олександрович, +380952793372, UstinovOO@dtek.com).

- II Вимоги до складу технічної частини

  - Для розрахунку ціни пропозиції Учасника, Замовник надає затверджену проектно-кошторисну документацію (далі – ПКД), в об’ємі необхідному для розрахунку ціни пропозиції, надається за запитом до менеджера проекту: Устінов Олександр Олександрович, +380952793372, UstinovOO@dtek.com.

  - Комерційна частина пропозиції Учасника повинна містити усі витрати, пов′язані з виконанням робіт, обов′язкові видатки та платежі та бути сформована згідно вимог додатку до форми Конкурсної пропозиції/Оферти.

  - Організаціонно-побутові умови будівництва Учасник передбачає згідно з розділом «Організація будівництва» ПКД та/або уточнює під час відвідування об’єкту.

  - Учасник повинен запропонувати обладнання та матеріали,  що передбачені ПКД/дефектним актом.

  - У складі пропозиції для обладнання та матеріалів, що передбачені ПКД/дефектним актом Учасник повинен надати:

    - Відомість ресурсів (за формами Додатків Д, Ж  ДСТУ-Н Б Д.1.1-1), яка обов'язково містить у графі «Найменування» розділу III «Будівельні матеріали, вироби та конструкції» наступні дані найменування елементiв конструкцiй, обладнання, виробiв, їх  марки, відомості про країну - виробника обладнання/матеріалу (форма відомості ресурсів Додаток 3.4 до цього ТЗ).

    - Технічну специфікацію у вигляді Опитувального листа (надалі – ОЛ) з ПКД, що містить: детальний опис обладнання та комплектуючих (для КЗО, ЩО, КТП, ЩПС, ЩВП, ШОС, панелі РЗА), їх технічні та якісні характеристики:

- - ОЛ, сканований з ПКД, підлягає закріпленню печаткою та підписом Учасника

- - ОЛ, оформлений на фірмовому бланку Учасника, підлягає закріпленню підписом Учасника.

- Учасник має право запропонувати еквівалент обладнання та/чи матеріалів.

  - Якщо запропоноване обладнання та/чи матеріали є еквівалентом:

    - По акредитованому обладнанню  перелік розміщується на сайтах ОСР за електронними адресами –

- https://www.dtek-oem.com.ua/ua/accreditation

- учасник повинен надати технічну специфікацію з печаткою та підписом Учасника (у вигляді Опитувального листа виробника), що містить: детальний опис обладнання та комплектуючих (для КЗО, ЩО, КТП, ЩПС, ЩВП, ШОС, панелі РЗА), їх технічні та якісні характеристики.

    - По не акредитованому обладнанню Учасник повинен надати технічну специфікацію з печаткою та підписом Учасника (у вигляді Опитувального листа виробника), що містить: детальний опис обладнання та комплектуючих (для КЗО, ЩО, КТП, ЩПС, ЩВП, ШОС, панелі РЗА), їх технічні та якісні характеристики та технічну документацію згідно з «Переліком технічної документації, яку повинен надати виробник (представник виробника)» «Технічних вимог до обладнання і матеріалів» (Додаток №3.3).

  - Підтверджуючі документи надаються  Українською/Російською мовою, або з перекладом на Українську/Російську мову (завірений печаткою/ за підписом уповноваженої на це особи учасника торгів).

  - Надання зразків матеріалів/обладнання, передбачених «Технічними вимогами до обладнання і матеріалів»,  здійснюється Учасником за додатковим запитом Замовника.

  - Корегування ПКД та експертиза ПКД (в разі необхідності) у зв’язку із застосуванням Учасником обладнання та/чи матеріалів, які є еквівалентом, виконується за рахунок Учасника та погоджується Учасником з автором проекту/ів та обовязково відображається у Календарному графіку виконання робіт, наведеному у Додатку 3.2.

- Координатори авторів проектів:

- АТ «ДТЕК Одеські Електромережі», Костинюк Олександр Володимирович, начальник Відділу з управління проектуванням, +380952793349, KostyniukOV@dtek.com.

  - Замовник залишає за собою право на звернення до Учасника за уточненням/роз’ясненням змісту/дозапросу документів  від виробника обладнання або постачальника для підтвердження відповідності обладнання «Технічним вимогам до обладнання».

  - Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на обладнання та  роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів

  - Пропозиція з механізації робіт Учасником формується виходячи з його організаційно-технологічних можливостей, індивідуальних особливостей об’єктів та умов їх  будівництва, строків будівництва  та умов забезпечення комплексної безпеки будівництва. Окремо надається інформація про технічні характеристики механізмів для виконання робіт з влаштування переходів методом горізонтально спрямованого буріння (якщо є у складі робот).

  - Техніка та обладнання має бути атестованою (оглянутою) в спеціалізованих сертифікованих центрах відповідно до чинного законодавства. Документація надається на вимогу Замовника.

  - На кожну одиницю обладнання (техніки), яка підлягає атестації, мають бути надані документальні свідчення проходження такої атестації. Документація надається на вимогу Замовника.

  - У випадку, якщо у складі пропозиції будуть присутні товари, роботи або послуги походженням з Російської Федерації, даний факт є підставою для відхилення Замовником пропозиції учасника.

  - Якщо Учасник має намір виконувати певні види робіт за допомогою спеціалізованих субпідрядних організацій, то такі види робіт та запропоновані субпідрядники повинні бути чітко визначені, а рівень кваліфікації, досвід та можливості  субпідрядників описані у відповідних Інформаційних формах згідно ТЗ.

  - Учасник несе повну відповідальність за якість робіт, виконаних субпідрядною організацією.

  - Замовник залишає за собою право на звернення до Учасника за уточненням вартості обладнання та матеріалів, що передбачені ПКД. Учасник повинен надати відповідні прайс-листи та калькуляції, які підтверджують віртість матеріалів та обладнання.

  - Замовник залишає за собою право відхилити пропозицію учасника у випадку наявності порушень зобов’язань за раніше укладеними договорами з ОСР ДТЕК МЕРЕЖІ вини Контрагента (учасника торгів):

- Порушення більше ніж на 30 календарних днів строку виконання робіт/послуг за відповідними етапами Графіку виконання робіт;

- Порушення якості виконання робіт/надання послуг, не усунуте протягом 30 календарних днів;

- Порушення гарантійних зобов’язань, не усунуте протягом 30 календарних днів;

- Порушення вимог чинного законодавства України та нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки, техногенної безпеки, охорони навколишнього середовища, гігієни праці, Положення про безпеку виконання робіт в кількості 2-х та більше порушень за звітний квартал;

- Порушення строків здачі завершеного об’єкта в експлуатацію більше ніж на 30 календарних днів.

- Додаток 3.1

- Кошторисна документація в електронному вигляді в форматі інформаційного комплексу «Будівельні технології – Кошторис»/Відомість обсягів робіт

- Додаток 3.2.

- Календарний план виконання робіт

- *- терміни виконання окремих етапів робіт можуть змінюватися без зміни кінцевого терміну завершення робіт: до 31.12.2022 р.

| № | Назва етапу виконання робіт | 2022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Умови | 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | - Підготовчі роботи. Надання ПВР (проект виконання робіт). | - Витрати |  |  |  |  |
| - 2 | - Придбання обладнання підрядником | - Витрати |  |  |  |  |
| 3 | - Виконання робіт | - Витрати |  |  |  |  |
| 4 | - Пусконалагоджувальні роботи | - Витрати |  |  |  |  |
| 5 | - Введення у експлуатацію | - Витрати |  |  |  |  |

- Додаток 3.3

- Технічні вимоги до обладнання і матеріалів

- Додаток 3.4

Пiдсумкова відомість ресурсів

| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | в тому числі: |  |  | Обґрунтування ціни/ країна - виробник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн. |  |
|  |  |  |  |  | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |

- Додаток 3.5.

- Основні умови Договору

- Форма №1

Додатки для формування Конкурсної докуменції

Конкурсна пропозиція/ОФЕРТА

від «__» ______

Ми, ______________________________ (повна назва Учасника), надаємо свою Конкурсну пропозицію/Оферту щодо участі у відкритих одноступеневих торгах/Запиту оферт із закупівлі: «__________________________________».

- Розглянувши Конкурсну документацію/Запит оферт на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції/Оферті за такою ціною:

__________________________________________________________ грн. з ПДВ/ без ПДВ, в тому числі:

(загальна ціна пропозиції, зазначена цифрами та словами)

- вартість робіт (грн. з ПДВ/без ПДВ) ________________________________,

- вартість товару / обладнання (грн. з ПДВ/без ПДВ)___________________________.

1.1. Вартість товару зазначена на умовах постачання DDP згідно з правилами Інкотермс (згідно «ІНКОТЕРМС – 2010»).

1.2. Цінова пропозиція має враховувати витрати на транспортування до місця поставки, страхування, сплату податків (інших обов’язкових платежів, зборів), пакування, навантаження.

- Умови та порядок оплати:

  - зазначає учасник на свій розсуд:

_____% авансу від ЦП (рекомендовано не більше 30%),

___% (залишок) від ЦП -  відтермінування платежу _____ к. д. (рекомендовано не менше 90 к.д.)

  - Умова Замовника:

- К/дЗА – ½ від строку виконання робіт (РЕКОМЕНДОВАНО), зазначеного в п.3 цієї  форми.

Таблиця по формулі *****

| ЦП, грн. (без ПДВ) | А, грн. (без ПДВ) | К/д ЗА | Ор, грн. (без ПДВ) | К/д Ор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * | ** | *** | **** |

*              А – авансові кошти (аванс), грн., зазначає учасник;

**            К/дЗА – кількість к/д до закриття авансу, зазначає Учасник згідно п. 2.2. цієї Форми;

***          Ор – остаточний розрахунок, залишок після авансу, грн.(розраховується учасником як «ЦП-А»);

****        КдОр – кількість к/д для остаточного розрахунку, відтермінування платежу, зазначає учасник;

*****      не заповнення Таблиці надає право Замовнику не допускати пропозицію до оцінки.

- Строк виконання робіт: _______ календарних днів

- Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час протягом ___ календарних днів з дня розкриття Конкурсних пропозицій/Оферт.

- Ми згодні з умовою, що Ви можете відхилити нашу чи всі Конкурсні пропозиції/Оферти і розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

- Ми згодні, що у разі, якщо після перевірки обсягів робіт і вартісних показників нашого Конкурсної пропозиції/Оферти буде встановлена необхідність проведення коригування розрахунку в бік зниження вартості від зафіксованої в Конкурсній пропозиції/Оферти, ми зобов’язуємося прийняти дану вартість і письмово підтвердити її як остаточно не пізніше наступного робочого дня. Також, у разі, якщо при перевірці Конкурсної пропозиції/Оферти на предмет відповідності обсягів робіт, буде встановлено, що деякі з них нами не враховані, ми зобов’язуємося провести відповідне коригування у рамках суми, зафіксованої за результатами конкурсу.

- Ми згодні, що до того часу, поки не буде підписаний офіційний Договір, наша пропозиція з Вашим письмовим акцептом будуть вважатися такими, що мають силу договору між нами.

- Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами документації конкурсних торгів/Запиту оферту, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

- Ми не заперечуємо проти того, щоб під час оцінки пропозицій конкурсних торгів, робоча група представників Замовника могла безперешкодно оглянути нашу матеріально – технічну базу.

- Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати договір протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання цього договору.

- Місце виконання робіт: ___________________

- Ми згодні на підписання договору в редакції Замовника.

- Ми згодні з тим, що договір буде укладено на умовах твердої ціни.

Додаток до КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ/Оферти «Вихідні  дані  для розрахунку вартості  робіт».

Керівник підприємства –

Учасник процедури закупівлі	______________________ 	ПІБ

М.П. (Підпис)

Додаток до КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ/Оферти

«Вихідні  дані  для розрахунку вартості  робіт»

  - Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасником  визначається згідно ПКД/ дефектного акту  відповідно до технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, термінів закінчення робіт та умов фінансування, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

  - Ціна пропозиції Учасника конкурсних торгів розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об’єкту будівництва, та поточних цін на них.

  - Ціна пропозиції Учасника повинна складатися із:

- Розрахунків договірних цін (за формою Додатка С ДСТУ-Н Б Д.1.1-1);

- локальних кошторисів на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт (за формою Додатків А, В, Е ДСТУ-Н Б Д.1.1-1);

- локальних кошторисів на придбання обладнання (за формою Додатків Б ДСТУ-Н Б Д.1.1-1);

- Відомість ресурсів (за формами Додатків Д, Ж  ДСТУ-Н Б Д.1.1-1), яка обов’язково містить у графі «Найменування» розділу III «Будівельні матеріали, вироби та конструкції» наступні дані найменування елементiв конструкцiй, обладнання, виробiв, їх  марки, відомості про виробника обладнання/матеріалу. Довідково навести дані  про  масу одиниці обладнання/матеріалу та інші.

- розрахунків  загальновиробничих витрат;

- в разі необхідності: розрахунків витрат на перевезення робітників, на відрядження робітників, на перебазування підрядної організації та інші (в довільній формі) та ін.

- розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат Учасника (згідно ДСТУ-Н Б Д.1.1-3);

- розрахунків прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Мінрегіонбудом за погодженням з Мінекономіки) (згідно ДСТУ-Н Б Д.1.1-3).

  - Ціна пропозиції Учасника формується на підставі вартості робіт, до складу якої включаються: прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об’єкту, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій,  кошти на покриття додаткових витрат, кошти на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів.

  - Розрахунок договірної ціни необхідно здійснювати з урахуванням витрат на:

- Виконання  комплексу  топографо-геодезичних робіт по розробці виконавчої зйомки траси;

- Компенсацію витрат, пов’язану  з порушенням благоустрою, розраховану у відповідності до нормативних документів органів місцевого самоврядування;

- Організацію дорожнього руху на період будівництва;

- Тимчасове складування ґрунту для зворотньої засипки,  постійне складуванням витісненого ґрунту та утилізації будівельного сміття (Учасник самостійно вирішує питання щодо звалищ для тимчасового  складування ґрунту, вивезеного з місця виконання робіт (будівельного майданчику). Компенсація  витрат здійснюється в межах коштів на такі витрати, передбачених у пропозиції Учасника);

- Погодження  прокладання КЛ/ПЛ на стадії виконання робіт з балансоутримувачами земельних ділянок, власниками суміжних комунікацій та земельних ділянок, комунальними та державними службами;

- Інших витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

  - У ціні пропозиції Учасник окремим розділом враховує також кошти на покриття витрат, пов’язаних з придбанням та доставкою на об’єкт будівництва устаткування.

  - Ціна пропозиції повинна враховувати обгрунтовані витрати на шеф-монтаж та/або шеф-наладку обладнання, матеріалів, якщо за технічними умовами на виготовлення устаткування при його монтажі необхідно здійснювати шефмонтаж.

  - У складі цін враховується рівень середньомісячної заробітної плати визначений на підставі «Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» (ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013). Замовником рекомендован рівень заработної плати на розряд 3,8 на рівні, погодженому НКРЕКП на рік (на 2022 р. – 10440 грн.).

- На вимогу Замовника  Учасник зобов’язаний  надати  розрахунок середньомісячної заробітної плати, виконаний згідно  Порядку, затвердженому наказом Мінірегіону від 20 жовтня 2016 року № 281, зареєстрованим у Мін’юсті України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599 (зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 20.02.2017 № 33, зареєстрованим у Мін’юсті 28.02.2017 за № 273/30141.

  - Вартість матеріалів визначається на підставі нормативної потреби та поточних цін на них, які не перевищують рівень цін, що склався у регіоні  у період складання пропозиції. Поточні ціни матеріалів визначаються із урахуванням витрат на їх завантаження, розвантаження, транспортування та заготівельно-складські витрати.

  - Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат Учасник визначає згідно ДСТУ-Н Б Д.1.1-4 на підставі обґрунтованих розрахунків, виходячи з конкретних умов здійснення будівництва та поточної вартості матеріальних ресурсів, що використовуються при експлуатації будівельної техніки і транспортних засобів.

- У  разі залучення Учасником орендованих машин та механізмів, вартість яких перевищує ціни, розраховані за ДСТУ-Н Б Д.1.1-4, Учасник зобов’язан надати у складі КП підтверджуючи документи – договір оренди, калькуляції та ін.

  - Загальновиробничі та адміністративні витрати в складі ціни пропозиції Учасник обчислює на підставі положень ДСТУ-Н Б Д.1.1-3, виходячи зі структури цих витрат, яка склалася в організації Учасника за попередній період з урахуванням потужності будівельної організації (з урахуванням трудовитрат робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні власних машин та механізмів).

  - До складу ціни пропозиції Учасник може включати також кошти, необхідні для забезпечення здійснення будівництва в цілому, а саме:

- кошти на виконання будівельних робіт у зимовий чи літній періоди, обчислюються за ДСТУ-Н Б Д.1.1-5, та визначаються тільки на обсяг робіт, виконання яких планується у зимовий чи літній періоди згідно з Проектом організації будівництва.

- кошти на покриття інших витрат визначаються обґрунтованими розрахунками на підставі положень чинного законодавства, проектної документації, вихідних даних Замовника щодо здійснення будівництва, умов виконання будівельних робіт, розташування майданчика будівництва стосовно місця дислокації будівельної організації тощо.  До таких коштів відносяться кошти на відрядження працівників будівельної організації на об’єкт будівництва та тощо.

  - При розрахунку витрат на відрядження враховувати наступне:

- рівень добових витрат у розмірі рекомендовано не більше 80 грн.

- максимальний граничний рівень витрат на наймання житла рекомендовано не більше 200 грн. на добу.

  - Обґрунтування вартості виробів та конструкцій, виготовлених Учасником, здійснюється шляхом надання калькуляцій, що містять інформацію про кількість, тип і ціну використаних матеріалів, а також вартість витрат на виготовлення.

  - Інформація щодо ціни пропозиції надається в електронному вигляді в форматі інформаційного блока даних (бажано в форматі інформаційного комплексу «Будівельні технології – Кошторис», з розширенням  «sts»). Учасник має право надати розрахунки договірних цін в форматі еквівалентного програмного забезпечення, гарантуючи при цьому можливість повноцінної інтеграції файлів (без втрати даних) в існуюче програмне забезпечення Замовника, і що така інтеграція не призведе до додаткових витрат. З технічної точки зору такі електронні розрахунки будуть вважатися Замовником як рівнозначні.

  - До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, пов’язані з укладанням договору.

  - Ті роботи, по яких Учасник не дав розцінок або цін, не підлягають оплаті Замовником після їхнього виконання. Вважається, що вони включені в розцінки по інших категоріях робіт у кошторисній документації.

  - Усі податки і збори, які повинен оплачувати Учасник, а також інші витрати, пов’язані з виконанням робіт відповідно до цього Технічного завдання, повинні бути включені в ціну пропозиції.

  - Ціна конкурсної пропозиції може змінюватися в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг, у разі виправлення арифметичних та методологічних помилок, проведення переговорів.

- Форма №2

Перелік документів, які вимагаються Замовником

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та здійснення підприємницької діяльності . Учасник надає наступні документи (копії документів, за підписом уповноваженої на це особи)

| 1. Для підтвердження інформації відповідності кваліфікаційним критеріям |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кваліфікаційні критерії |  | Перелік підтверджуючих документів | Відповідність кваліфікаційним критеріям |  |  |
| Провадження господарської діяльності |  | Копія ліцензії (ліцензій) на провадження господарської діяльності, пов’язаних із предметом закупівлі: 1.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 1.01.00 улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних 1.04.00 зведення металевих конструкцій 1.05.00 зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій 1.06.00 зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій 1.13.00 виконання пусконалагоджувальних робіт: 1.13.01 електротехнічних пристроїв 1.13.02 автоматизованих систем управління 2.00.00 БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: 2.01.00 монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання: 2.01.06 електропостачання і електроосвітлення 2.01.07 засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж 2.02.00 монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання: 2.02.05 електропостачання і електроосвітлення 2.02.06 зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж 2.03.00 монтаж інженерних споруд. | Відповідає, якщо документ наданий в складі КП/Оферти, містить достовірну інформацію/або обґрунтування на законодавчому рівні, що вид робіт не підлягає ліцензуванню |  |  |
|  |  | Копії дозволів чи декларації на відповідні види робіт пов’язаних із предметом закупівлі: Робіт з будівництва та реконструкції КЛ-10 кВ: - монтаж, демонтаж, налагодження устаткування підвищеної небезпеки; земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; роботи на висоті понад 1,3м та роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів; зварювальні роботи, дозвіл на експлуатування/застосування підйомників та вантажопідіймальних кранів; Пусконалагоджувальні роботи: - дозвіл на експлуатування ЕТЛ або установки випробувальні, технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) устатковання підвищеної небезпеки. | Відповідає, якщо документ наданий в складі КП/Оферти, містить достовірну інформацію або обґрунтування на законодавчому рівні, що вид робіт не підлягає документації дозвільного характеру. |  |  |
| Наявність матеріально технічної бази | Довідка в довільній формі: про наявність приміщень для офісу та виробничої бази для забезпечення виконання робіт, передбачених предметом закупівлі (надає Учасник торгів/ Субпідрядник) |  |  | Відповідає, якщо документ наданий в складі КП/Оферти. Учасник підтверджує документально власність чи має гарантований доступ (оренда, прокат, договір – купівлі продажу) до офісного приміщення та виробничої бази для забезпечення виконання робіт |
|  | Довідка за формою № 3 до цього Переліку. (надає Учасник торгів/Субпідрядник) Обов’язкова наявність у учасників/ субпідрядників машин та механізмів зазначених у довідці за формою Додатку №3 |  |  | Відповідає, якщо документ наданий в складі КП/Оферти. Учасник документально обґрунтовує наявність механізмів у робочому стані та підтверджує: - власність (талони обліку, свідоцтва про реєстрацію, паспорти з відміткою про взяття на облік, інші документи, що підтверджують власність, оформлені на учасника/ субпідрядників); - оренду (договори оренди техніки, листи орендодавців про готовність надання техніки в оренду з детальним переліком механізмів та вартістю машино-години). |
| Наявність кваліфікованого персоналу |  | Довідка за формою № 4 до цього Переліку. Забороняється залучати до робіт з підвищеною небезпекою осіб за договорами цивільно-правового характеру. (надає Учасник торгів/Субпідрядник) | Відповідає, якщо документ наданий в складі КП/оферти та згідно висновку технічного експерту щодо оцінки достатності забезпечення працівниками відповідного рівня Учасника торгів/Субпідрядника. |  |  |
| Референс лист про виконання аналогічних договорів (види робіт, найменування колишнього Замовника, предмет договору, термін виконання): – прокладання КЛ 6-35 кВ довжиною не менше 5 км; – прокладання КЛ 6-35 кВ методом горизонтально-направленого буріння не менше 1 км. |  | Довідка за формою № 5 до цього Переліку (надає Учасників торгів/субпідрядник) | Відповідає, якщо документ наданий в складі КП/Оферти, успішно завершені аналогічні роботи за останніх три роки мінімум по одному обєкту |  |  |
| 2. Для підтвердження відповідності вимогам технічної частини |  |  |  |  |  |
| Вимога |  | Перелік підтверджуючих документів | Відповідність вимозі |  |  |
| Учасник повинен запропонувати обладнання та матеріали, що передбачені ПКД/дефектним актом. |  | Відомість ресурсів (за формами Додатків Д, Ж ДСТУ-Н Б Д.1.1-1), яка обов'язково містить у графі «Найменування» розділу III «Будівельні матеріали, вироби та конструкції» дані про найменування елементiв конструкцiй, обладнання, виробiв, їх марки, відомості про виробника обладнання/матеріалу. | Відповідає, якщо: - - документ наданий в складі КП/Оферти; - - містить інформацію про найменування елементiв конструкцiй, обладнання, виробiв; - - містить інформацію про марки (типи); - - містить відомості про виробника обладнання/матеріалу |  |  |
|  |  | Технічна специфікація (ОЛ) | Відповідає, якщо: - документ наданий в складі КП/Оферти; - документ у вигляді Опитувального листа з ПКД; - ОЛ, сканований з ПКД, закріплений печаткою та підписом Учасника; - ОЛ, оформлений на фірмовому бланку Учасника, закріплений підписом Учасника; - містить детальний опис обладнання, його технічні та якісні характеристики. |  |  |
| Учасник має право запропонувати еквівалент обладнання та/чи матеріалів |  | По акредитованому обладнанню Технічна специфікація | Відповідає, якщо: - документ(-ти) наданий(-ні) в складі КП; - документ з печаткою та підписом Учасника; - документ у вигляді Опитувального листа Виробника; - містить детальний опис обладнання, його технічні та якісні характеристики. - технічні параметри запропонованного обладнання (матеріалу) відповідають (або краще) параметрів обладнання (матеріалу) передбачених ПКД/дефектним актом. |  |  |
|  |  | - По не акредитованому обладнанню Технічна специфікація | Відповідає, якщо: - документ(-ти) наданий(-ні) в складі КП; - документ з печаткою та підписом Учасника; - документ у вигляді Опитувального листа Виробника; - містить детальний опис обладнання, його технічні та якісні характеристики. - технічні параметри запропонованного обладнання (матеріалу) відповідають (або краще) параметрів обладнання (матеріалу) передбачених ПКД/дефектним актом. |  |  |
|  |  | - По не акредитованому обладнанню технічна документація згідно з «Переліком технічної документації, яку повинен надати виробник (представник виробника)» «Технічних вимог до обладнання і матеріалів» (Додаток №3.3). | Відповідає, якщо: - документ(-ти) наданий(-ні) в складі КП; - документи з печаткою та підписом Учасника; - об’єм наданих документів згідно з «Переліком технічної документації, яку повинен надати виробник (представник виробника)» «Технічних вимог до обладнання і матеріалів»; - документи містять детальний опис обладнання, його технічні та якісні характеристики; - технічні параметри запропонованного обладнання (матеріалу) відповідають (або краще) параметрів обладнання (матеріалу) передбачених ПКД/дефектним актом. |  |  |
| Механізація робіт горізонтально спрямованого буріння |  | Інформація про технічні характеристики механізмів для виконання робіт з влаштування переходів методом горізонтально спрямованого буріння | Відповідає, якщо: - документ надан в складі КП; - технічні параметри механізму відповідають технології, запропонованой Учасником. |  |  |
| Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат Учасник визначає згідно ДСТУ-Н Б Д.1.1-4 на підставі обґрунтованих розрахунків, виходячи з конкретних умов здійснення будівництва та поточної вартості матеріальних ресурсів, що використовуються при експлуатації будівельної техніки і транспортних засобів. |  | Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат згідно ДСТУ-Н Б Д.1.1-4 | Відповідає, якщо документ: - наданий в складі КП/Оферти - розрахунок виконаний згідно ДСТУ-Н Б Д.1.1-4 |  |  |
| У разі залучення Учасником орендованих машин та механізмів, вартість яких перевищує ціни, розраховані за ДСТУ-Н Б Д.1.1-4, Учасник зобов’язан надати у складі КП підтверджуючи документи – договір оренди, калькуляції та ін. |  | Договір оренди, калькуляції та ін. | Відповідає, якщо документи надані в складі КП/Оферти |  |  |
| Наявність спеціалізованого персоналу на виконання окремих видів робіт: |  | Диплом, посвідчення, сертифікат, довідка фахівця Учасника, на виконання електромонтажних робіт | Відповідає, якщо: - документ(-ти) наданий(-ні) в складі КП; - фахівець перебуває у штаті; |  |  |
| – монтаж кабелів 6-35 кВ та кабельної арматури; |  | – фахівця з монтажу кабелю 6-35 кВ та кабельної арматури; | – кількість наданих дипломів/ сертифіктів/посвідчень/довідок – не менше 2 (двох). |  |  |
| – виконання електромонтажних робіт. |  | - електромонтажника; – електрогазозварювальника; | – кількість наданих дипломів/ сертифікатів/посвідчень/довідок: не менше 4 (чотирьох) електромонтажників; не менше 1 (одного) електрогазозварювальника. |  |  |
| 3. Документи Інформаційного характеру: |  |  |  |  |  |
| Критерій |  | Перелік підтверджуючих документів | Відповідність критеріям |  |  |
| Інформування Замовника |  | Довідка про підприємство (у довільній формі) із зазначенням банківських реквізитів, юридичної та поштової адреси, керівництва, форми власності, організаційно-правової форми, електронної адреси. | Відповідає, якщо документ наданий в складі КП/Оферти |  |  |
| Інформування Замовника |  | Довідка про про контакті дані осіб (П.І.п/б, контактний телефон, електронна адреса), відповідальних за передавання (реєстрацію в Єдиному реєстрі) податкових накладних та розрахунків коригування до них. | Відповідає, якщо документ наданий в складі КП/Оферти |  |  |
| У разі, якщо термін дії ліцензії/дозволів має закінчитися найближчим часом |  |  |  |  |  |
| Критерій |  | Перелік підтверджуючих документів | Відповідність критеріям |  |  |
| Інформування Замовника |  | Лист – гарантію про зобов’язання своєчасного подання документів до відповідної установи щодо її подовження | Відповідає, якщо документ наданий в складі КП/Оферти |  |  |
| У разі залучення субпідрядних організацій на виконання окремих видів робіт |  |  |  |  |  |
| Критерій |  | Перелік підтверджуючих документів | Відповідність критеріям |  |  |
| Інформування Замовника |  | Довідку по формі №6 про залучення субпідрядної (их) організації (ій) та документи на неї | Відповідає, якщо документ (-ти) наданий (-но) в складі КП/Оферти |  |  |
| Ознайомлення замовником з наявною матеріально – технічною базою |  |  |  |  |  |
| Критерій |  | Перелік підтверджуючих документів | Відповідність критеріям |  |  |
| Інформування Замовника |  | Лист-гарантія (довільна форма) щодо можливості ознайомлення замовника з наявною матеріально-технічною, виробничою базою. | Відповідає, якщо документ наданий в складі КП/Оферти |  |  |

Форма № 3

Довідка: Наявність матеріально-технічної бази

| - № п/п | - Основне необхідне обладнання/ машини/ механізми (обов`язковий перелік)* | - Модель | - Термін експлуатації, місяців | - Стан (нове, погане, використане чи справне) | - Власне, орендоване (у кого), буде придбано (у кого) | - Кількість одиниць | - Примітки (у разі заміни, вказати на який механізм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

*Перелік може бути доповнений учасником у разі заміни механізмів

- Форма № 4

- Довідка: Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

| Персонал | Організація, в якій працює персонал (підрядник-учасник /субпідрядник)* | Найменування організації | Посада | ПІБ** | Досвід роботи, років | Кваліфікаційна група з ел. безпеки *** | Документ що підтвержджує кваліфікацію та спеціалізацію персонала Учасника**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Інженерний персонал |  |  |  |  |  |  |  |
| Виробничий персонал |  |  |  |  |  |  |  |

* -  зазначається приналежність організації, в якій працює персонал (до підрядної або субпідрядної організації).

** - кількість та спеціалізація заявленого персоналу повинна відповідати потребам в робочих кадрах та  трудоміскісті, розрахованої у локальних кошторисах.

*** - зазначити групу та надати копії підтверджуючих документів.

**** - зазначити назву та реквізити документу, що підтверджує кваліфікацію та спеціалізацію персонала Учасника згідно вимог Замовника

Форма № 5

Довідка: Відомості про виконання аналогічних договорів

| Назва колишнього Замовника його реквізити | Предмет договору | Види робіт, які передбачались за Договором | Строк виконання робіт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прокладання КЛ 6-35 кВ довжиною не менше 5 км. |  |
|  |  | Прокладання КЛ 6-35 кВ методом горизонтально-направленого буріння не менше 1 км. |  |

- Форма №6

Довідка: Залучення субпідрядників

| Назва субпідрядника, його реквізити | Види робіт, які передбачається доручити субпідряднику | Орієнтовний % робіт субпідрядника | Досвід виконання аналогічних робіт |
| --- | --- | --- | --- |

- Форма №7

Лист

оцінки відповідності підрядника вимогам безпеки

| № п/п | Вимоги | Так/ні/ НЕ ПОТР./Строк |
| --- | --- | --- |
|  | Перелік питань з охорони праці, промисловій і пожежній безпеці |  |
|  | В наявності Дозволу на початок (продовження) робіт підвищеної небезпеки (номер, ким і коли видано) |  |
|  | Представники підрядника які будуть залучені до виконання робіт атестовані з питань ОП та ПБ |  |
|  | Вантажопідйомні машини та механізми, відповідають вимогам чинних нормативно-правовим актів з охороні праці. |  |
|  | Забезпечена справність, порядок огляду, видачі, ремонту і експлуатації вантажопідйомних і вантажозахватних механізмів. |  |
|  | Водії автокранів, машиністи кранів атестовані на право управління даними вантажопідйомними механізмами. |  |
|  | Учасник підтверджує, що працівники які проводять роботи із застосуванням вантажопідйомних машин та механізмів пройшли спеціальне навчання і атестацію . |  |
|  | Працівники підрядної організації забезпечені спецодягом, спецвзуттям. |  |
|  | Працівники підрядної організації забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання, зору, слуху |  |
|  | Працівники підрядної організації забезпечені страхувальними пристосуваннями для проведення робіт на висоті |  |
|  | Працівники підрядної організації забезпечені засобами захисту від ураження електричним струмом. |  |
|  | Працівники підрядної організації забезпечені спеціальними інструкціями і ЗІЗ для роботи з небезпечними речовинами і матеріалами.. |  |
|  | Учасник підтверджує, що у виробництві не передбачено використання небезпечних речовин і матеріалів. |  |
|  | Учасник підтверджує, що забезпечена безпека зберігання і транспортування устаткування і матеріалів. |  |
|  | Учасник підтверджує, що при виконанні робіт передбачено безпечне зберігання, обіг, маркування, утилізація залишків небезпечних речовин і матеріалів, та наявність сертифікатів та ліцензій. |  |
|  | Учасник підтверджує, що забезпечена справність, порядок огляду, випробування, видачі, ремонту і експлуатації інструменту. |  |
|  | Учасник підтверджує, що балони та інша апаратура для газозварювальних робіт відповідають чинним нормативно-правовим актам з охорони праці. |  |
|  | Учасник підтверджує, що забезпечена справність, порядок огляду, видачі, ремонту зварювальних апаратів, установок, що працюють на природному паливі. |  |
|  | Перелік питань з охорони довкілля |  |
|  | Учасник підтверджує, що має в наявності відповідні дозвільні документи з охорони навколишнього середовища (дозволи, ліцензії і т.ін.). Указати номер, ким і коли видано. |  |
|  | Учасник підтверджує, що при виконанні робіт відсутні викиди забруднюючих речовин в атмосферу. (якщо викиди існують указати їх види і концентрації). |  |
|  | Учасник підтверджує, що при виконанні робіт не присутня небезпека розливу мастила, палива і речовин, що забруднюють середовище |  |
|  | Учасник підтверджує, що він забезпечив герметичність тари, устаткування, що містять забруднюючі речовини. |  |
|  | Учасник підтверджує, що ним передбачені резервуари і ємкості для збору розлитих речовин. |  |
|  | Учасник підтверджує, що він передбачив заходи і засоби для запобігання попаданню шкідливих і небезпечних речовин в каналізацію і стоки |  |
|  | Учасник підтверджує, що при виконанні робіт не утворюються відходи, (при наявності вказати види і об’єм, та передбачено ємкості для їх збору і тимчасового зберігання). |  |
|  | Учасник підтверджує, що при виконанні робіт передбачено заходи для їх вивезення для утилізації. |  |
|  | Перелік питань по загальній безпеці |  |
|  | Учасник підтверджує, що існує необхідність в зберіганні технічних засобів підрядника в неробочий час на території підприємства. |  |
|  | Учасник підтверджує, що він не передбачає фото або відео зйомку на території підприємства. |  |