ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ «Відкритий Тендер на закупівлю»  ЗІ ЗМІНАМИ

| Найменування та місцезнаходження Замовника | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 49107, м. Дніпро вул.Шосе Запорізьке, буд. 22 |
| --- | --- |
| # Адреса веб-сайту, на якому розміщується інформація про закупівлю | https://s.smarttender.biz |
| # Вид тендеру | ВІДКРИТИЙ ТЕНДЕР НА ЗАКУПІВЛЮ |
| # Найменування предмета закупівлі | «Капітальний ремонт ПЛ-150 кВ Л–55/56 (ПС «Південна-330»-ПС «Киворізька-330») двуланцюгова ділянка (опора №38), ПЛ-150 кВ Л–57/58 (ПС «Південна-330»-ПС «КРЗ-4,5»; ПС «КРЗ-2,9,18») двуланцюгова ділянка (опори №5, №9, №12). |
| # Виробнича програма | - Ремонтна програма |
| # Назва заходу відповідної виробничої програми | - Капітальний ремонт ПЛ |
| # Обсяг і місце виконання робіт | Згідно ТЗ, Додаток 6. |
| # Строк виконання робіт | # Згідно ТЗ, Додаток 6 |
| # Спосіб отримання тендерної документації | # Тендерну документацію Ви можете завантажити на сайті ЕТМ (https://s.smarttender.biz) |
| # Спосіб подання тендерної пропозиції | # Подача тендерних пропозицій здійснюється виключно в електронному вигляді на ЕТМ (https://s.smarttender.biz) |
| # Розкриття тендерної пропозиції | # Розкриття тендерних пропозицій, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям/умовам, визначеним в ТД та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі та вартості пропозиції учасника торгів, здійснюється автоматично ЕТМ та розкривається вся інформація, зазначена в тендерних пропозиціях учасників, одразу після завершення строку подання пропозицій з урахуванням часу автопродовження. |
| # Розмір, вид та умови надання забезпечення конкурсної пропозиції (при необхідності) | не вимагається |
| Розмір, вид та умови надання забезпечення Виконання договору/Гарантійних зобов`язань # по договору (за необхідності): | не вимагається |
| # Контактна інформація посадових осіб Замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з Учасниками | З процедурних питань звертатись: Коліуш Наталія Миколаївна , e-mail: Koliushnm@dtek.com .Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 3 робочих дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через ЕТМ до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та умов проедення процедури закупівлі (пункт 2.1 ТД) |

| 1. Загальні положення здійснення закупівлі | 1.1. | Під час проведення процедури закупівлі Тендерні пропозиції (далі - ТП) мають право подавати всі зацікавлені особи. |
| --- | --- | --- |
|  | 1.2. | Вітчизняні та іноземні Учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. |
|  | 1.3. | Учасник процедури закупівлі (далі - Учасник) - фізична особа, в тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка має намір взяти участь у процедурі закупівлі та / або подала ТП для участі в процедурі закупівель виключно на ЕТМ (веб-сайту, на якому розміщується інформація про закупівлю) і тільки одної (цінової) ТП. |
|  | 1.4. | Термін дії ТП повинен становити не менше 60 к/д з кінцевого терміну подання тендерних пропозицій. |
|  | 1.5. | До прийняття рішення про визнання Переможця Замовник залишає за собою право застосувати додаткові елементи закупівельних процедур: поверення на етап «Прийом пропозицій». |
|  | 1.6. | Замовник залишає за собою право приймати або відхиляти, відмовляти в розгляді будь-якої ТП, а також припинити проведення процедури закупівель і відмовитися від усіх ТП в будь-який час до визнання Переможця. Замовник інформує Учасників про прийняте рішення і не несе жодних зобов'язань перед Учасниками. |
|  | 1.7. | Учасник має право залучати до виконання робіт субпідрядні організації (якщо інше не зазначено в Технічному завданні), і зобов'язаний забезпечувати координацію їх діяльності при виконанні Договору про закупівлю. Субпідрядні договори не змінюють зобов'язань Учасника перед Замовником. Приймання робіт, виконаних субпідрядниками, і оплату цих робіт субпідряднику здійснює Учасник. |
| 2. Надання роз'яснень та внесення змін до Тендерної Документації | 2.1. | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 3 робочих дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через ЕТМ до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та умов проедення процедури закупівлі. Звернення повинно містити наступну інформацію: - зміст запиту: - з технічних питань (з посиланням на № лоту та позиції технічного завдання), - з організаційних питань (з посиланням на розділ, пункт, Додаток Тендерної документації); У разі надходження звернення без дотримання вищенаведених вимог, Замовник має право повідомити учасника із зазначенням причин, з яких не можливо розглянути звернення. |
|  | 2.2. | Замовник протягом 2 (двох) робочих днів від дати отримання запиту надає роз’яснення. |
|  | 2.3. | Замовник має право з власної ініціативи або за результатами звернень внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником на ЕТМ таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше одного робочого дня. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються на ЕТМ у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. |
|  | 2.4. | Замовник має право організувати збори/семінар з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо тендерної документації. Замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і розмістити його на ЕТМ. |
| 3. Забезпечення Тендерної пропозиції |  | Не вимагається. |
| 4. Кваліфікаційні вимоги до Учасників тендеру | 4.1. | Учасник торгів повинен обов’язково відповідати кваліфікаційним вимогам: |
|  | ̶ | виконувати зобов'язання про сплату податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених чинним законодавством своєї країни або України; |
|  | ̶ | здійснювати господарську діяльність відповідно до положень його Статуту (для юридичних осіб); |
|  | ̶ | не мати рішення про визнання Учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство; |
|  | ̶ | не мати рішення про ліквідацію або припинення господарської діяльності або перебування їх під судовим слідством; |
|  | - | відповідати вимогам ПКМУ від 3 березня 2022 р. № 187, щодо відсутності у складі учасників, засновників тощо, юридичних та/або фізичних осіб, що є резидентами Російської Федерації |
|  | - | підтвердити вимоги, що викладені у складі Технічного завдання (Додаток 6); |
|  | - | мати досвід виконання аналогічних договорів; |
|  | - | мати в наявності фінансову спроможність (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів). |
| 5. Склад Тендерної пропозиції | 5.1. | Учасник зобов'язаний надати свою ТП відповідно до вимог інструкції, форм, кваліфікаційних та технічних вимог встановлених в даній ТД визначених Додатками 1, 2, 3, 4, 6, 7. |
|  | 5.2. | Електронна форма ТП, яка подається Учасником, складається з комерційної, кваліфікаційної (у т.ч. технічної) частини та містить реєстр з перелікуом документів, які входять до складу ТП. |
|  | 5.2.1 | Комерційна частина повинна містити: |
|  | а) | Тендерну пропозицію, заповнена відповідно до форми, зазначеної в Додатку 1. |
|  | б) | Договірну ціну / кошторис / калькуляцію на закупівлю робіт, послуг складені відповідно до вимог технічного завдання Додатку № 6, вимог Додатку до Тендерної пропозиції «Вихідні дані для розрахунку вартості робіт» та вимог ДБН по відповідному виду робіт, якщо інше не зазначено в технічному завданні / Специфікації. |
|  | 5.2.2 а) б) в) г) | Кваліфікаційна (у т.ч. технічна) частина повинна містити: «Комплаєнс-анкета для юридичної особи», заповнена відповідно до форми, зазначеної в Додатку 3 «Загальні відомості про учасника», заповнені відповідно до форми з підтверджуючим пакетом матеріалів, зазначеної в Додатку №4 Лист-згода Учасника на підписання Договору закупівлі в редакції Замовника, заповнений по формі, зазначеної в Додатку 2 Довідку про відповідність вимогам ПКМУ від 3 березня 2022 р. № 187, зазначеної в Додатку №7 За підписом керівника/уповноваженого представника учасника; За достовірність поданої інформації відповідальність несе Учасник. Забезпечення ТП (якщо Замовник вимагає його надати). |
|  | 5.2.3. | Технічна частина повинна містити: # - Наявність технічних документів, визначених Технічним завданням (Додаток 6). # - Технічну пропозицію згідно вимог Технічного завдання (Додаток 6). |
|  | 5.3 | # У разі не надання зазначених документів, ТП повинна містити лист-пояснення щодо їх відсутності у складі ТП, в т.ч. в разі визначення Учасником як конфіденційні. # Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям. |
|  | 5.4. | Копії документів повинні бути засвідчені підписом керівника або уповноваженої особи. |
|  | 5.5. | Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції підписом учасника/уповноваженої особи може не застосовуватися до документів, що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо вони надані учасником у формі електронного документа через ЕТМ. |
|  | 5.6. | Не надання Учасником повної інформації/документів в складі ТП, або на першу вимогу Замовника, або подання її (їх) не у відповідності до вимог встановлених ТД – може являтись підставою на відхилення його ТП. |
| 6. Мова Тендерної пропозиції | 6.1. | Усі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою. |
|  | 6.2. | Усі документи, що готує/подає Учасник в складі ТП згідно з формами та вимогами Замовника, повинні відповідати формам ти вимогам Замовника і викладатися українською мовою. Супровідна документація і друкована література, та інші документи, що надаються Учасником торгів, можуть бути подані також іншою мовою за умови, що до неї буде додаватися точний (автентичний) переклад на українську мову, в цьому випадку перевагу буде мати переклад. |
| 7. Ціна і валюта Тендерної пропозиції | 7.1. | Інформація про ціну тендерної пропозиції готується та надається Учасником у суворій відповідності з Додатком 1 до тендерної документації «Тендерна пропозиція». |
|  | 7.2. | Учасник надає Замовникові зведений кошторисний розрахунок по всіх роботах, передбачених Технічним завданням, відповідно до Додатку №6 та вимог Додатку до тендерної пропозиції «Вихідні дані для розрахунку вартості робіт». Інформація, що міститься у відомості ресурсів Учасника повинна дозволити Замовникові однозначно ідентифікувати дані ТМЦ по виробнику, типу, технічним характеристикам. Для виробів та конструкцій поставки Учасника, обов'язково надання калькуляцій, що містять інформацію про кількість, тип і ціну використаних матеріалів, а так само вартість витрат на виготовлення. |
|  | 7.3. | Ті роботи, по яких Учасник не дав розцінок або цін, не підлягають оплаті Замовником після їхнього виконання. Вважається, що вони включені в розцінки по інших категоріях робіт у кошторисній документації. |
|  | 7.4. | Усі податки і збори, які повинен оплачувати Учасник, а також інші витрати, пов'язані з виконанням робіт\поставка Товару відповідно до Технічного завдання, повинні бути включені в ціну пропозиції. |
|  | 7.5. | Ціна (и) пропозиції - підлягають зміні тільки у випадках, передбачених Договором. |
|  | 7.6. | Валютою конкурсної пропозиції є національна валюта України – гривня. |
| 8. Порядок подачі Тендерної пропозиції | 8.1. | Комерційну частину «Тендерної пропозиції» Учасник подає в електронному вигляді через ЕТМ шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником). Числові показники, внесені в електроному вигляді на ЕТМ, являються визначальними при здійсненні оцінки тендерних пропозицій. Кваліфікаційну (у т.ч. технічну) частину «Тендерної пропозиції» Учасник подає на ЕТМ шляхом завантаження пакету документів визначених Додатками 2, 3, 4, 6, 7. ЕТМ автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Після подання тендерної пропозиції Учаснику доступна інформація щодо мінімальної тендерної пропозиції серед всіх учасників тендеру, які подали тендерні пропозиції. При цьому, Учасник має можливість: - відкоригувати свою тендерну пропозицію в бік зменшення з урахуванням кроку пониження пропозиції без обмеження кількості на здійснення таких кроків; - анулювати свою тендерну пропозицію виключно один раз. |
|  | 8.2. | За достовірність поданої інформації відповідальність несе Учасник. |
|  | 8.3. | Прийняті ТП залишаються дійсними протягом терміну, зазначеного в ТД. Доступ Учасника торгів на ЕТМ до Тендерних пропозицій інших Учасників тендеру – автоматично заблокований. |
| 9. Роз`яснення Тендерних пропозицій | 9.1. | Замовник має право звернутися до Учасників за роз’ясненнями змісту їх тендерних пропозицій з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Таке роз'яснення має місце бути на будь-якій стадії розгляду тендерної пропозиції до прийняття рішення про вибір переможця. Запити Замовника та відповіді Учасника відбуваються за допомогою ЕТМ. У разі неповноти або неясності наданих даних, невідповідності об'ємів робіт\товару Технічному завданню, невірній методології формування ціни тендерної пропозиції тощо, Замовник письмово інформує Учасника про виявлену невідповідність. Учасник тендеру зобов'язаний прийняти/провести відповідне доопрацювання тендерної пропозиції згідно з представленими зауваженнями, уточнити і надати необхідні документи на ЕТМ. Якщо після перевірки об'ємів робіт\товару і вартісних показників буде встановлено зниження вартості від вказаної в тендерній пропозиції, Учасник зобов'язаний прийняти цю вартість і підтвердити її як остаточну. У разі не надання Учасником у встановлені терміни бракуючих/виправлених/актуалізованих документів, або відмови на запропоновані Замовником виправлення, тендерна пропозиція Учасника може бути відхилена. |
|  | 9.2. | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметично – математичних/методологічних дій, виявлених у поданій тендерної пропозиції під час проведення її оцінки. |
|  | 9.3. | Замовник залишає за собою право провести переговори з Учасником тендеру з метою зниження вартості і поліпшення інших умов його тендерної пропозиції. За результатами проведення переговорів на запит від Замовника на ЕТМ Учасник підтверджує остаточну тендерну пропозицію та прикріплює актуалізовану тендерну пропозицію по формі Додатку 1 в термін, що не перевищує 1 робочий день з дня проведення переговорів. |
| 10. Відхилення Тендерної пропозиції | 10.1. | У разі, якщо ТП не відповідає умовам ТД, Замовник має право прийняти рішення про відхилення такої ТП, у випадках: |
|  | а) | Учасник надав Тендерну пропозицію не по формі, зазначеної в Додатку 1, або відмовився від досягнених результатів за переговорами. |
|  | б) | Тендерна пропозиція містить «протокол розбіжностей» до Основних умов Договору/непогодження з основними умовами договору, викладених в Додатку 2.1. |
|  | в) | Учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції / забезпечення виконання договору, якщо таке забезпечення вимагалося в ТД за рішенням Замовника. |
|  | г) | Тендерна пропозиція не відповідає кваліфікаційним критеріям\технічним критеріям, встановленим у ТД, зокрема вимогам Технічного завдання визначених Додатком 6. |
|  | д) | Тендерна прпозиція не відповідає умовам, встановленим ТД, в тому числі з урахуванням отриманих роз'яснень, результатів поверення на етап «Прийом припозицій»/Переговорів. |
|  | є) | Учасник тендеру не погоджується з виправленням виявленої *арифметично-математичної / **методологічної помилки. |
|  | ж) | Учасник тендеру не надав документи у встановлені термін на запит Замовника. |
|  | з) | Тендерні пропозиції подані від афілійованих Учасників тендеру. |
|  | і) | У складі Тендерної пропозиції присутні товари, роботи або послуги походженням з Російської Федерації |
|  | ї) | Учасник тендеру підпадає під критерії, визначені ПКМУ №187 від 03.03.2022 року, для контрагентів на укладення договірних зобовязань із якими накладено мораторій та/або Учасник тендеру не надав заповнену довідку за зразком, зазначеним в Додатку 7 цієї Тендерної пропозиції. |
|  | ж) | Інформація, внесена в електронні форми з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником) не відповідає Тендерній пропозиції учасника за формою Додатка 1 та/або інформація невірно внесена в електронні форми з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), внаслідок чого розрахунок приведеної вартості в системі є некоректним. |
|  | * ** | *Арифметична помилка – вважається помилка, допущена Учасником виключно внаслідок неправильних арифметично – математичної дії (Наприклад: при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється, але не в сторону збільшення від підсумкової вартості, яку подано початково) **Методологічна помилка - невідповідність методології складання кошторисної документації відповідно Додатку № 6 ТЗ та вимог Додатку до Тендерної пропозиції «Вихідні дані для розрахунку вартості робіт» не врахування витрат обовязкових податків і платежів, зміни встановлених коефіцієнтів. |
| 11. Відміна торгів | 11.1 | Замовник залишає за собою право відмінити тендер у разі: |
|  | а) | Відсутність подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт, послуг. |
|  | б) | Відхилення всіх ТП за підсумками оцінки. |
|  | в) | Необхідність коригування початкових умов закупівлі (ТД). |
|  | г) | Виявлення порушень (шахрайство / корупція / змову, але не виключно) при проведенні процедури закупівлі. |
|  | д) | В разі якщо ціна найбільш вигідної ТП з урахуванням результатів «ПЕРЕГОВОРІВ», перевищує ціну, передбачену Замовником на фінансування закупівлі. |
|  | є) | У тендері взяли участь афілійовані Учасники, при цьому кількість пропозицій, поданих не афілійовані з ними Учасниками - менше двох. |
|  | ж) | Подано чи допущено до оцінки одна ТП. Тендер може бути відмінено частково (за лотом). |
|  |  | Подано чи допущено до оцінки одна ТП. |
| 12. Вибір переможця торгів | 12.1 | Вибір Переможця тендеру здійснюється за допомогою розгляду та оцінки поданих ТП у порядку визначеному Розділом 8 цієї ТД з урахуванням відповідності\не відповідності встановленим вимогам ТД в цілому. |
|  | 12.2. | Замовник проводить технічну\кваліфікаційну оцінку Тендерних пропозицій на відповідність\не відповідність установленим вимогам ТД. Якщо Тендерна пропозиція відповідає технічним\кваліфікаційним вимогам, Замовник допускає Тендерну пропозицію до подальшої оцінки на основі критеріїв та методики оцінки відповідно до Додатку 5. |
|  | 12.3 | У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки по приведеній вартості (згідно Додатку 5), являється найбільш економічно вигідною, Замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки по приведеній вартості, починаючи з найкращої. |
|  | 12.4 | У разі відмови Переможця підписати Договір про закупівлю відповідно до вимог ТП або порушення терміну укладення Договору про закупівлю з вини Переможця, Замовник може: - повторно визначити найбільш економічно вигідну ТП з тих які не були відхилені, строк дії Тендерної пропозиції не закінчився або надали підтвердження про актуальність умов Тендерної пропозиції під час повторного визначення найбільш економічно вигідної ТП; - прийняти рішення про відміну тендеру для проведення повторної процедури закупівлі, включивши в «Стоп-Лист» Учасника – Переможця, який відмовився від укладення Договору або відкликав свою ТП, яку Замовник визнав найбільш економічно вигідною за результатами процедури закупівлі. |
|  | 12.5. | Повідомлення про результати тендеру\визначення переможця – ЕТМ направляє автоматично. |
| 13. Укладення договору | 13.1 | Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених ТД. |
|  | 13.2 | Замовник та Переможець тендеру укладають Договір про закупівлю, відповідно до проекту Основних умов договору, який викладено в даній ТД (Додаток 2.1.). |
|  | 13.3 | Умови акцептованої Тендерної пропозиції з урахуванням виправлення арифметично - математичних, методологічних помилок та результатів «ПЕРЕГОВОРІВ» (у разі наявності) – не повині відрізнятись від умов Договору про закупівлю. Строки закриття авансу лягають в Графік виконання робіт, який являється Додатком до Договору про закупівлю на виконання Робіт\Послуг, при умові, якщо вимогами ТЗ визначено, що Учасник зобовязаний надати відповідний Графік у складі Тендерної пропозиції) |
|  | 13.4 | Переможець тендеру повинен підписати Договір протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту його отримання від Замовника. Не підписання Договору у визначений строк дає право Замовнику автоматично вважати такі дії Учасника – Переможця як відмова від укладення Договору з настанням подальших наслідків визначених пунктом 12.3. Тендерної документеції. |
| 14. Забезпечення виконання договору / Гарантійних зобов`язань по договору | 14.1 | Не вимагається. |
| 15. Конфіденційність | 15.1 | Замовник забезпечує конфіденційність інформації, наданої Учасниками, до моменту закінчення строку подання тендерних пропозицій (на ЕТМ – до завершення етапу «Прийом пропозицій»). |
| 16. Порядок подання та розгляд скарг | 16.1 | У випадку виявлення порушень Учасник процедури закупівлі може звернутися до Замовника із вимогою про їх усунення шляхом направлення Скарги. |
|  | 16.2. | Поняття «Скарга»: Виключно подається на адресу: Parkhomenko Tetiana ParkhomenkoTVi@dtek.com та містить: |
|  | а) | Номер тендеру, опис дій чи бездіяльність Замовника що призвели до порушення прав (інтересів) Учасника виходячи з принципів закупівлі (добросовісна конкуренція, максимальна економія та еффективність, відкритість та прозорість, не дискримінація, обєктивна та неупереджена оцінка запобігання корупційних дій та зловживання); |
|  | б) | Підстави подання Скарги, посилання на порушення у процесі проведення закупівель, фактичні обставини, що підтверджуються документально; |
|  | 16.3. | Строки подання «Скарги»: |
|  | а) | Скарги, які стосуються вимог установлених Тендерною документацією, подаються у будь який строк після оприлюднення оголошення тендеру, але не пізніше закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій; |
|  | 16.5. | У разі надходження звернення за цією самою процедурою закупівлі та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду звернення і щодо якого Замовником було прийнято відповідне рішення, Замовник має право залишити звернення\скаргу – без розгляду. |

додатки

| Додаток 1 | Форма «Тендерної пропозиції» |
| --- | --- |
| Додаток 2 | # Лист-згода Учасника на підписання Договору в редакції Замовника |
| Додаток 2.1 | # Основні умови договору |
| Додаток 3 | # Форма «Комплаєнс-анкета для юридичної особи» |
| Додаток 4 | # Документи необхідні для аналізу ризиків надійності Учасників |
| Додаток 5 | # Критерії та методика оцінки тендерних пропозицій |
| Додаток 6 | # Технічне завдання |
| # Додаток 7 | # Довідка про відповідність вимогам ПКМУ від 3 березня 2022 р. № 187 |

Додаток 1

до Тендерної документації

  - Додатки для формування Тендерної докуменції (Комерційна Частина)

Форма «ТенДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ»

від «__» ______

Ми, ______________________________ (повна назва Учасника), надаємо свою Тендерну пропозицію щодо участі із закупівлі: «__________________________________».

- Розглянувши Тендерну документацію на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій Тендерній пропозиції за такою ціною:

__________________________________________________________ грн. з ПДВ/ без ПДВ,

1.1. Вартість товару зазначена на умовах постачання DDP згідно з правилами Інкотермс (згідно «ІНКОТЕРМС – 2010»).

1.2. Тендерна пропозиція має враховувати витрати на транспортування до місця поставки, страхування, сплату податків (інших обов’язкових платежів, зборів), пакування, навантаження.

- Умови та порядок оплати:

  - зазначає учасник на свій розсуд:

_____% авансу від ЦП (не більше 40%),

___% (залишок) від ЦП -  відтермінування платежу _____ к. д. (Замовник рекомендує не менше 90 к/д).

  - Умова Замовника:

К/дЗА – ½ від строку виконання робіт (Замовником РЕКОМЕНДОВАНО), зазначеного в п.3 цієї  форми.

Таблиця по формулі *****

| ЦП, грн. (без ПДВ) | А, грн. (без ПДВ) | К/д ЗА | Ор, грн. (без ПДВ) | К/д Ор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * | ** | *** | **** |

*              А – авансові кошти (аванс), грн., зазначає учасник;

**            К/дЗА – кількість к/д до закриття авансу, зазначає Учасник згідно п. 2.2. цієї Форми;

***          Ор – остаточний розрахунок, залишок після авансу, грн.(розраховується учасником як «ЦП-А»);

****        КдОр – кількість к/д для остаточного розрахунку, відтермінування платежу, зазначає учасник;

*****      не заповнення Таблиці надає право Замовнику не допускати тендерну пропозицію до оцінки.

!!!Увага: вказані Учасником Строки закриття авансу лягають в Графік виконання робіт, який являється Додатком до Тендерної пропозиції (якщо вимогами ТЗ визначено, що Учасник зобовязаний надати відповідний Графік у складі пропозиції)

- Строк виконання робіт: _______

- Наша Тендерна пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час протягом 60 календарних днів з дня розкриття Тендерних пропозицій

- Ми згодні з умовою, що Ви можете відхилити нашу чи всі Тендерні пропозиції і розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої Тендерної пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

- Ми згодні, що у разі, якщо після перевірки обсягів робіт і вартісних показників нашої Тендерної пропозиції буде встановлена необхідність проведення коригування розрахунку в бік зниження вартості, від зафіксованої Тендерної пропозиції, коригування розрахунку вартості буде проведено без збільшення інших окремих складових договірної ціни та цінових показників.

Якщо при перевірці Тендерної пропозиції на предмет відповідності обсягів робіт, буде встановлено, що деякі з них нами не враховані, ми зобов’язуємося провести коригування у межах суми, зафіксованої за результатами тендеру.

Письмове підтвердження остаточної (відкоригованої) вартості буде надано не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного запиту від Замовника за результатами перевірки обсягів робіт і вартісних показників в складі Тендерної пропозиції.

- Ми згодні, що до того часу, поки не буде підписаний офіційний Договір, наша тендерна пропозиція з Вашим письмовим акцептом будуть вважатися такими, що мають силу договору між нами.

- Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу тендерну пропозицію згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої тендерної пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

- Ми не заперечуємо проти того, щоб під час оцінки тендерної пропозицій конкурсних торгів, робоча група представників Замовника могла безперешкодно оглянути нашу матеріально – технічну базу.

- Якщо наша тендерна пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати договір протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання цього договору.

- Місце виконання робіт: ___________________

- Ми згодні на підписання договору в редакції Замовника.

- Ми згодні з тим, що договір буде укладено на умовах твердої ціни.

- Ми згодні з тим, що договір та первинна документація за Договором буде укладено/проведено в сервісі електронного документообігу «Вчасно» з використанням електронно-цифрового підпису______(вказати електронну адресу)

- Підписуючи дану пропозицію, Учасник надає свою письмову згоду на розміщення (опублікування) на офіційному веб-сайті Замовника та ЕТМ укладеного із ним за результатами даної закупівлі Договору.

- Контактна інформація відповідальної особи Учасника з питань уточнень розяснень до змісту та складу Тендерної Пропозиції, оформлення договірної документації (у разі визнання Переможцем)/ПІБ., посада/номер телефону/електронна адреса: _______________(ПІБ., посада/номер телефону/електронна адреса).

Додаток до ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ «Вихідні  дані  для розрахунку вартості  робіт».

Керівник підприємства –

Учасник процедури закупівлі	______________________ 	ПІБ

М.П. (Підпис)

Додаток до ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

  - «Вихідні  дані  для розрахунку вартості  робіт»

  - Ціна тендерної пропозиції Учасником  визначається згідно ПКД/ дефектного акту  відповідно до технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, термінів закінчення робіт та умов фінансування, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

  - Ціна тендерної пропозиції Учасника (Договірна ціна) розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об’єкту будівництва, та поточних цін на них

  - Ціна тендерної пропозиції Учасника повинна складатися із:

- Розрахунків договірних цін (за формою Додатка 30 до Настанови з визначення вартості будівництва);

- локальних кошторисів на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт (за формами Додатків 1 та 3 до Настанови з визначення вартості будівництва);

- локальних кошторисів на придбання обладнання (за формою Додатку 2 до Настанови з визначення вартості будівництва);

- Відомості ресурсів (за формами Додатку 3.4 до цього Технічного завдання відповідно Додатку 4 до Настанови з визначення вартості будівництва), яка обов’язково містить у графі «Найменування» розділу III «Будівельні матеріали, вироби та конструкції» наступні дані: найменування елементiв конструкцiй, обладнання, виробiв, їх марки, відомості про виробника обладнання/матеріалу. Довідково наведено дані  про масу одиниці обладнання/матеріалу та інші.

- розрахунків  загальновиробничих витрат;

- в разі необхідності: розрахунків витрат на перевезення робітників, на відрядження робітників, на перебазування підрядної організації та інші (в довільній формі) та ін.

- розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат Учасника (згідно Додатку 26 до Настанови з визначення вартості будівництва);

- розрахунків прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Мінінфраструктури за погодженням з Мінекономіки) (згідно Додатку 25 до Настанови з визначення вартості будівництва). Згідно п. 5.30 Настанови з визначення вартості будівництва прибуток не може перевищувати 15% від суми прямих і загальновиробничих витрат.

  - Ціна тендерної пропозиції Учасника (договірна ціна) формується на підставі вартості будівельних робіт, до складу якої включаються: прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об’єкту, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, кошти на додаткові витрати та кошти на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів.

  - Розрахунок договірної ціни необхідно здійснювати з урахуванням витрат на:

- Виконання  комплексу  топографо-геодезичних робіт по розробці контрольно-геодезичної зйомки траси;

- Компенсацію витрат, пов’язану  з порушенням благоустрою, розраховану у відповідності до нормативних документів органів місцевого самоврядування;

- Організацію дорожнього руху на період будівництва;

- Тимчасове складування ґрунту для зворотньої засипки,  постійне складуванням витісненого ґрунту та утилізації будівельного сміття (Учасник самостійно вирішує питання щодо звалищ для тимчасового  складування ґрунту, вивезеного з місця виконання робіт (будівельного майданчику). Компенсація  витрат здійснюється в межах коштів на такі витрати, передбачених у пропозиції Учасника);

- Компенсацію витрат на утилізацію залізобетонних опор, не придатних для повторного використання за ціною, визначеною замовником, що складає 150 грн/тн. (витрати враховуються для проектів реконструкції повітряних ліній 10/6  та 0,4 кВ).

- Погодження  прокладання КЛ/ПЛ на стадії виконання робіт з балансоутримувачами земельних ділянок, власниками суміжних комунікацій та земельних ділянок, комунальними та державними службами;

- Інших витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

  - У ціні тендерної пропозиції Учасник окремим розділом враховує також кошти на покриття витрат, пов’язаних з придбанням та доставкою на об’єкт будівництва устаткування.

  - Ціна тендерної пропозиції повинна враховувати обгрунтовані витрати на шеф-монтаж та/або шеф-наладку обладнання, матеріалів, якщо за технічними умовами на виготовлення устаткування при його монтажі необхідно здійснювати шефмонтаж.

  - Заробітна плата в складі прямих витрат розраховується Учасником на підставі нормативних трудовитрат на певний обсяг робіт і вартості людино-години середнього нормативного розряду цих робіт для ланки робітників-будівельників і монтажників та середнього нормативного розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

Вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт або за видами робіт, або по об’єкту будівництва в цілому, визначається виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку Учасник планує отримувати на об’єкті замовлення, з урахуванням показника середньомісячної норми тривалості робочого часу, встановленого центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального діалогу.

Замовником рекомендований рівень заробітної плати на розряд 3,8, погоджений НКРЕКП на 2024 рік – 15 590 грн.

  - Вартість матеріалів визначається на підставі нормативної потреби та поточних цін на них, які не перевищують рівень цін, що склався у регіоні  у період формування тендерної пропозиції. Поточні ціни матеріалів визначаються із урахуванням витрат на їх завантаження, розвантаження, транспортування. Заготівельно-складські на обладнання та матеріали – не застосовуються.

  - Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат Учасник визначає виходячи з нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання обсягу робіт, що пропонується, та вартості експлуатації машин за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах з урахуванням положень пунктів 5.5 – 5.9 Настанови з визначення вартості будівництва.

У разі залучення Учасником орендованих машин та механізмів, вартість яких перевищує ціни, розраховані з урахуванням положень пунктів 5.5 – 5.9 Настанови з визначення вартості будівництва, Учасник зобов’язаний надати у складі тендерної пропозиції підтверджуючи документи – договір оренди, калькуляції та ін.

  - Загальновиробничі витрати в складі ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) обчислюються виходячи зі структури цих витрат, яка склалася в підрядній організації за попередній період з урахуванням положень Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених наказом Мінінфраструктури від 31.12.2010 № 573, і переліку загальновиробничих витрат, наведених в додатку 10 Настанови з визначення вартості будівництва.

  - До складу ціни тендерної пропозиції Учасник може включати також кошти, необхідні для забезпечення здійснення будівництва в цілому, а саме:

- кошти на виконання будівельних робіт у зимовий чи літній періоди, обчислюються за п.п. 5.21-5.27 Настанови з визначення вартості будівництва, та визначаються тільки на обсяг робіт, виконання яких планується у зимовий чи літній періоди згідно з Проектом організації будівництва.

- кошти на покриття інших витрат визначаються обґрунтованими розрахунками на підставі положень чинного законодавства, проектної документації, вихідних даних Замовника щодо здійснення будівництва, умов виконання будівельних робіт, розташування майданчика будівництва стосовно місця дислокації будівельної організації тощо.  До таких коштів відносяться кошти на відрядження працівників будівельної організації на об’єкт будівництва та тощо.

  - При розрахунку витрат на відрядження враховувати наступне:

- рівень добових витрат у розмірі рекомендовано не більше 300 грн.

- проїзд рекомендовано не більше 250 грн.

- максимальний граничний рівень витрат на наймання житла рекомендовано не більше 500 грн. на добу.

- обсяг витрат на відрядження має складати не більше 10% від прямих витрат по кошторису.

  - Якщо для виконання будівельних робіт учасник процедури закупівлі (підрядник) планує виготовлення власними силами окремих будівельних матеріалів, виробів і комплектів на другорядних виробництвах, що є в його структурі, ціни на такі матеріальні ресурси приймаються за відповідними калькуляціями, затвердженими підрядною організацією в установленому порядку (за виробничою собівартістю). Прибуток та адміністративні витрати враховуються в ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) в цілому по об’єкту будівництва і обчислюються з урахуванням трудовитрат структурного підрозділу підрядної організації, який виготовляє ці матеріальні ресурси.

При цьому відповідні ціни на такі матеріальні ресурси разом з прибутком та адміністративними витратами не повинні перевищувати середні ціни інших виробників на ті ж самі ресурси, що склалися в регіоні з урахуванням транспортних витрат з доставки цих

ресурсів на франко-приоб’єктний склад.

  - Інформація щодо ціни тендерної пропозиції надається в електронному вигляді в форматі інформаційного блока даних (бажано в форматі інформаційного комплексу «Будівельні технології: Кошторис 8», з розширенням  «sts8d»). Учасник має право надати розрахунки договірних цін в форматі еквівалентного програмного забезпечення, гарантуючи при цьому можливість повноцінної інтеграції файлів (без втрати даних) в існуюче програмне забезпечення Замовника, і що така інтеграція не призведе до додаткових витрат. З технічної точки зору такі електронні розрахунки будуть вважатися Замовником як рівнозначні.

  - До ціни тендерної пропозиції не включаються витрати, пов’язані з укладанням договору.

  - Ті роботи, по яких Учасник не дав розцінок або цін, не підлягають оплаті Замовником після їхнього виконання. Вважається, що вони включені в розцінки по інших категоріях робіт у кошторисній документації.

  - Усі податки і збори, які повинен оплачувати Учасник, а також інші витрати, пов’язані з виконанням робіт відповідно до цього Технічного завдання, повинні бути включені в ціну тендерної пропозиції.

  - Ціна тендерної пропозиції може змінюватися в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг, у разі виправлення арифметичних та методологічних помилок, проведення переговорів.

  - Замовник залишає за собою право відхилити пропозицію Учасника, якщо на етапі проведення оцінки Тендерних пропозицій та усунення зауважень з боку Замовника  Учасник ініціює:

- включення витрат, що не були враховані у ціні тендерної пропозиції,

- збільшення вартості окремих складових договірної ціни та цінових показників.

Додаток 2

до Тендерної документації

Замовнику

Про згоду на укладення

договору закупівлі в редакції Замовника

Цим листом ___________(назва підприємства) ознайомився з основними умовами договору та дає свою згоду на підписання Договору в редакції Замовника, умови якого викладені в Додатку 2.1 «Основні умови договору про закупівлю».

Керівник підприємства / Учасник процедури закупівлі	 ______________________  ПІБ

(Підпис)

Додаток 2.1

до Тендерної документації

Основні умови договору про закупівлю

Додаток 3

до Тендерної документації

КОМПЛАЄНС-АНКЕТА ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

| ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Найменування компанії (відповідно до реєстраційних документів) |  |
| 2 | Країна реєстрації, юридична адреса |  |
| 3 | Реєстраційний код і дата заснування компанії |  |
| 4 | Виконавчий орган (назва, персональний склад: ПІБ/назви членів виконавчого органу, країна громадянства/ постійного перебування, дата народження) |  |
| 5 | Веб-сайт компанії |  |
| 6 | Опис основних видів діяльності |  |
| 7 | Чи відбувалася реорганізація, виділення, перейменування компанії, чи є компанія правонаступником іншої юридичної особи | ні так (вкажіть деталі) |
| 8 | Чи відбувалася зміна учасників (від 0%) або акціонерів (від 10%), директорів, складу наглядового органу за останні 2 роки | ні так (вкажіть деталі) |
| 9 | Чи перебуває компанія в процесі припинення (шляхом ліквідації, злиття, приєднання, поділу, перетворення) або виділення? Чи прийнято компетентним органом (органом компанії, судом, реєстратором тощо) рішення про ліквідацію компанії? Чи відкрито щодо компанії провадження в справі про банкрутство? Чи перебуває компанія в стані дефолту? | ні так (вкажіть деталі) |
| 10 | Чи веде компанія діяльність у таких країнах/територіях (вкажіть деталі): - Південний Судан; - Куба; - Північна Корея; - Сірія; - Іран; - Російська Федерація; - США; - Великобританія; - Крим; - Неконтрольована територія України | ні так (вкажіть деталі) |
| 11 | Чи є цінні папери, випущені компанією, у відкритому (публічному) обігу на фондовому ринку? | ні так (вкажіть деталі) |
| СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ КОНТРАГЕНТА. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК |  |  |
| 12 | ПІБ і країна громадянства/ постійного перебування, дата народження кінцевого бенефіціарного власника |  |
| 13 | ПІБ і країна громадянства / постійного перебування, дата народження довірчого власника (якщо кінцевий власник є номінальним утримувачем) |  |
| 14 | ПІБ/назва учасників або акціонерів-власників 10% акцій і більше, країна їхнього громадянства/ постійного перебування, дата народження |  |
| 15 | Материнська/холдингова компанія/головна компанія групи, до складу якої входить Ваша компанія (назва, країна реєстрації, реєстраційний номер) |  |
| 16 | Чи є серед кінцевих бенефіціарних власників/ власників (учасників/акціонерів)/ в органах управління/ наглядовій раді Вашої компанії або будь-якої компанії групи, до якої входить Ваша компанія, податкові резиденти/ громадяни США або Великобританії або фізичні особи, які мають місце проживання (green card) у США або Великобританії | ні так (вкажіть деталі) |

| ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПУБЛІЧНИМИ ДІЯЧАМИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | Чи є кінцевий бенефіціарний власник, директор (члени виконавчого органу) компанії, члени наглядового органу компанії публічним діячем /родичем публічного діяча/пов’язаною особою з публічного діяча? Якщо так, вкажіть ПІБ публічного діяча, його посаду, а також ПІБ та посаду пов’язаної особи у Вашій компанії | ні так (вкажіть деталі) |
| 18 | Чи отримувала компанія (прямо або опосередковано) грошові кошти, інші активи від публічного діяча? | ні так (вкажіть деталі) |
| 19 | Чи виконувала компанія (прямо або опосередковано) будь-які платежі/виплати/повернення фінансування або передання активів на адресу публічного діяча? | ні так (вкажіть деталі) |

| ДОТРИМАННЯ РЕЖИМУ МІЖНАРОДНИХ САНКЦІЙ/АНТИКОРУПЦІЙНИХ ВИМОГ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 | Чи застосовувалися до компанії, зокрема будь-якої компанії холдингу/групи, до якої входить Ваша компанія, її посадових осіб українські/ міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії) за весь період існування компанії? | ні так (вкажіть деталі) |
| 21 | Чи застосовувалися до кінцевого бенефіціарного власника українські/ міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії)? | ні так (вкажіть деталі) |
| 22 | Чи взаємодіє компанія/ кінцевий бенефіціарний власник з особами, щодо яких застосовано міжнародні/українські санкції, зокрема SDN, non-SDN (договірні відносини, включно з договором про спільну діяльність, участь у громадських організаціях, спільна участь у бізнесі (володіння іншими юридичними особами), фінансування в будь-якій формі, судові спори, особисті зв’язки)? | ні так (вкажіть деталі) |
| 23 | Підтвердження відсутності судимості у кінцевого бенефіціарного власника /членів виконавчого органу/членів наглядового органу компанії за корупційні злочини, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайство, фінансування тероризму; а також підтвердження того, що щодо них не ведеться розслідування, судове провадження | підтверджую не підтверджую (вкажіть деталі) |
| 24 | Чи є компанія, її материнська/дочірня/сестринська компанія, їх кінцевий бенефіціарний власник /члени виконавчого органу/члени наглядового органу фігурантами розслідувань/судових проваджень щодо інших осіб у зв’язку з корупційними злочинами, відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайством, фінансуванням тероризму? | ні так (вкажіть деталі) |

| РІВЕНЬ КОМПЛАЄНСУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25 | Чи призначено у Вашій компанії спеціальну посадову особу, відповідальну за реалізацію правил внутрішнього контролю задля протидії корупції, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму? Вкажіть ПІБ, посаду, контактні дані | ні так (вкажіть деталі) |
| 26 | Чи затверджено у Вашій компанії правила внутрішнього контролю задля протидії корупції, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму? Вкажіть деталі. Чи можна з ними ознайомитися? | ні так (вкажіть деталі) |
| БУДЬ ЛАСКА, НАДАЙТЕ ТАКІ ДОКУМЕНТИ |  |  |
| 1 | Копія чинного статуту |  |
| 2 | Копія актуальної виписки з реєстру |  |
| 3 | Графічна структура власності компанії до кінцевого бенефіціарного власника (від 10%), із зазначенням частки володіння (за підписом директора компанії/комплаєнс-офіцера або іншої уповноваженої особи) |  |
| 6 | Копію трастової декларації та документ, що підтверджує кінцевого бенефіціарного власника (у випадку, якщо кінцевий власник є номінальним утримувачем) |  |
| ПІДПИСНИЙ БЛОК |  |  |
| Від імені компанії (назва компанії) |  |  |
| Посада уповноваженої особи |  |  |
| ПІБ уповноваженої особи |  |  |
| Підпис уповноваженої особи |  |  |
| Дата заповнення комплаєнс-анкети |  |  |

Додаток 4

до Тендерної документації

Документи, необхідні для аналізу ризиків надійності Учасників

Перелік документів для Учасників, юридичних осіб-резидентів України:

1.  Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та    громадських формувань.

2. Витяг з реєстру платників ПДВ/єдиного податку.

3. Витяг банку, в якому відкрито поточні рахунки Учасника з повним зазначенням їх реквізитів, або завірений підписом уповноваженого представника та печаткою Учасника лист із зазначенням розрахункових рахунків та банківських реквізитів.

4. Копія Довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження особи, яка діє від імені Учасника та підписує Договірну документацію. Для керівників, які діють без довіреності на підставі статуту - протокол про обрання та наказ про призначення на посаду або інший документ, що підтверджує призначення на посаду. Якщо контрагент є дилером – свідоцтво дилера або дилерський договір.

5. Копія Дозволів або ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності (у разі, якщо діяльність підлягає ліцензуванню або потребує необхідного дозволу).

6. Копія Статуту (або виписка зі статуту, але у будь-якому разі титульний лист, розділи, що містять: найменування, місцезнаходження, мету та види діяльності, юридичний статус підприємства, дані про засновників/власників, повноваження органів управління), зі змінами та доповненнями.

7. Копія Фінансової звітності юридичної особи за попередній рік та останній звітний період: Баланс (Форма 1) та Звіт про фінансові результати (Форма 2).

8. Заповнена «Комплаєнс-анкета для юридичної особи» підписана уповноваженою особою Учасника та завірена печаткою Учасника згідно форми Додаток 3 до Тендерної Документації.

9. Довідка про наявність відповідного обладнання, матеріально-технічної бази, нематеріальних активів і ТМЦ;

10. Довідки про наявність працівників з відповідною кваліфікацією;

11. Копія форми 1-ДФ за останні 4 квартали (перший та останній аркуші), або звіт про ЄСВ;

12. Копії документів, що підтверджують право власності на виробничі та складські приміщення, обладнання тощо, або документи, що підтверджують право користування (наприклад, договори оренди);

13. Довідка з переліком субпідрядників і постачальників ТМЦ, послуг/робіт контрагента, якщо їх залучення передбачено договором або передбачається контрагентом.

14. Документи, що підтверджують досвід виконання аналогічних робіт / послуг (референт листи, оглядові листи, копії договорів, перелік клієнтської бази, інформація про участь виробника в державних закупівлях і т.п.).

15. Довідка з переліком постачальників ТМЦ, необхідних для виконання робіт або надання послуг.

16. Документи про відповідність Учасника вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації, за формою Додаток 7 Тендерної документації

Перелік документів Учасників, юридичних осіб, резидентів інших країн:

1. Копія Документу, що підтверджує реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (Виписка з реєстру про реєстрацію Контрагента як юридичної особи/суб'єкта підприємницької діяльності/суб'єкта господарювання).

2. Документ про реєстрацію в органах податкової служби (при необхідності).

3. Копія Статуту або іншого установчого документа (витяг зі статуту або іншого установчого документа, однак у будь-якому випадку титульний лист, розділи, що містять: найменування, адресу, мету та види діяльності юридичного статусу, повноваження органів управління).

4. Копія Довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження особи, яка діє від імені сторони за Договором (підписує договір), зокрема, для керівників, які діють без довіреності на підставі статуту, протокол про обрання та наказ про призначення на посаду.

5. Копія Фінансової звітності юридичної особи – нерезидента за попередній рік та останній звітний період.

6. У разі, якщо Договірною документацією передбачені грошові виплати з боку ДТЕК на користь Учаника (Контрагента) – нерезидента за надані останніми послуги та в інших випадках, передбачених законодавством України для виключення подвійного оподаткування, Учасник (Контрагент) надає довідку про те, що він є резидентом відповідної іноземної держави (довідка про резидентність), якщо інше не передбачено положеннями міжнародного договору про виключення подвійного оподаткування між Україною та країною, резидентом якої є Учасник (Контрагент).

7. Заповнена «Комплаєнс-анкета для юридичної особи» підписана уповноваженою особою Учасника та завірена печаткою Учасника згідно форми Додаток 3 до Тендерної Документації.

Перелік документів для Учасників, фізичних осіб-підприємців, резидентів України:

1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

2. Копія витягу з реєстру платників  єдиного податку та/або витягу з реєстру платників ПДВ.

3. Копія Довідки щодо присвоєння ідентифікаційного номера.

4. Копія Дозволів або ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності (у разі, якщо діяльність підлягає ліцензуванню або потребує необхідного дозволу).

5. Копія Доручення або іншого документу, що підтверджує повноваження особи, що діє від імені Учасника і підписує Договірну документацію.

6. Якщо контрагент є дилером – свідоцтво дилера або дилерський договір.

7. Заповнена «Комплаєнс-анкета для юридичної особи» підписана уповноваженою особою Учасника та завірена печаткою Учасника згідно форми Додаток 3 до Тендерної Документації.

8. Довідка про наявність відповідного обладнання, матеріально-технічної бази, нематеріальних активів і ТМЦ;

9. Довідки про наявність працівників з відповідною кваліфікацією;

10. Копія форми 1-ДФ за останні 4 квартали (перший та останній аркуші), або звіт про ЄСВ;

11. Копії документів, що підтверджують право власності на виробничі та складські приміщення, обладнання тощо, або документи, що підтверджують право користування (наприклад, договори оренди);

12. Довідка з переліком субпідрядників і постачальників ТМЦ, послуг/робіт, якщо їх залучення передбачено договором або передбачається Учасником.

Додаток 5

до Тендерної документації

КритерІї та методика оцінки  Тендерних пропозицій

Замовник визначає переможця тендеру із числа Учасників, тендерні пропозиції яких не було відхилено на основі такого критерію оцінки:

Найбільш економічно вигідна пропозиція = Вартісний еквівалент 1 + Вартісний еквівалент 2

НЕВП = ЦП + ((А * Сд  / 365 * КдЗА) – (Ор  * Сд / 365 * КдОр)) , де:

НЕВП - найбільш економічно вигідна пропозиція (приведена вартість – ціна пропозиції, розрахована з урахуванням запропонованих умов оплати).

Вартісний еквівалент 1 – ціна пропозиції, грн., (ЦП)

Вартісний еквівалент 2 -  умови розрахунків,  ((А * Сд  / 365 * КдЗА) – (Ор  * Сд / 365 * КдОр))

| А | - | авансові кошти (аванс), грн. |
| --- | --- | --- |
| Ор | - | остаточний розрахунок, залишок після авансу (включає в себе проміжні платежі по Актам виконаних робіт/наданих послуг за звітний період; оплату за кожну партію поставленого товару), грн. |
| КдЗА | - | кількість к/д до закриття авансу з моменту виплати авансу до постачання товару на суму авансу, визначені Учасником. |
| КдОр | - | кількість к/д для остаточного розрахунку, відтермінування платежу. |
| Сд | - | ставка дисконтування – вартість короткотривалих кредитів для суб`єктів господарської діяльності в національній валюті у відсотках річних становить 24,44%. |
| 365 | - | кількість днів у році. |

Найбільш економічно вигідна пропозиція - мінімальна.

Додаток 6

до Тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

  - «Капітальний ремонт ПЛ-150 кВ Л–55/56 (ПС «Південна-330»-ПС «Киворізька-330»)  двуланцюгова ділянка (опора №38), ПЛ-150 кВ Л–57/58 (ПС «Південна-330»-ПС «КРЗ-4,5»; ПС «КРЗ-2,9,18»)  двуланцюгова ділянка (опори №5, №9, №12).

  - Склад технічної частини:

- Загальна технічна інформація щодо предмету закупівлі.

- Вимоги щодо складу технічної частини тендерної пропозиції

- Додатки до технічної частини у складі:

  - Графік виконання робіт

  - Технічни вимоги до обладнання і матеріалів.

  - Специфікація ТМЦ постачання Замовника.

  - Пiдсумкова відомість ресурсів

Блок:

Форма №1 Перелік документів, які вимагаються Замовником

Форма №2 довідки «Технічні можливості»

Форма №3 довідки «Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід»

Форма №4 довідки «Відомості про виконання аналогічних робіт»

Форма №5 довідки «Залучення субпідрядників»

Форма №6 довідки «Лист оцінки відповідності підрядника вимогам безпеки»

  - І. Загальна технічна інформація щодо предмету закупівлі.

- Місце виконання робіт – м. Кривий Ріг.

  - Дволанцюгова повітряна лінія електропередачі напругою 150 кВ  Л-55/56 ПС «Південа - 330» - ПС «Криворізька-330» оп. 38 (далі - 150 кВ Л-55/56 ) проходить  по промисловій зоні та селітебній території  м. Кривий Ріг (висота металевої опори - 40 м).

  - Дволанцюгова повітряна лінія електропередачі напругою 150 кВ Л-57/58  ПС «Південа - 330» - ПС «КРЗ-4,5;  ПС «КРЗ-2,9,18»  оп.5, 9,12 (далі - 150 кВ  Л57/58 ) проходить по лісосмузі, промисловій зоні та цвінтарю м.Кривий Ріг (висота металевих опор понад 40 м).

- Загальна технічна інформація:

  - ПЛ-150кВ  Л 55/56   і   Л 57/58  мають перетин з автодорогою, контактною мережою залізничої дороги, а також з контакною трамвайною мережєю.

  - Опори знаходяться на важкодоступній та перетнутій місцевості, на якій обмежений доступ спецавтотранспорту.

  - Пошкоджені траверси знаходяться на висоті приблизно 45-50 метрів, куди не достає автовишка.

  - Ремонт опор необхідно виконувати вручну, із застосуванням спец пристосувань та канатних систем, з залученням висококваліфікованих фахівців – верхолазів зварювальників та монтажників з великим досвідом таких робіт.

  - .ПЛ-150 кВ Л-55/56 виконана проводом АСО-500/27, який дає додаткове навантаження на аварійні опори.

2.6. ПЛ-150 кВ Л-55/56 виконана проводом АСО-500/64, який дає додаткове навантаження на аварійні опори.

2.7. Роботи необхідно проводити згідно з розробленим ПВР, який передбачає усі ускладнення та ризики при виконанні робіт та запобігання виникнення аварійної ситуації, що може призвести до великих збитків.

2.8. Особливі умови:

- Виконання робіт в умовах діючого електроустаткування, роботи на висоті.

- Обидві дволанцюгові лінії Л-55/56 та Л-57/58 знаходяться під напругою.

- Роботу на повітряних лініях при необхідності виконувати при відключенні одного ланцюга  ЛЕП, другий ланцюг при цьому під напругою, при щоденному включенні та відключенні ПЛ за графіком :

початок виводу ПЛ з 08-00-до 09-30 год..

вводу ПЛ з 18-00 до 19-30год.

  - 2.9. Гарантійний строк на виконані роботи повинен складати не менше 12 років.

  - 2.10. Учасник  повинен завчасно узгодити з співробітниками Центру з експлуатації та ремонту ліній (далі – ЦРЕЛ) західного підрозділу Департаменту з експлуатації високовольтних мереж (далі – ДЕВМ) проект виконання робіт, графік виконання робіт.

  - 2.11. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном ЦРЕЛ західного підрозділу ДЕВМ (056) 669-19-73.

  - Провідний інженер ЦРЕЛ ДЕВМ Трофимов Федір Кирилович

- Строки виконання робіт:

  - Тривалість і послідовність виконання робіт на об`єкті/тах – визначається Учасником за умови, що будівельні роботи будуть проведені до 31.05.2024 р., та за умови дотримання проектних рішень.

  - Учасник надає у складі тендерної пропозиції Графік виконання робіт у програмі MS Excel за зразком форми Додатка №3.1. до цього ТЗ.

- Обсяг виконання робіт:

  - Ремонт і підсилення металоконструкції опор ПЛ-150кВ Л-55/56 оп.№ 38 типу  У-6-1+9,4;

ПЛ-150 кВ Л-57/58 оп. №5, 9, 12 типу У-6+7,2:

| № | Наименование работ | ед. изм. | кол-во | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Л-55/56, опора №38 |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление сварных швов методом наплавки с вышлифовкой старого | м.п. | 12,55 | траверсы, тросостойка |
|  | Електроди, діаметр 3 мм ДСТУ2651/ГОСТ380 | т | 0,0131775 |  |
|  | Диск зачисний 125х6мм | шт | 3 |  |
| 2 | Устройство отверстий д.18мм. в угловом м. прокате | шт. | 8 | усиление раскосов траверс |
| 3 | Постановка болтовых соединений д. 18мм. | компл. | 8 | усиление раскосов траверс |
|  | Болти М18х45 | кг | 1,1368 |  |
|  | Гайки М18 | кг | 0,42616 |  |
|  | Шайби М18 | кг | 0,235152 |  |
| 4 | Демонтаж элементов м/к для проведения ремонта | шт. | 3 | Восстановление деформированной траверсы |
| 5 | Монтаж элементов м/к после проведения ремонта | шт. | 3 | Восстановление деформированной траверсы |
| 6 | Перетяжка анкерных соединений | шт. | 16 | 2 пояса |
| 7 | Машина бригадна за проектом | м.ч | за проектом |  |
| Л-57/58, опора №5 |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление сварных швов методом наплавки с вышлифовкой старого | м.п. | 14,2 |  |
|  | Електроди, діаметр 3 мм ДСТУ2651/ГОСТ380 | т | 0,01491 |  |
|  | Диск зачисний 125х6мм | шт | 3 |  |
| 2 | Устройство отверстий д.18мм. в угловом м. прокате | шт. | 8 | усиление раскосов траверс |
| 3 | Постановка болтовых соединений д. 18мм. | шт. | 8 |  |
|  | Болти М18х45 | кг | 1,1368 |  |
|  | Гайки М18 | кг | 0,42616 |  |
|  | Шайби М18 | кг | 0,235152 |  |
| 4 | Демонтаж элементов м/к для проведения ремонта | шт. | 6 |  |
| 5 | Монтаж элементов м/к после проведения ремонта | шт. | 6 |  |
| 6 | Монтаж элементов м/к из листовой стали δ=8мм. | тн. | 0,134 | Опорные узлы |
|  | Елементи конструкцій опор | тн. | 0,134 |  |
|  | Електроди, дiаметр 4 мм ДСТУ2651/ГОСТ380 | тн. | 0,000871 |  |
| 7 | Устройство сварных швов с к=8мм. | м.п. | 12,4 | Опорные узлы |
|  | Електроди, діаметр 4 мм ДСТУ2651/ГОСТ380 | тн. | 0,0067332 |  |
| 8 | Перетяжка анкерных соединений | шт. | 32 | 2 пояа |
| 9 | Машина бригадна за проектом | м.ч | за проектом |  |
| Л-57/58, опора №9 |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление сварных швов методом наплавки с вышлифовкой старого | м.п. | 16,12 |  |
|  | Електроди, діаметр 3 мм ДСТУ2651/ГОСТ380 | т | 0,016926 |  |
|  | Диск зачисний 125х6мм | шт | 3 |  |
| 2 | Устройство отверстий д.18мм. в угловом м. прокате | шт. | 12 |  |
| 3 | Постановка болтовых соединений д. 18мм. | шт. | 12 |  |
|  | Болти М18х45 | кг | 1,7052 |  |
|  | Гайки М18 | кг | 0,63924 |  |
|  | Шайби М18 | кг | 0,352728 |  |
| 4 | Демонтаж элементов м/к для проведения ремонта | шт. | 5 |  |
| 5 | Монтаж элементов м/к после проведения ремонта | шт. | 5 |  |
| 6 | Монтаж м/к (прокат угловой) опоры | тн. | О,254 | восстановление |
|  | Елементи конструкцій опор | тн. | 0,254 |  |
|  | Електроди, дiаметр 4 мм ДСТУ2651/ГОСТ380 | тн. | 0,001651 |  |
| 7 | Монтаж элементов м/к из листовой стали δ=8мм. | тн. | 0,134 | Опорные узлы |
|  | Елементи конструкцій опор | тн. | 0,134 |  |
|  | Електроди, дiаметр 4 мм ДСТУ2651/ГОСТ380 | тн. | 0,000871 |  |
| 8 | Устройство сварных швов с к=8мм. | м.п. | 12,4 | Опорные узлы |
|  | Електроди, дiаметр 4 мм ДСТУ2651/ГОСТ380 | тн. | 0,0067332 |  |
| 9 | Перетяжка анкерных соединений | шт. | 32 | 2 пояса |
| 10 | Машина бригадна за проектом | м.ч | за проектом |  |
| Л-57/58, опора №12 |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление сварных швов методом наплавки с вышлифовкой старого |  | 8,42 |  |
|  | Електроди, дiаметр 3 мм ДСТУ2651/ГОСТ380 | т | 0,008841 |  |
|  | Диск зачисний 125х6мм | шт | 2 |  |
| 2 | Устройство отверстий д.18мм. в угловом м. прокате |  | 8 |  |
| 3 | Постановка болтовых соединений д. 18мм. |  | 8 |  |
|  | Болти М18х45 | кг | 1,1368 |  |
|  | Гайки М18 | кг | 0,42616 |  |
|  | Шайби М18 | кг | 0,235152 |  |
| 4 | Демонтаж элементов м/к для проведения ремонта | шт. | 1 |  |
| 5 | Монтаж элементов м/к после проведения ремонта | шт. | 1 |  |
| 6 | Перетяжка анкерных соединений | шт. | 16 | 2 пояса |
| 7 | Машина бригадна за проектом | м.ч | за проектом |  |

- Підстава для виконання робіт

Повідомлення про початок робіт від Замовника.

II Вимоги до складу технічної частини

  - Комерційна частина тендерної пропозиції Учасника повинна містити усі витрати, пов′язані з виконанням робіт, обов′язкові видатки та платежі та бути сформована згідно вимог додатку до форми Тендерної пропозиції.

  - Організаціонно-побутові умови будівництва Учасник передбачає згідно з розділом «Організація будівництва» ПКД та/або уточнює під час відвідування об’єкту.

  - Учасник повинен запропонувати обладнання та матеріали,  що передбачені ПКД.

  - У складі пропозиції для обладнання та матеріалів, що передбачені ПКД Учасник повинен надати:

    - Відомість ресурсів (за формами Додатку 4 до Настанови з визначення вартості будівництва), яка обов'язково містить у графі «Найменування» розділу III «Будівельні матеріали, вироби та конструкції» наступні дані найменування елементiв конструкцiй, обладнання, виробiв, їх  марки, відомості про країну - виробника обладнання/матеріалу (форма відомості ресурсів Додаток 3.4 до цього ТЗ).

  - Учасник має право запропонувати еквівалент обладнання та/чи матеріалів.

  - Якщо запропоноване обладнання та/чи матеріали є еквівалентом:

    - По акредитованому обладнанню  перелік розміщується на сайтах ОСР за електронними адресами –

https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/accreditation

    - По не акредитованому обладнанню технічна документація згідно з «Переліком технічної документації, яку повинен надати виробник (представник виробника).

2.7. Підтверждуючі документи надаються  Українською мовою, або з перекладом на Українську мову (завірений печаткою/ за підписом уповноваженої на це особи учасника торгів).

  - Надання зразків матеріалів/обладнання, здійснюється Учасником за додатковим запитом Замовника.

  - Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на обладнання та  роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів

  - Учасник відповідає за  отримання погодженнь та дозвіли від власників контактних мереж на    можлівість виконання ремонтних робіт на опорах, а також на відключення мереж, у разі необхідності.

  - Учасник,  за необхідностю  отримує від землекористувача/власника письмовий дозвіл  або погодження на виконання робіт з використання спеціального автотранспорту  та заїзду  на сільськогосподарські фермерські землі.

  - Пропозиція з механізації робіт Учасником формується виходячи з його організаційно-технологічних можливостей, індивідуальних особливостей об’єктів та умов їх  будівництва, строків будівництва  та умов забезпечення комплексної безпеки будівництва.

  - Техніка та обладнання має бути атестованою (оглянутою) в спеціалізованих сертифікованих центрах відповідно до чинного законодавства. Документація надається на вимогу Замовника.

  - На кожну одиницю обладнання (техніки), яка підлягає атестації, мають бути надані документальні свідчення проходження такої атестації. Документація надається на вимогу Замовника.

2.16. У випадку, якщо у складі пропозиції будуть присутні товари, роботи або послуги походженням з Російської Федерації, даний факт є підставою для відхилення Замовником тендерної пропозиції учасника.

2.17..Якщо Учасник має намір виконувати певні види робіт за допомогою спеціалізованих субпідрядних організацій, то такі види робіт та запропоновані субпідрядники повинні бути чітко визначені, а рівень кваліфікації, досвід та можливості  субпідрядників описані у відповідних Інформаційних формах згідно ТЗ.

2.18. Учасник несе повну відповідальність за якість робіт, виконаних субпідрядною організацією.

Замовник залишає за собою право на звернення до Учасника за уточненням вартості обладнання та матеріалів, що передбачені ПКД (окрім обладнання, наведеного у Додатку 3.4). Учасник повинен надати відповідні прайс-листи та калькуляції, які підтверджують вартість матеріалів та обладнання.

2.19. Учасник перед початком робіт виконує всі необхідні узгодження з землекористувачами

2.20. Учасник  повинен під час виконання робіт вжити заходи щодо унеможливлення пошкодження прилеглої території, будівель, споруд і транспортних засобів лакофарбовими виробами або іншими матеріалами та своїми діями.

2.21. Замовник залишає за собою право відхилити тендерну пропозицію учасника/не допустити учасника у випадку наявності порушень зобов’язань за раніше укладеними договорами з ОСР ДТЕК МЕРЕЖІ з вини Контрагента (учасника торгів):

- Порушення більше ніж на 30 календарних днів строку виконання робіт/послуг за відповідними етапами Графіку виконання робіт;

- Порушення якості виконання робіт/надання послуг, не усунуте протягом 30 календарних днів;

- Порушення гарантійних зобов’язань, не усунуте протягом 30 календарних днів;

- Порушення вимог чинного законодавства України та нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки, техногенної безпеки, охорони навколишнього середовища, гігієни праці, Положення про безпеку виконання робіт в кількості 2-х та більше порушень за звітний квартал;

- Порушення строків здачі завершеного об’єкта в експлуатацію більше ніж на 30 календарних днів.

- Порушення Контрагентом порядку складання та/або порядку реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), відмови Контрагентом від реєстрації ПН/РК (не проведення реєстрації в ЄРПН протягом 365 календарних днів з дати складання ПН/РК), а також у разі допущення ним помилок у заповненні обов’язкових реквізитів в ПН/РК, визначених п. 201.1 ст. 201 ПКУ

Додаток 3.1. до ТЗ

Графік виконання робіт

| № | Назва етапу виконання робіт | Всього витрат грн. з ПДВ | Місяць 1 | Місяць 2 | Місяць 3 | Місяць 4 | Місяць 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Придбання постачання ТМЦ Замовником | Не фіксуємо вартість |  |  |  |  |  |
| 2 | Передача майданчика, проектної документації Замовником(період передачі визначає замовник в графіку до ТД) | Не фіксуємо вартість |  |  |  |  |  |
|  | Перерахування авасу (період перерахування визначає замовник в графіку до ТД) | Вартість та фіксує Учасник |  |  |  |  |  |
| 3 | Основні види робіт (визначає замовник в графіку до ТД) | Вартість фіксує Учасник |  |  |  |  |  |
|  | Робота 1 | Вартість фіксує Учасник |  |  |  |  |  |
|  | Робота 2 | Вартість фіксує Учасник |  |  |  |  |  |
|  | Робота 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Поставка обладнання підрядником (необхідну номенклатуру визначає замовник в графіку до ТД) | Вартість фіксує Учасник |  |  |  |  |  |
|  | … | Вартість фіксує Учасник |  |  |  |  |  |
|  | … | Вартість фіксує Учасник |  |  |  |  |  |
|  | Закриття авансового платежу | Вартість та перід закриття фіксує Учасник відповідно до *КДЗА |  |  |  |  |  |
|  | Ведення обєкту в експлуатацію (необхідний термін визначає замовник в графіку до ТД) | Не фіксуємо вартість |  |  |  |  |  |

Нижчеприведене формулювання відображаємо в складі ТЗ Додатком до якого є відповідний Графік:

Підтвердженням закриття авансу являється: сума витрат за Актами попередніх місяців має становити не менше суми авансу.

У разі наявності, в складі Тендерної пропозиції Учасника, Графіку який містить відхилення від Графіку Замовника, що призводить до зміщення загального строку реалізації Проекту – Замовник залишає за собою право не допускати до оцінки таку тендерну пропозицію.

*КДЗА – кількість днів закриття авансу зафіксовані Учасником в Тендерній пропозиції

Додаток 3.2

Технічні вимоги до обладнання і матеріалів

- По акредитованому обладнанню  перелік розміщується на сайтах ОСР за електронними адресами – https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/accreditation

- По не акредитованому обладнанню Учасник повинен надати  документи відповідно п. 2.6.2. ТЗ.

Додаток 3.3

Специфікація ТМЦ постачання Замовника

| № | Тип обладнання/матеріалу, що надає Замовник | Од. вимір | Кількість | Статус (у наявності або вказати дату постачання та місце постачання) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *якщо данні в таблиці відсутні, Учасник включає до Тендерної пропозиції повний обсяг матеріалів |  |  |  |  |

Додаток 3.4.

  - Пiдсумкова відомость ресурсів

| - № п/п | - Шифр ресурсу | - Найменування | - Одиниця виміру | - Кількість | - Поточна ціна за одиницю, грн. | - в тому числі: |  |  | - Обґрунтування ціни/ країна - виробник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - відпускна ціна, грн. | - транс- портна складова, грн. | - заготі- вельно- складські витрати, грн. |  |
|  |  |  |  |  | - всього, грн. | - всього, грн. | - всього, грн. | - всього, грн. |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6/7 | - 8/9 | - 10/11 | - 12/13 | - 14 |

Форма №1

  - Перелік документів, які вимагаються Замовником

  - Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та здійснення підприємницької діяльності . Учасник надає наступні документи (копії документів, за підписом уповноваженої на це особи)

| - 1. Для підтвердження інформації відповідності кваліфікаційним критеріям |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Кваліфікаційні критерії | - Перелік підтверджуючих документів | - Відповідність кваліфікаційним критеріям |
| - Провадження господарської діяльності | - Копія ліцензії (ліцензій) на провадження господарської діяльності, пов’язаних із предметом закупівлі відповідно до переліку видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів для класу наслідків обєкту капітальний ремонт ПЛ 150 кВ. - : | - Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП, містить достовірну інформацію/або обґрунтування на законодавчому рівні, що вид робіт не підлягає ліцензуванню |
|  | - Копії дозволів чи декларації на відповідні види робіт пов’язаних із предметом закупівлі: - - монтаж, ремонт, технічне обслуговування устаткування підвищеної небезпеки – електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічного елек-трообладнання напругою понад 1000 В до 750 кВ включно; - - роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В до 750 кВ включно; - - роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 і більше метрів над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу. | - Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП, містить достовірну інформацію або обґрунтування на законодавчому рівні, що вид робіт не підлягає документації дозвільного характеру. |
| - Наявність матеріально технічної бази | - Довідка за формою № 2 до цього Переліку. - (надає Учасник торгів/Субпідрядник) - Обов’язкова наявність у учасників/ субпідрядників машин та механізмів зазначених у довідці за формою Додатку №2 | - Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП. Учасник документально обґрунтовує наявність механізмів у робочому стані та підтверджує: - - власність (талони обліку, свідоцтва про реєстрацію, паспорти з відміткою про взяття на облік, інші документи, що підтверджують власність, оформлені на учасника/ субпідрядників); - - оренду (договори оренди техніки, листи орендодавців про готовність надання техніки в оренду з детальним переліком механізмів та вартістю машино-години). |
|  | - Довідка в довільній формі: про наявність приміщень для офісу та виробничої бази для забезпечення виконання робіт, передбачених предметом закупівлі (надає Учасник торгів/ Субпідрядник) | - Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП. Учасник підтверджує документально власність чи має гарантований доступ (оренда, прокат, договір – купівлі продажу) до офісного приміщення та виробничої бази для забезпечення виконання робіт |
| - Наявність кваліфікованого персоналу | - Довідка за формою № 3 до цього Переліку. - . Підтвердити наявність верхолазів зварювальників та монтажників з великим досвідом таких робіт. Керівники бригад повинні мати V групу з електробезпеки та посвідчення на виконання верхолазних робіт в діючих електроустановках вище 1000 В. Електромонтери повинні мати не нижче III-ї групу з електробезпеки та посвідчення на виконання верхолазних робіт в діючих електроустановках вище 1000 В. Електрозварювальники повинні мати не нижче III-ї групи з електробезпеки та права на виконання верхолазних робіт в діючих електроустановках вище 1000 В, а також посвідчення про проходження навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки. Для виконання робіт з будівництва та реконструкції ПЛ 35-110-150 кВ: - монтаж, демонтаж, налагодження устаткування підвищеної небезпеки; земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; роботи, що виконуються на висоті понад 1,3м.; верхолазні роботи та промисловий альпінізм; зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я; роботи в діючих електроустановках; вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів; роботи в охоронних зонах діючих магістральних трубопроводів та ліній електропередачі; Забороняється залучати до робіт з підвищеною небезпекою осіб за договорами цивільно-правового характеру | - Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП та згідно висновку технічного експерту щодо оцінки достатності забезпечення працівниками відповідного рівня Учасника торгів/Субпідрядника. |
| - Референт лист про виконання аналогічних договорів (види робіт, найменування колишнього Замовника, предмет договору, термін виконання). Учасник повинен мати досвід виконання аналогічного типу робіт (ремонт дволанцюгової ПЛ напругою 150 кВ, коли одна лінія знаходиться під напругою, а інша виведена в ремонт (Договори не пізніше останніх п’яти років, які підтверджено референт листами). | - Довідка за формою № 4 до цього Переліку (надає Учасник торгів/субпідрядник) | - Відповідає, якщо: - документ наданий в складі ТП; - опис робіт містить усю інформацію, що вимагає Замовник; - договори з референт-листу є аналогічними; - успішно завершені аналогічні роботи за останніх три роки мінімум по одному об’єкту; - обсяги завершених аналогічних робіт наближені до обсягів робіт за предметом закупівлі |
| - Наявність Графіку виконання робіт | - Учасник надає у складі пропозиції: - - Графік виконання робіт у програмі MS Excel за зразком форми Додатка №3.1 | - Відповідає, якщо: - документ наданий в складі ТП, складено у форматі Excel - тривалість виконання робіт по об’єкту та окремих етапів робіт відповідає даним трудомісткості із договірної ціни Учасника та даним про кількість спеціалізованого персоналу Учасника (з урахуванням персоналу Субпідрядника) - кількість календарних днів до закриття авансу за виконання робіт, вказану у ТП Учасником відповідає даним щомісячного розподілу витрат з Додатку 3.2. |
| - 2. Для підтвердження відповідності вимогам технічної частини |  |  |
| - Вимога | - Перелік підтверджуючих документів | - Відповідність вимозі |
| - Учасник повинен запропонувати обладнання та матеріали, що передбачені «Обсягом робіт» ТЗ | - Відомість ресурсів (за формами Додатку 3.4 до цього Технічного завдання відповідно Додатку 4 до Настанови з визначення вартості будівництва), яка обов'язково містить у графі «Найменування» розділу III «Будівельні матеріали, вироби та конструкції» дані про найменування елементiв конструкцiй, обладнання, виробiв, їх марки, відомості про виробника обладнання/матеріалу. | - Відповідає, якщо: - документ наданий в складі ТП; - містить інформацію про найменування елементiв конструкцiй, обладнання, виробiв; - містить інформацію про марки (типи); - містить відомості про виробника обладнання/матеріалу |
| - Учасник має право запропонувати еквівалент обладнання та/чи матеріалів | - По акредитованому обладнанню Технічна специфікація | - Відповідає, якщо: - - документ(-ти) наданий(-ні) в складі ТП; - - документ з печаткою та підписом Учасника; - - документ у вигляді Опитувального листа Виробника; - - містить детальний опис обладнання, його технічні та якісні характеристики. - - технічні параметри запропонованного обладнання (матеріалу) відповідають (або краще) параметрів обладнання (матеріалу) передбачених ПКД/дефектним актом. |
|  | По не акредитованому обладнанню Технічна специфікація | - Відповідає, якщо: - - документ(-ти) наданий(-ні) в складі ТП; - - документ з печаткою та підписом Учасника; - - документ у вигляді Опитувального листа Виробника; - - містить детальний опис обладнання, його технічні та якісні характеристики. - - технічні параметри запропонованного обладнання (матеріалу) відповідають (або краще) параметрів обладнання (матеріалу) передбачених ПКД/дефектним актом. |
|  | По не акредитованому обладнанню технічна документація згідно з «Переліком технічної документації, яку повинен надати виробник (представник виробника)» «Технічних вимог до обладнання і матеріалів» (Додаток №3.2). | - Відповідає, якщо: - - документ(-ти) наданий(-ні) в складі ТП; - - документи з печаткою та підписом Учасника; - - об’єм наданих документів згідно з «Переліком технічної документації, яку повинен надати виробник (представник виробника)» - - документи містять детальний опис обладнання, його технічні та якісні характеристики; - - технічні параметри запропонованного обладнання (матеріалу) відповідають (або краще) параметрів обладнання (матеріалу) передбачених ПКД/дефектним актом. |
| - Механізація робіт горізонтально спрямованого буріння | - Інформація про технічні характеристики механізмів для виконання робіт з влаштування переходів методом горізонтально спрямованого буріння | - Відповідає, якщо: - - документ надан в складі КП; - - технічні параметри механізму відповідають технології, запропонованой Учасником. |
| - Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат Учасник визначає виходячи з нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання обсягу робіт, що пропонується, та вартості експлуатації машин за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах з урахуванням положень пунктів 5.5 – 5.9 Настанови з визначення вартості будівництва | - Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат згідно Настанови з визначення вартості будівництва | - Відповідає, якщо документ: - - наданий в складі ТП - - розрахунок виконаний згідно Настанови з визначення вартості будівництва |
| - У разі залучення Учасником орендованих машин та механізмів, вартість яких перевищує ціни, розраховані з урахуванням положень пунктів 5.5 – 5.9 Настанови з визначення вартості будівництва, Учасник зобов’язан надати у складі КП підтверджуючи документи – договір оренди, калькуляції та ін. | - Договір оренди, калькуляції та ін. | - Відповідає, якщо документи надані в складі ТП |
| - 3. Документи Інформаційного характеру: |  |  |
| - Критерій | - Перелік підтверджуючих документів | - Відповідність критеріям |
| - 3.1. Інформування Замовника | - Довідка про підприємство (у довільній формі) із зазначенням банківських реквізитів, юридичної та поштової адреси, керівництва, форми власності, організаційно-правової форми, електронної адреси. | - Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП |
| - 3.2. Інформування Замовника | - Довідка про про контакті дані осіб (П.І.п/б, контактний телефон, електронна адреса), відповідальних за передавання (реєстрацію в Єдиному реєстрі) податкових накладних та розрахунків коригування до них. | - Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП |
| - У разі, якщо термін дії ліцензії/дозволів має закінчитися найближчим часом |  |  |
| - Критерій | - Перелік підтверджуючих документів | - Відповідність критеріям |
| - 3.3. Інформування Замовника | - Лист – гарантію про зобов’язання своєчасного подання документів до відповідної установи щодо її подовження | - Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП |
| - У разі залучення субпідрядних організацій на виконання окремих видів робіт |  |  |
| - Критерій | - Перелік підтверджуючих документів | - Відповідність критеріям |
| - 3.4. Інформування Замовника | - Довідку по формі №5 про залучення субпідрядної (их) організації (ій) та документи на неї | - Відповідає, якщо документ (-ти) наданий (-но) в складі ТП |
| - Ознайомлення замовником з наявною матеріально – технічною базою |  |  |
| - Критерій | - Перелік підтверджуючих документів | - Відповідність критеріям |
| - 3.5. Інформування Замовника | - Лист-гарантія (довільна форма) щодо можливості ознайомлення замовника з наявною матеріально-технічною, виробничою базою. | - Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП |

  - Форма №2

  - Довідка: Наявність матеріально-технічної бази

| № п/п | Основне необхідне обладнання/ машини/ механізми (обов`язковий перелік)* | Модель | Термін експлуатації, місяців | Стан (нове, погане, використане чи справне) | Власне, орендоване (у кого)**, буде придбано (у кого) | Кількість одиниць | Примітки (у разі заміни, вказати на який механізм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

  - *Перелік може бути доповнений учасником у разі заміни механізмів

  - ** У разі надання інформації, що обладнання та матеріально-технічна база орендовані, то до тендерної пропозиції Учасник додає копії відповідних документів, що підтверджують право користування.

Форма №3

Довідка: Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

| - Персонал | - Організація, в якій працює персонал (підрядник-учасник /субпідрядник)* | - Найменування організації | - Посада | - ПІБ** | - Досвід роботи, років | - Кваліфікаційна група з ел. безпеки *** | - Документ що підтвержджує кваліфікацію та спеціалізацію персонала Учасника**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - Інженерний персонал |  |  |  |  |  |  |  |
| - Виробничий персонал |  |  |  |  |  |  |  |

  - * -  зазначається приналежність організації, в якій працює персонал (до підрядної або субпідрядної організації).

  - ** - кількість та спеціалізація заявленого персоналу повинна відповідати потребам в робочих кадрах, передбачених проектом.

  - *** - зазначити групу та надати копії підтверджуючих документів.

  - **** - зазначити назву та реквізити документу, що підтверджує кваліфікацію та спеціалізацію персонала Учасника згідно вимог Замовника

  - Форма №4

  - Довідка: Відомості про виконання аналогічних договорів

  - (заповнює Учасник)

| - № з/п | - Найменування Замовника, для якого виконувалися аналогічні договори, місцезнаходження, код ЄДРПОУ | - Найменування предмета закупівлі згідно аналогічного договору | - Номер та дата укладеного договору | - Види і обсяги робіт | - Вартість виконаного договору, грн. | - Строк виконання робіт за договором | - Контактна особа замовника, телефон, електронна адреса | - Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Наприклад, |  |  |  |  |

  - Довідка: Відомості про виконання аналогічних договорів

  - (заповнюють субпідрядні організації)

| - № з/п | - Найменування Замовника, для якого виконувалися аналогічні договори, місцезнаходження, код ЄДРПОУ | - Найменування предмета закупівлі згідно аналогічного договору | - Номер та дата укладеного договору | - Види і обсяги робіт | - Вартість виконаного договору, грн. | - Строк виконання робіт за договором | - Контактна особа замовника, телефон, електронна адреса | - Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Наприклад, |  |  |  |  |

Форма №5

  - Довідка: Залучення субпідрядників

| - Назва субпідрядника, його реквізити | - Види робіт, які передбачається доручити субпідряднику | - Орієнтовна вартість робіт (послуг) субпідрядника, - сума (грн.) та у відсотках (%) до ціни тендерної пропозиції учасника |
| --- | --- | --- |

  - Уповноважений представник субпідрядної організації: ____________ (вказати посаду, ПІБ, номер телефону, електронну адресу) (Додатково надати документи або їх копії щодо підтвердження повноважень представника субпідрядної організації)

Форма №6

  - Лист

  - оцінки відповідності підрядника вимогам безпеки

| - № п/п | - Вимоги | - Так/ні/ - НЕ ПОТР./Строк |
| --- | --- | --- |
|  | - Перелік питань з охорони праці, промисловій і пожежній безпеці |  |
|  | В наявності Дозволу на початок (продовження) робіт підвищеної небезпеки (номер, ким і коли видано) |  |
|  | Представники підрядника які будуть залучені до виконання робіт атестовані з питань ОП та ПБ |  |
|  | - Вантажопідйомні машини та механізми, відповідають вимогам чинних нормативно-правовим актів з охороні праці. |  |
|  | - Забезпечена справність, порядок огляду, видачі, ремонту і експлуатації вантажопідйомних і вантажозахватних механізмів. |  |
|  | - Водії автокранів, машиністи кранів атестовані на право управління даними вантажопідйомними механізмами. |  |
|  | - Учасник підтверджує, що працівники які проводять роботи із застосуванням вантажопідйомних машин та механізмів пройшли спеціальне навчання і атестацію . |  |
|  | - Працівники підрядної організації забезпечені спецодягом, спецвзуттям. |  |
|  | - Працівники підрядної організації забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання, зору, слуху |  |
|  | - Працівники підрядної організації забезпечені страхувальними пристосуваннями для проведення робіт на висоті |  |
|  | - Працівники підрядної організації забезпечені засобами захисту від ураження електричним струмом. |  |
|  | - Працівники підрядної організації забезпечені спеціальними інструкціями і ЗІЗ для роботи з небезпечними речовинами і матеріалами.. |  |
|  | - Учасник підтверджує, що у виробництві не передбачено використання небезпечних речовин і матеріалів. |  |
|  | - Учасник підтверджує, що забезпечена безпека зберігання і транспортування устаткування і матеріалів. |  |
|  | - Учасник підтверджує, що при виконанні робіт передбачено безпечне зберігання, обіг, маркування, утилізація залишків небезпечних речовин і матеріалів, та наявність сертифікатів та ліцензій. |  |
|  | - Учасник підтверджує, що забезпечена справність, порядок огляду, випробування, видачі, ремонту і експлуатації інструменту. |  |
|  | - Учасник підтверджує, що балони та інша апаратура для газозварювальних робіт відповідають чинним нормативно-правовим актам з охорони праці. |  |
|  | - Учасник підтверджує, що забезпечена справність, порядок огляду, видачі, ремонту зварювальних апаратів, установок, що працюють на природному паливі. |  |
|  | - Перелік питань з охорони довкілля |  |
|  | - Учасник підтверджує, що має в наявності відповідні дозвільні документи з охорони навколишнього середовища (дозволи, ліцензії і т.ін.). Указати номер, ким і коли видано. |  |
|  | - Учасник підтверджує, що при виконанні робіт відсутні викиди забруднюючих речовин в атмосферу. (якщо викиди існують указати їх види і концентрації). |  |
|  | - Учасник підтверджує, що при виконанні робіт не присутня небезпека розливу мастила, палива і речовин, що забруднюють середовище |  |
|  | - Учасник підтверджує, що він забезпечив герметичність тари, устаткування, що містять забруднюючі речовини. |  |
|  | - Учасник підтверджує, що ним передбачені резервуари і ємкості для збору розлитих речовин. |  |
|  | - Учасник підтверджує, що він передбачив заходи і засоби для запобігання попаданню шкідливих і небезпечних речовин в каналізацію і стоки |  |
|  | - Учасник підтверджує, що при виконанні робіт не утворюються відходи, (при наявності вказати види і об’єм, та передбачено ємкості для їх збору і тимчасового зберігання). |  |
|  | - Учасник підтверджує, що при виконанні робіт передбачено заходи для їх вивезення для утилізації. |  |
|  | - Перелік питань по загальній безпеці |  |
|  | - Учасник підтверджує, що існує необхідність в зберіганні технічних засобів підрядника в неробочий час на території підприємства. |  |
|  | - Учасник підтверджує, що він не передбачає фото або відео зйомку на території підприємства. |  |

Додаток 7

до Тендерної документації

| Кому: | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» |
| --- | --- |
| Адреса: | 49107, м. Дніпро вул.Шосе Запорізьке, буд. 22 |

ДОВІДКА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ПКМУ від 3 березня 2022 р. № 187

На виконання вимог Постанови КМУ № 187 від 03 березня 2022 року повідомляємо наступне:

- Сторона по договору (Учасник процедури закупівлі) (обрати необхідне) повідомляє, що згідно статутних документів засновником (учасником, акціонером) ______________________ (вказати назву юридичної особи – Сторони по договору або Учасника процедури закупівлі), якому належить частка у розмірі ____________  % статутного капіталу Товариства*, є компанія (особа) (вказати назву засновника/учасника/акціонера) _________________________ (країна реєстрації __________________, адреса  (в тому числі англійською мовою, для нерезидентів) ____________________, реєстраційний код __________________). Кінцевим бенефіціарним власником**______________________ (вказати назву юридичної особи – Сторони по договору або Учасника процедури закупівлі) є резидент ___________________ (вказати країну) ______________________ (вказати ПІБ власника, серія, номер паспорту, ким виданий) з розміром частки у Статутному капіталі_____________ %.

* Необхідно зазначити повний перелік засновників (учасників, акціонерів), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, та розкрити інформацію про них.

** Необхідно зазначити повний перелік кінцевих бенефіціарних власників, та розкрити інформацію про них з визначенням розміру частки у статутному капіталі ___у % відношенні.

Вказати необхідне:

Таким чином, ____________________ не належить до юридичних осіб кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, яких є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.

Таким чином, ____________________ належить до юридичних осіб кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, яких є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, але підпадає під виключення, встановлені Постановою КМУ №187, у зв’язку із наступним ____________________________________________________________.

Документальне підтвердження додається.

Вказати необхідне:

Учасник або засновник (акціонер, учасник) підприємства Учасника процедури закупівлі або Сторони по договору (вказати необхідне) (вказати назву юридичної особи) є емітентом цінних паперів, які розміщені на міжнародних фондових біржах, а саме ________________________________________ (вказати яка юридична особа, на якій біржі, який відсоток акцій).

Документальне підтвердження додається.

Учасник або засновник (акціонер, учасник) підприємства Учасника процедури закупівлі або Сторони по договору (вказати необхідне) (вказати назву юридичної особи) не є емітентом цінних паперів, які розміщені на міжнародних фондових біржах.

| Керівник | _______________________ |
| --- | --- |