ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на збір пропозицій

| Назва об’єктів | Ємностя та технологічні апарати, які знаходяться на території УПГ «Мачухи», УКПГ «Семиренки», УППГ «Олефірівка» та ДКС Олефірівської УППГ |
| --- | --- |
| Географічне розташування об’єктів | - УПГ «Мачухи» - Полтавська область, Полтавський район, Калашниківська с/рада, комплекс будівель та споруд установки підготовки газу, будинок 1; - УКПГ «Семиренки» - вул. Шкільна, 4А, с. Ковалівка, Миргородський район, Полтавська область; - УППГ «Олефірівка» - Полтавська область, Миргородський район, Савенцівська сільська рада, комплекс будівель і споруд №4. - ДКС Олефірівської УППГ - Полтавська область, Миргородський район, Великосорочинська сільська рада, комплекс будівель і споруд №5, буд. 1; |
| Замовник | ПрАТ «Нафтогазвидобування». |
| Найменування робіт | роботи по проведенню внутрішньої зачистки ємностей та технологічних апаратів від шламу з подальшим його вивизенням (транспортуванням) і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті, які знаходяться на території УПГ «Мачухи», УКПГ «Семиренки», УППГ «Олефірівка» та ДКС Олефірівської УППГ. |
| Кількість | Загальна кількість ємностей та технологічних апаратів УПГ «Мачухи», УКПГ «Семиренки», УППГ «Олефірівка» та ДКС Олефірівської УППГ, щодо яких необхідно провести внутрішню зачистку від шламу з подальшим його вивизенням (транспортуванням) і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті – 38 шт.: УПГ «Мачухи» загальна кількість ємностей, що потребує внутрішньої зачистки від шламу з подальшим його вивизенням (транспортуванням) і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті 9 – штук №; Назва облад-нання; Місце розташування; Позна-чення за техноло-гічною схемою; Об’єм ємності, м3; Орієн-товний об’єм шламу, м3; Класифікація відповідно до Національ-ного переліку відходів; Вид робіт. Надземні ємності; Внутріш-ня зачистка ємнос-тей від шламу з подаль-шим його вивизен-ням (транспортуван-ням) і розмі-щенням та/або утилізацією у спеціально відведе-них для цього місцях чи об’єкті Внутріш-ня зачистка ємнос-тей від шламу з подаль-шим його вивизен-ням (транспортуван-ням) і розмі-щенням та/або утилізацією у спеціально відведе-них для цього місцях чи об’єкті. 1.; Ємність зберіган-ня пласто-вої води; УПГ «Мачухи»; Е-11-6; V=50 м3; V=1,5 м3; Група 05 Відходи очищення нафти та природного газу, піролізу вугілля, Підгрупи 05 07 Відходи очищення та транспортування природного газу Виду 05 07 99 Інші відходи цієї підгрупи Група 05 Відходи очищення нафти та природного газу, піролізу вугілля, Підгрупи 05 07 Відходи очищення та транспортування природного газу Виду 05 07 99 Інші відходи цієї підгрупи. 2.; Ємність збері-гання пласто-вої води/ газово-го конденсату; Е-11-7; V=50 м3; V=1,5 м3. 3.; Ємність збері-гання розчину ПАР; Е-8; V=5 м3; V=0,5 м3. 4.; Ємність конден-саційної води ІІ ступені сепара-ції; Е-10; V=25 м3; V=1,5 м3. Підземні ємності. 5.; Ємність дре-нажна пласто-вої води; УПГ «Мачухи»; Е-11-3; V=55 м3; V=4 м3. 6.; Ємність дре-нажна; Едр-1; V=25 м3; V=3 м3. 7.; Ємність дрена-жна МЕГ; Емег; V=13 м3; V=1 м3. 8.; Ємність дрена- жна техно-логічної насос-ної; Е-4; V=10 м3; V=0,5 м3. 9.; Ємність дрена-жна техно-логічної насос-ної; Е-9; V=10 м3; V=0,5 м3. |
|  | УКПГ «Семиренки» загальна кількість ємностей та технологічних апаратів, що потребує внутрішньої зачистки від шламу з подальшим його вивизенням (транспортуванням) і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті – 15 штук |
|  | №; Назва облад-нання; Місце розташування; Позна-чення за техноло-гічною схемою; Об’єм ємності, м3; Орієн-товний об’єм шламу, м3; Класифікація відповідно до Національ-ного переліку відходів; Вид робіт. Надземні ємності; Група 05 Відходи очищення нафти та природного газу, піролізу вугілля, Підгрупи 05 07 Відходи очищення та транспортування природного газу Виду 05 07 99 Інші відходи цієї підгрупи; Внутріш-ня зачистка ємностей від шламу з подаль-шим його вивизен-ням (транспортуван-ням) і розмі-щенням та/або утиліза-цією у спеціаль-но відведе-них для цього місцях чи об’єкті. 1.; Ємність зберіган-ня пласто-вої води; УКПГ «Семиренки» УКПГ «Семиренки»; Е-5-1; V=50 м3; V=2 м3. 2.; Ємність зберіган-ня пласто-вої води; Е-5-2; V=50 м3; V=2 м3. 3.; Ємність зберіган-ня пласто-вої води; Е-5-3; V=50 м3; V=2 м3. 4.; Ємність зберіган-ня пласто-вої води; Е-5-4; V=75 м3; V=2 м3. 5.; Ємність зберіган-ня пласто-вої води; Е-5-5; V=75 м3; V=2 м3. 6.; Нафто-улов-лювач; Е-16; V=50 м3; V=3 м3. 7.; Ємність ПАР; ЕП-1; V=10 м3; V=1 м3. Підземні ємності; Група 05 Відходи очищення нафти та природного газу, піролізу вугілля, Підгрупи 05 07 Відходи очищення та транспортування природного газу Виду 05 07 99 Інші відходи цієї підгрупи Група 05 Відходи очищення нафти та природного газу, піролізу вугілля, Підгрупи 05 07 Відходи очищення та транспорту-вання природного газу Виду 05 07 99 Інші відходи цієї підгрупи; Внут- рішня зачист-ка ємнос-тей від шламу з подаль-шим його виви-зенням (тран-спор-туван-ням) і розмі-щенням та/або утиліза-цією у спеціа-льно відве-дених для цього місцях чи об’єкті Внут- рішня зачист-ка ємнос-тей від шламу з подаль-шим його виви-зенням (тран-спор-туван-ням) і розмі-щенням та/або утиліза-цією у спеціа-льно відве-дених для цього місцях чи об’єкті. 8.; Ємність дрена-жна; УКПГ «Семиренки»; Едр-4; V=25 м3; V=4 м3. 9.; Ємність дренажна; Е-9; V=25 м3; V=2 м3. 10.; Ємність зберігання конденсату; Ек-1; V=75 м3; V=1,5 м3. 11.; Ємність зберігання конденсату; Ек-2; V=75 м3; V=1,5 м3. 12.; Ємність зберігання конденсату; Ек-3; V=75 м3; V=1,5 м3. 13.; Ємність зберігання конденсату; Ек-4; V=75 м3; V=1,5 м3. 14.; Ємність збері-гання конден-сату; Ек-5; V=75 м3; V=1,5 м3. Технологічні апарати, які працюють під тиском. 15.; Трифаз-ний сепара-тор; УКПГ «Семиренки»; СД-1; V=4,2м3; V=1,0 м3. УППГ «Олефірівка» загальна кількість ємностей та технологічних апаратів, що потребує внутрішньої зачистки від шламу з подальшим його вивизенням (транспортуванням) і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті – 7 шт. №; Назва облад-нання; Місце розташу-вання; Позна-чення за техноло-гічною схемою; Об’єм ємності, м3; Орієн-товний об’єм шламу, м3; Класифіка-ція відповідно до Національ-ного переліку відходів; Вид робіт. Посудини які працюють під тиском. 1.; Розді-лювач І ст.; УППГ «Олефірівка»; Р-1-1; V=8 м3; V=1 м3; Група 05 Відходи очищення нафти та природного газу, піролізу вугілля, Підгрупи 05 07 Відходи очищення та транспорту-вання природного газу Виду 05 07 99 Інші відходи цієї підгрупи; Внутріш-ня зачист-ка ємнос-тей від шламу з подаль-шим його вивизен-ням (тран-спор-туван-ням) і розмі-щенням та/або утиліза-цією у спеціа-льно відве-дених для цього місцях чи об’єкті. 2.; Розді-лювач І ст.; Р-1-2; V=8 м3; V=1 м3. 3.; Розді-лювач І ст.; Р-1-3; V=8 м3; V=1 м3. Надземні ємності. 4.; Ємність збері-гання пласто-вої води; УППГ «Олефірівка»; Е-3-1; V=50 м3; V=4 м3. 5.; Ємність збері-гання пласто-вої води; Е-3-2; V=50 м3; V=4 м3. 6.; Нафто-улов-лювач; Е-9; V=50 м3; V= 3 м3. Підземні ємності. 7.; Дрена-жна ємність; УППГ «Олефірівка»; Едр-3; V=50 м3; V=5 м3. ДКС Олефірівської УППГ загальна кількість ємностей та технологічних апаратів, що потребує внутрішньої зачистки від шламу з подальшим його вивизенням (транспортуванням) і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті – 7 шт. №; Назва обладнання; Місце розташу- вання; Позначення за техноло-гічною схемою; Об’єм ємності, м3; Орієнтовний об’єм шламу, м3; Класифіка-ція відповідно до Національ-ного переліку відходів; Вид робіт. Підземні ємності; Група 05 Відходи очищення нафти та природного газу, піролізу вугілля, Підгрупи 05 07 Відходи очищення та транспортування природного газу Виду 05 07 99 Інші відходи цієї підгрупи; Внутрі-шня зачист-ка ємнос-тей від шламу з подаль-шим його вивизен-ням (транс-порту-ванням) і розмі-щенням та/або утиліза-цією у спеці-ально відве-дених для цього місцях чи об’єкті. 1.; Дре-нажна ємність; ДКС Олефі-рівської УППГ; Едр-1-2; V=25 м3; V=2 м3. Апарати, які працюють під тиском. 2.; Сепара-тор; ДКС Олефі-рівської УППГ; С-1-1; V=8,9 м3; V=1 м3. 3.; Сепара-тор; С-1-2; V=8,9 м3; V=1 м3. 4.; Сепара-тор; С-1-3; V=2,3 м3; V=0,5 м3. 5.; Розді-лювач; Р-1-1; V=7,5 м3; V=1 м3. 6.; Розді-лювач; Р-1-2; V=7,5 м3; V=1 м3. 7.; Розді-лювач; Р-1-3; V=3,2 м3; V=0,5 м3. |
| Кваліфікаційні вимоги до учасників/або субпідрядників (за умови їх залучення) | - Досвід по виконанню аналогічних робіт, не менше 2 років. Надати референс лист та копії аналогічних договорів (першу та останню сторінку договору) на роботи, які виконувалися за останні два роки для об’єктів нафтогазового комплексу додати на майданчик SmartTender.biz. - Наявність в Учасника потрібної матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу. - Документи, обов’язкові до надання в складі кваліфікаційної частини для підтвердження технічної кваліфікації копії додати на майданчик SmartTender.biz.: 3.1. Наявність Дозволу або Декларації відповідності матеріально технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці виданих управлінням Держпраці в Учасника та/або Субпідрядника: - на виконання газонебезпечних робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних зонах і виконання робіт у замкнутому просторі (ємностях); - на виконання робіт підвищеної небезпеки з переробки вуглеводневих відходів (у випадку переробки та утилізації шламу); - на експлуатацію устаткування пов’язаного з переробкою, утилізацією небезпечних вуглеводневих відходів (у випадку переробки та утилізації шламу). 3.2. Наявність Дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів (щодо відходів Групи 05 Відходи очищення нафти та природного газу, піролізу вугілля, Підгрупи 05 07 Відходи очищення та транспортування природного газу, Виду 05 07 99 Інші відходи цієї підгрупи) - в Учасника та/або Субпідрядника. 3.3. У випадку надання послуг по транспортуванню відходів очищення та транспортування природного газу: - у разі залучення субпідрядної організації – наявність договору із субпідрядною організацією про надання послуг із транспортування відходів очищення та транспортування природного газу до місця оброблення копію додати на майданчик SmartTender.biz. або - документи, які підтверджують наявність власної/орендованої техніки для виконання зобов'язань (довідка бухгалтерії/копії тех.паспортів (при необхідності), копії договорів оренди, інше) копії додати на майданчик SmartTender.biz.; 3.4. Додати на майданчик SmartTender.biz. для підтвердження здійснення операцій з оброблення відходів очищення та транспортування газу природного Учасником та/або Субпідрядником: - технологічний регламент на здійснення операцій з оброблення відходів; - технологічні схеми; - фото устаткування для здійснення операцій з оброблення відходів. 3.5. У разі залучення до виконання робіт / послуг щодо предмета закупівлі субпідрядної(-них) організації(-й) – офіційний лист(-и) – згода(-и) про готовність виконання робіт / послуг щодо предмета закупівлі як субпідрядної організації Учасника тендеру. Дозвільні документи повинні бути, як у Учасника торгів так і у субпідрядної організації копії додати на майданчик SmartTender.biz. - Учасник може залучати субпідрядні організації для виконання робіт по проведенню внутрішньої зачистки ємностей від відходів очищення та транспортування газу природного з подальшим його вивизенням (транспортуванням) і обробленням у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті. 5. Додати на майданчик SmartTender.biz. документи з охорони праці та пожежної безпеки згідно переліку, а саме: - Перелік ІТР та робітників (П.І.Б., професія/посада) підрядної організації, задіяних при виконанні робіт на ліцензійній ділянці ПрАТ «НГВ», в тому числі залучених підрядником працівників по договору-субпідряду. - Копії посвідчень про проходження навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону праці», нормативних актів з охорони праці, законодавства про працю, вибухопожежо- та електробезпеки, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку (відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05)): - для інженерно-технічного персоналу: 1 раз на 3 роки у ліцензованому навчальному закладі; - для робітничого персоналу – виконавців робіт: 1 раз на рік у ліцензованому навчальному закладі або безпосередньо на підприємстві; - для членів ПДК підприємства по перевірці знань: 1 раз на 3 роки у ліцензованому навчальному закладі (якщо щорічна перевірка знань у робітничого персоналу проводиться на підприємстві). - Копії посвідчень, протоколів про проходження навчання і перевірку знань «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85»: - для інженерно-технічного персоналу: 1 раз на 3 роки у ліцензованому навчальному закладі; - для робітничого персоналу – виконавців робіт: 1 раз на рік у ліцензованому навчальному закладі або безпосередньо на підприємстві; - для членів ПДК підприємства по перевірці знань: 1 раз на 3 роки у ліцензованому навчальному закладі (якщо щорічна перевірка знань у робітничого персоналу проводиться на підприємстві). - Копії посвідчень, протоколів про проходження навчання і перевірку знань «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)»: - для інженерно-технічного персоналу: 1 раз на 3 роки у ліцензованому навчальному закладі; - для робітничого персоналу – виконавців робіт: 1 раз на рік у ліцензованому навчальному закладі або безпосередньо на підприємстві; - для членів ПДК підприємства по перевірці знань: 1 раз на 3 роки у ліцензованому навчальному закладі (якщо щорічна перевірка знань у робітничого персоналу проводиться на підприємстві). - Копії посвідчень, протоколів про проходження навчання з питань пожежної безпеки (для інженерно-технічного персоналу 1 раз на 3 роки), пожежно-технічного мінімуму (для робітничого персоналу 1 раз на рік) у ліцензованому навчальному закладі. Примітка: Навчальний заклад, який проводить вищезазначене навчання повинен мати погоджену з ДСНС програму навчання (відповідно до п.5 Розділу ІІ Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05 грудня 2019 року № 1021). - Копії кваліфікаційних свідоцтв по присвоєнню робітничих професій: наприклад: монтажник, слюсар, стропальник тощо (за наявності) - для робітничого персоналу (кожні 5 роки у ліцензованому навчальному закладі). Примітка: Кваліфікаційне посвідчення та свідоцтво повинні відповідати вимогам Положення про професійне навчання працівників на виробництві (Про затвердження Положення п... ¦ від 26.03.2001 № 127/151 (rada.gov.ua), а саме пункту п.2.5. розділу II. Організація професійного навчання працівників на виробництві - періодичність навчання робітників на курсах підвищення кваліфікації установлюється, як правило, не рідше одного разу в 5 років. - Копії протоколів щорічної перевірки знань з питань охорони праці у робітничого персоналу (щорічно або у ліцензованому навчальному закладі, або у своєму підприємстві за допомогою створеної та навченої ПДК по перевірці знань). - Копії медичних довідок (чинних – 1 раз на рік) про проходження медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі (відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій). 6. Додати на майданчик SmartTender.biz. перелік обладнання та ЗІЗ, необхідних для виконання робіт, що повинен відповідати вимогам: - спецодяг, який відповідає конкретним умовам роботи та забезпечують захисні властивості (тканина костюмів повинна мати нафто-оливо-водовідштовхуючу обробку (НМВО) з антистатичною ниткою); - спецвзуття, яке відповідає конкретним умовам роботи та забезпечують захисні властивості (з підошвою з електропровідної гуми для захисту від статичної електрики; з полікарбонатними вставками у ділянці пальців); - протигаз шланговий (ПШ-2/ПШ-1) з технічним паспортом; - страхувальний лямковий пояс (кількість - 3 шт), виготовлений із тканин із антистатичними властивостями, укомплектований карабінами і пряжками з алюмінієвого сплаву, та які сертифіковані згідно Директиви Atex 2014/34 / EU, з технічним паспортом та актом періодичного статичного випробування (1 раз на 6 місяців); - рятувальний фал довжиною не менше 10 м (кількість - 3 шт), укомплектований карабіном з алюмінієвого сплаву, та який сертифікований згідно Директиви Atex 2014/34 / EU, з технічним паспортом та актом періодичного статичного випробування (1 раз на 6 місяців); - акумуляторний ліхтар у вибухозахищеному виконанні з джерелом живлення напругою не більше ніж 12 В (кількість – не менше 3 шт) з сертифікатом, що підтверджує вибухозахищеність; - відра, - автоцистерна для вивезення шламу і т.д.). 7. Посвідчення виконавців робіт та перераховані сертифікати і дозволи на виконання робіт (ліцензії) повинні бути дійсними протягом усього терміну дії договору. |
| Додаткові умови | 1. Для визначення об’ємів робіт з наступним об’єктивним формуванням комерційної пропозиції необхідно обов’язково зробити виїзди на виробничі ділянки ПрАТ «Нафтогазвидобування»: УКПГ «Семиренки» (Полтавська область, Миргородський район, с. Ковалівка, вул. Шкільна, 4А). Виробнича ділянка знаходиться за 100 км від міста Полтава; УППГ «Олефірівка» (Полтавська обл., Миргородський р-н, Савенцівська сільська рада, комплекс будівель і споруд №4). Виробнича ділянка знаходиться за 100 км від міста Полтава; ДКС Олефірівської УППГ – (Полтавська область, Миргородський район, Великосорочинська сільська рада, комплекс будівель і споруд №5, буд. 1). Виробнича ділянка знаходиться за 100 км від міста Полтава; УПГ «Мачухи» (Полтавська область, Полтавський район, Калашниківська с/рада, комплекс будівель та споруд установки підготовки газу, будинок 1). Виробнича ділянка знаходиться за 20 км від міста Полтава. Перед виїздом на виробничі об’єкти обов’язково потрібно направити копії всіх дозвільних документів і посвідчень на проведення даних робіт відображених в розділі Кваліфікаційні вимоги до учасників/або субпідрядників (за умови їх залучення) даного технічного завдання на електронну адресу gurinma@dtek.com. В випадку відповідності всієї надісланої на електронну адресу gurinma@dtek.com документації вимогам розділу кваліфікаційні вимоги до учасників /або субпідрядників (за умови їх залучення) даного технічного завдання буде надано доступ на виробничі ділянки ПрАТ «Нафтогазвидобування» для визначення об’ємів робіт з наступним об’єктивним формуванням комерційної пропозиції. При готовності виїзду на виробничі ділянки необхідно в письмовому вигляді обов’язково погодити дату виїзду надіславши лист на електронну адресу gurinma@dtek.com. 2. Оферти (комерційні пропозиції) та калькуляції направляти виключно на майданчик SmartTender.biz. До комерційної пропозиції на майданчик SmartTender.biz. необхідно обов’язково додати калькуляції орієнтовної вартості виконання робіт по проведенню внутрішньої зачистки ємностей від шламу з подальшим його вивезенням і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті (на вказаний вище в технічному завданні орієнтовний об’єм шламу) див. додаток 8,9,10,11 до договору (шаблон договору розміщено у вкладеннні з технічним завданням): - Зробити калькуляцію орієнтовної вартості виконання робіт по проведенню внутрішньої зачистки ємностей в кількості 9 штук від шламу з подальшим його вивизенням і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті, які знаходяться на території УПГ «Мачухи» на орієнтовний об’єм шламу вказаний вище у технічному завданні. Див. додаток 8 до договору; - Зробити калькуляцію орієнтовної вартості виконання робіт по проведенню внутрішньої зачистки ємностей в кількості 15 штук від шламу з подальшим його вивизенням і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті, які знаходяться на території УКПГ «Семиренки» на орієнтовний об’єм шламу вказаний вище у технічному завданні. Див. додаток 9 до Договору; - Зробити калькуляцію орієнтовної вартості виконання робіт по проведенню внутрішньої зачистки ємностей в кількості 7 штук від шламу з подальшим його вивизенням і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті, які знаходяться на території УППГ «Олефірівка» на орієнтовний об’єм шламу вказаний вище у технічному завданні. Див. додаток 10 до Договору. - Зробити калькуляцію орієнтовної вартості виконання робіт по проведенню внутрішньої зачистки ємностей в кількості 7 штук від шламу з подальшим його вивизенням і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті, які знаходяться на території ДКС Олефірівської УППГ на орієнтовний об’єм шламу вказаний вище у технічному завданні. Див. додаток 11 до Договору. Вказати в комерційній пропозиції орієнтовну загальну вартість виконання робіт на орієнтовний об’єм шламу вказаного в технічному завданні: - сума калькуляцій 4 штук по виробничих об’єктах ПрАТ «Нафтогазвидобування» УКПГ «Семиренки», УППГ «Олефірівка», ДКС Олефірівської УППГ, УПГ «Мачухи». 3. Додатково до комерційної пропозиції на майданчик SmartTender.biz. надати розцінки на виконання робіт по проведенню внутрішньої зачистки ємностей від шламу з подальшим його вивизенням і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті з розрахунку на виконання робіт по внутрішній зачистці ємностей від шламу з подальшим його вивизенням і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті за 1 м3 шламу див. додаток 4,5,6,7 до договору (шаблон договору розміщено у вкладенні з технічним завданням): - Зробити розцінки на виконання Робіт по проведенню внутрішньої зачистки ємностей від шламу з подальшим його вивизенням і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті, які знаходяться на території УПГ «Мачухи» (з розрахунку на виконання робіт по внутрішній зачистці ємностей в кількості 9 штук від шламу з подальшою його виїмкою, вивезенням і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті за 1 м3 шламу) Див. додаток 4 до договору; - Зробити розцінки на виконання Робіт по проведенню внутрішньої зачистки ємностей від шламу з подальшим його вивизенням і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті, які знаходяться на території УКПГ «Семиренки» (з розрахунку на виконання робіт по внутрішній зачистці ємностей в кількості 15 штук від шламу з подальшою його виїмкою, вивезенням і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті за 1 м3 шламу) Див. додаток 5 до договору; - Зробити розцінки на виконання Робіт по проведенню внутрішньої зачистки ємностей від шламу з подальшим його вивизенням і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті, які знаходяться на території УППГ «Олефірівка», (з розрахунку на виконання робіт по внутрішній зачистці ємностей в кількості 7 штук від шламу з подальшою його виїмкою, вивезенням і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті за 1 м3 шламу) Див. додаток 6 до договору; - Зробити розцінки на виконання Робіт по проведенню внутрішньої зачистки ємностей від шламу з подальшим його вивизенням і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті, які знаходяться на території ДКС Олефірівської УППГ, (з розрахунку на виконання робіт по внутрішній зачистці ємностей в кількості 7 штук від шламу з подальшою його виїмкою, вивезенням і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті за 1 м3 шламу) Див. додаток 7 до договору; 4. Необхідно звернути особливу увагу на те, що: Замовник проводить розрахунки із Підрядником поетапно по кожному виробничому об’єкту ПрАТ «Нафтогазвидобування»: УПГ «Мачухи», УКПГ «Семиренки», УППГ «Олефірівка», ДКС Олефірівської УППГ окремо, за фактично виконаний та зданий Замовнику обсяг Робіт (фактичний об’єм в м3 зачищеного шламу отриманого під час внутрішньої зачистки ємностей з подальшим його вивизенням і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті по кожному виробничому об’єкту Замовника окремо), згідно з та на підставі Акту приймання-передачі виконаних робіт, підписаного Підрядником та Замовником без зауважень - протягом 60 (шестидесяти) календарних днів після фактичного виконання та здачі Робіт Підрядником, та надання Підрядником Замовнику рахунку на оплату, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника. Розцінки на виконання Робіт по проведенню внутрішньої зачистки ємностей від шламу з подальшим його вивизенням і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті, по кожному виробничому об’єкту визначені Сторонами в Додатках №№ 4, 5, 6, 7 до Договору (з розрахунку на виконання робіт по внутрішній зачистці ємностей від шламу з подальшою його виїмкою, вивезенням і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті за 1 м3 шламу) (шаблон договору розміщено у вкладенні з технічним завданням). 4.1. Шлам отриманий під час внутрішньої зачистки ємностей передається Замовником на умовах його самовивозу Підрядником. При цьому, роботи по проведенню внутрішньої зачистки ємностей від шламу з подальшим його вивизенням і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті, будь-яке транспортування, перевезення, переміщення, тимчасове зберігання, розвантажувальні роботи та операції, до безпосереднього місця утилізації (розміщення) шламу здійснюються Підрядником самостійно, власними силами, на свій ризик та за свій рахунок. 4.2. Підрядник зобов’язаний оформлювати та підписувати уповноваженою особою Підрядника відповідні шляхові листи та товарно-транспортні накладні із зазначенням найменування шламу отриманого під час внутрішньої зачистки ємностей та його фактичної кількості (об’єму в м3). Один оригінальний примірник товарно-транспортної накладної з підписом уповноваженої особи Підрядника про одержання шламу залишається представнику Замовника. 4.3. За фактом приймання/передачі шламу між Сторонами складається Акт за погодженою формою Додаток 3 до Договору (шаблон договору розміщено у вкладенні з технічним завданням), у якому зазначається перелік зачищених від шламу ємностей із вказанням фактичної кількості (об’єму в м3) та номенклатури шламу отриманого під час внутрішньої зачистки ємностей, що були передані/прийняті. Акт приймання/передачі шламу складається у двох екземплярах по кожному виробничому об’єкту окремо та завіряється підписами повноважних представників Сторін. 4.4. Підрядник несе повну відповідальність за отриманий від Замовника вантаж шламу отриманого під час внутрішньої зачистки ємностей. 4.5. Не підлягають оплаті Замовником Роботи, виконані Підрядником відносно шламу, транспортування (перевезення) та/або передача яких, не були оформлені відповідно до вимог даного Договору та чинного законодавства України. 4.6. Майстри з добування нафти, газу та газового конденсату Семиренківської, Олефірівської та Мачухської ділянок з видобутку та підготовки газу та газового конденсату є уповноваженими Замовником особами, які здійснюють функцію технічного нагляду та контролю якості всіх робіт по проведенню внутрішньої зачистки ємностей від шламу з подальшим його вивизенням і розміщенням та/або утилізацією у спеціально відведених для цього місцях чи об’єкті, які виконуються на виробничому об’єкті , та має повноваження надавати Підряднику зауваження щодо будь-яких відхилень від Договору, контролювати усунення виявлених недоліків; підписувати від імені Замовника акти приймання – передачі шламу; товаро-транспортні накладні на кожен рейс по вивозу шламу, видавати Підряднику усні та письмові вказівки, з усіх питань і ситуацій, які можуть виникнути у зв'язку з відхиленням Підрядником від Договору, виконання Підрядником вимог охорони праці, промислової та пожежної безпеки, природоохоронного законодавства інших вимог. 4.7. Замовник не несе жодної відповідальності, якщо загальний обсяг Робіт за цим Договором буде зменшений, незалежно від того, які причини стали підставою такого зменшення. 4.8. Виконання робіт здійснюється Підрядником власними силами, із власних матеріалів і обладнання (допускається залучення субпідрядних організацій). 5. Рекомендовані умови оплати - відстрочка платежу 60 календарних днів, без надання передплати і обов’язково вказати це в оферті. 6. В оферті на майданчику SmartTender.biz. необхідно вказати термін виконання робіт в календарних днях та вартість виконання робіт в грн без ПДВ. 7. Учасник може подавати пропозицію виключно на весь обсяг закупівлі. 8. Обов’язково потрібно направити копії всіх дозвільних документів і посвідчень на проведення даних робіт (вказаних в технічному завданні) на майданчик SmartTender.biz. і погодити дату виїзду на виробничі ділянки (перед формуванням комерційної пропозиції). 9. Оферти, які не будуть доповнені на майданчик SmartTender.biz. додатковими документами (що були вказані в технічному завданні) - розглядатися не будуть. 10. За підроблення документів і/або надання свідомо неправдивої (недостовірної) інформації Учасник несе відповідальність згідно з положеннями Кримінального кодексу України. 11. Замовник залишає за собою право здійснити виїзний аудит на об’єкт/и Учасника для проведення оцінки виробничих/технічних потужностей, для підтвердження можливості виконання договору. 12. Згода учасника на укладення Договору в наданій Замовником редакції, що знаходиться у вкладенні з технічним завданням. 13. Згода учасника з наданням протоколу Загальних Зборів Учасників / рішення єдиного учасника Товариства про надання згоди на укладення значного правочину / правочинів / договірної документації з підприємством Субхолдингу в разі, якщо такий правочин підпадає під визначення значного відповідно до критеріїв, зазначених у ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (якщо сума (ціна) договору загалом (договірної документації) перевищує 50% (п’ятдесят відсотків) від розміру вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності). |
| Термін проведення робіт | почергово за вимогою Замовника протягом квітня-травня-червня-липня 2025 року |