| ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ |  |
| --- | --- |
| Найменування та місцезнаходження Замовника | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 04080, м. Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, буд. 20 |
| # Адреса веб-сайту, на якому розміщується інформація про закупівлю | https://s.smarttender.biz |
| # Вид тендеру | ВІДКРИТИЙ ТЕНДЕР НА ЗАКУПІВЛЮ |
| # Найменування предмета закупівлі | Будівельні роботи з організації приєднання об`єкта до електричних мереж (стандартне приєднання) за адресою: м. Київ, пров. Охотський, діл. 25, індивідуальний житловий будинок (ЦС1-0130-21). |
| # Виробнича програма | заходи з приєднання |
| # Назва заходу відповідної виробничої програми | КМ-18049/1 (стандартне приєднання). |
| # Очікувана вартість предмета закупівлі | 2 668 996,72 грн без ПДВ. |
| # Обсяг і місце виконання робіт/надання послуг | Згідно ТЗ, Додаток 6. |
| # Строк виконання робіт/надання послуг | # Згідно ТЗ, Додаток 6 |
| # Спосіб отримання тендерної документації | # Тендерну документацію Ви можете завантажити на сайті ЕТМ (https://s.smarttender.biz) |
| # Спосіб подання тендерної пропозиції | # Подача тендерних пропозицій здійснюється виключно в електронному вигляді на ЕТМ (https://s.smarttender.biz) |
| # Розкриття тендерної пропозиції | # Розкриття тендерних пропозицій, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям/умовам, визначеним в ТД та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі та вартості пропозиції учасника торгів, здійснюється автоматично ЕТМ та розкривається вся інформація, зазначена в тендерних пропозиціях учасників, одразу після завершення строку подання пропозицій з урахуванням часу автопродовження. # Умови автопродовження в межах правил ЕТМ: В разі подання будь-яким з учасників пропозиції з мінімальною приведеною ціною (або ціною, якщо приведена ціна не передбачена умовами тендеру) менше ніж за 30 хвилин до завершення терміну подання пропозицій відбувається автопродовження терміну подання пропозицій на 15 хвилин. Правило автопродовження працює з 10:00 до 18:00 виключно в робочі дні. |
| # Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерної пропозиції (за необхідності) | не вимагається |
| Розмір, вид та умови надання забезпечення Виконання договору/Гарантійних зобов`язань # по договору (за необхідності): | не вимагається |
| # Контактна інформація посадових осіб Замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з Учасниками | Гусарова Т.І., провідний фахівець відділу з закупівлі робіт та послуг, кошторисному забезпеченню департаменту з проєктного управління операційної дирекції ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», тел. (044) 207-64-87, (063) 438-38-22, e-mail: GusarovaTeI@dtek.com. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 2 робочих дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через ЕТМ до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та умов проедення процедури закупівлі (пункт 2.1 ТД) |

| 1. Загальні положення здійснення закупівлі | 1.1. | Під час проведення процедури закупівлі Тендерні пропозиції (далі - ТП) мають право подавати всі зацікавлені особи. |
| --- | --- | --- |
|  | 1.2. | Вітчизняні та іноземні Учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. Афілійовані особи не можуть подавати пропозиції до одного лоту/тендеру. |
|  | 1.3. | Учасник процедури закупівлі (далі - Учасник) - фізична особа, в тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка має намір взяти участь у процедурі закупівлі та / або подала ТП для участі в процедурі закупівель виключно на ЕТМ (веб-сайту, на якому розміщується інформація про закупівлю) і тільки однієї (цінової) ТП. |
|  | 1.4. | Термін дії ТП повинен становити не менше 90 к/д з кінцевого терміну подання тендерних пропозицій. |
|  | 1.5. | До прийняття рішення про визнання Переможця Замовник залишає за собою право застосувати додаткові елементи закупівельних процедур: поверення на етап «Прийом пропозицій» та/або переговори відповідно до п.9.3 Тендерної документації. |
|  | 1.6. | Замовник залишає за собою право приймати або відхиляти, відмовляти в розгляді будь-якої ТП, а також припинити проведення процедури закупівель і відмовитися від усіх ТП в будь-який час до визнання Переможця. Замовник інформує Учасників про прийняте рішення і не несе жодних зобов'язань перед Учасниками. |
|  | 1.7. | Учасник має право залучати до виконання робіт субпідрядні організації (якщо інше не зазначено в Технічному завданні), і зобов'язаний забезпечувати координацію їх діяльності при виконанні Договору про закупівлю. Субпідрядні договори не змінюють зобов'язань Учасника перед Замовником. Приймання робіт, виконаних субпідрядниками, і оплату цих робіт субпідряднику здійснює Учасник. |
| 2. Надання роз'яснень та внесення змін до Тендерної Документації | 2.1. | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 2 робочих дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через ЕТМ до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та умов проедення процедури закупівлі. Звернення повинно містити наступну інформацію: - зміст запиту: - з технічних питань (з посиланням на № лоту та пункту технічного завдання), - з організаційних питань (з посиланням на розділ, пункт, Додаток Тендерної документації); У разі надходження звернення без дотримання вищенаведених вимог, Замовник має право повідомити учасника із зазначенням причин, з яких не можливо розглянути звернення. |
|  | 2.2. | Замовник протягом 2 (двох) робочих днів від дати отримання запиту надає роз’яснення. В разі необхідності, Замовник може продовжити строк подання тендерних пропозицій на 1 робочий день. |
|  | 2.3. | Замовник має право з власної ініціативи або за результатами звернень внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником на ЕТМ таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше одного робочого дня. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються на ЕТМ у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. |
|  | 2.4. | Замовник має право організувати збори/семінар з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо тендерної документації. Замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і розмістити його на ЕТМ. |
| 3. Забезпечення Тендерної пропозиції |  | Не вимагається. |
| 4. Кваліфікаційні вимоги до Учасників тендеру | 4.1. | Учасник торгів повинен обов’язково відповідати кваліфікаційним вимогам: |
|  | ̶ | виконувати зобов'язання про сплату податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених чинним законодавством своєї країни або України; |
|  | ̶ | здійснювати господарську діяльність відповідно до положень його Статуту (для юридичних осіб); |
|  | ̶ | не мати рішення про визнання Учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство; |
|  | ̶ | не мати рішення про ліквідацію або припинення господарської діяльності або перебування їх під судовим слідством; |
|  | - | відповідати вимогам ПКМУ від 3 березня 2022 р. № 187, щодо відсутності у складі учасників, засновників тощо, юридичних та/або фізичних осіб, що є резидентами Російської Федерації |
|  | - | підтвердити вимоги, що викладені у складі Технічного завдання (Додаток 6); |
|  | - | мати досвід виконання аналогічних договорів. |
| 5. Склад Тендерної пропозиції | 5.1. | Учасник зобов'язаний надати свою ТП відповідно до кваліфікаційних та технічних вимог, встановлених в даній ТД, визначених Додатками 1, 2, 3, 4, 6, 7. |
|  | 5.2. | Електронна форма ТП, яка подається Учасником, складається з комерційної, кваліфікаційної (у т.ч. технічної) частини та містить реєстр з переліком документів, які входять до складу ТП. |
|  | 5.2.1 | Комерційна частина повинна містити: |
|  | а) | Тендерну пропозицію, заповнену відповідно до форми, зазначеної в Додатку 1. Початкові дані, внесені на ЕТМ, повинні відповідати даним у формі ТП (зокрема сума пропозиції, умови та порядок оплати). |
|  | б) | Договірну ціну / кошторис / калькуляцію на закупівлю робіт, послуг, складені відповідно до вимог технічного завдання (Додатку № 6), вимог Додатку до Тендерної пропозиції «Вихідні дані для розрахунку вартості робіт» та вимог ДБН по відповідному виду робіт, якщо інше не зазначено в технічному завданні / Специфікації. |
|  | 5.2.2 а) б) в) г) д) е) | Кваліфікаційна (у т.ч. технічна) частина повинна містити: Лист-згода Учасника на підписання Договору закупівлі в редакції Замовника, заповнений по формі, зазначеної в Додатку 2; «Комплаєнс-анкета для юридичної особи», заповнена відповідно до форми, зазначеної в Додатку 3; Документи, необхідні для аналізу ризиків надійності Учасників, зазначені в Додатку №4; Довідку про відповідність вимогам ПКМУ від 3 березня 2022 р. № 187, зазначеної в Додатку №7, за підписом керівника/уповноваженого представника учасника. За достовірність поданої інформації відповідальність несе Учасник; Забезпечення ТП (якщо Замовник вимагає його надати). |
|  | 5.2.3. | Технічна частина повинна містити: # - Наявність технічних документів, визначених Технічним завданням (Додаток 6). # - Технічну пропозицію згідно вимог Технічного завдання (Додаток 6). |
|  | 5.3 | # У разі не надання зазначених документів, ТП повинна містити лист-пояснення щодо їх відсутності у складі ТП, в т.ч. в разі визначення Учасником як конфіденційні. # Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям. |
|  | 5.4. | Копії документів повинні бути засвідчені підписом керівника або уповноваженої особи. |
|  | 5.5. | Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції підписом учасника/уповноваженої особи може не застосовуватися до документів, що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо вони надані учасником у формі електронного документа через ЕТМ. |
|  | 5.6. | Не надання Учасником повної інформації/документів в складі ТП, або на першу вимогу Замовника, або подання її (їх) не у відповідності до вимог встановлених ТД – може являтись підставою на відхилення його ТП. |
| 6. Мова Тендерної пропозиції | 6.1. | Усі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою. |
|  | 6.2. | Усі документи, що готує/подає Учасник в складі ТП згідно з формами та вимогами Замовника, повинні відповідати формам ти вимогам Замовника і викладатися українською мовою. Супровідна документація і друкована література, та інші документи, що надаються Учасником торгів, можуть бути подані також іншою мовою за умови, що до неї буде додаватися точний (автентичний) переклад на українську мову, в цьому випадку перевагу буде мати переклад. |
| 7. Ціна і валюта Тендерної пропозиції | 7.1. | Інформація про ціну тендерної пропозиції, умови та порядок оплати готується та надається Учасником у суворій відповідності з Додатком 1 до тендерної документації «Тендерна пропозиція». |
|  | 7.2. | Учасник надає Замовнику зведений кошторисний розрахунок по всіх роботах, передбачених Технічним завданням, відповідно до Додатку №6 та вимог Додатку до тендерної пропозиції «Вихідні дані для розрахунку вартості робіт». Інформація, що міститься у відомості ресурсів Учасника повинна дозволити Замовнику однозначно ідентифікувати дані ТМЦ по виробнику, типу, технічним характеристикам. Для виробів та конструкцій поставки Учасника, обов'язково надання калькуляцій, що містять інформацію про кількість, тип і ціну використаних матеріалів, а також вартість витрат на виготовлення. |
|  | 7.3. | Роботи, на які Учасник не дав розцінок або цін, не підлягають оплаті Замовником після їхнього виконання. Вважається, що вони включені в розцінки по іншим категоріях робіт у кошторисній документації. |
|  | 7.4. | Усі податки і збори, які повинен сплачувати Учасник, а також інші витрати, пов'язані з виконанням робіт/поставки Товару відповідно до Технічного завдання, повинні бути включені в ціну пропозиції. |
|  | 7.5. | Ціна (и) пропозиції – підлягають зміні тільки у випадках, передбачених Договором. |
|  | 7.6. | Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України – гривня. |
| 8. Порядок подачі Тендерної пропозиції | 8.1. | Комерційну частину «Тендерної пропозиції» Учасник подає в електронному вигляді через ЕТМ шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначає інформацію про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником). Числові показники, внесені в електроному вигляді на ЕТМ, являються визначальними при здійсненні оцінки тендерних пропозицій. Кваліфікаційну (у т.ч. технічну) частину «Тендерної пропозиції» Учасник подає на ЕТМ шляхом завантаження пакету документів визначених Додатками 2, 3, 4, 6, 7. ЕТМ автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Після подання тендерної пропозиції Учаснику доступна інформація щодо мінімальної ціни та мінімальної приведеної ціни серед всіх учасників тендеру, які подали тендерні пропозиції. При цьому, Учасник має можливість: - відкоригувати свою тендерну пропозицію в бік зменшення з урахуванням кроку пониження пропозиції без обмеження кількості на здійснення таких кроків; - анулювати свою тендерну пропозицію виключно один раз. |
|  | 8.2. | За достовірність поданої інформації відповідальність несе Учасник. |
|  | 8.3. | Прийняті ТП залишаються дійсними протягом терміну, зазначеного в ТД. Доступ Учасника торгів на ЕТМ до Тендерних пропозицій інших Учасників тендеру автоматично заблокований до моменту завершення терміну подання пропозицій. |
| 9. Роз`яснення Тендерних пропозицій | 9.1. | Замовник має право звернутися до Учасників за роз’ясненнями змісту їх тендерних пропозицій з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Таке роз'яснення має місце бути на будь-якій стадії розгляду тендерної пропозиції до прийняття рішення про вибір переможця. Запити Замовника та відповіді Учасника відбуваються за допомогою ЕТМ. У разі неповноти або неясності наданих даних, невідповідності об'ємів робіт\товару Технічному завданню, невірній методології формування ціни тендерної пропозиції тощо, Замовник письмово інформує Учасника про виявлену невідповідність. Учасник тендеру зобов'язаний прийняти/провести відповідне доопрацювання тендерної пропозиції згідно з представленими зауваженнями, уточнити і надати необхідні документи на ЕТМ в термін, зазначений Замовником. Якщо після перевірки об'ємів робіт\товару і вартісних показників буде встановлено зниження вартості від вказаної в тендерній пропозиції, Учасник зобов'язаний прийняти цю вартість і підтвердити її як остаточну. У разі не надання Учасником у встановлені терміни бракуючих/виправлених/актуалізованих документів, або відмови на запропоновані Замовником виправлення, тендерна пропозиція Учасника може бути відхилена. |
|  | 9.2. | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметично – математичних/методологічних дій, виявлених у поданій тендерної пропозиції під час проведення її оцінки. |
|  | 9.3. | Замовник залишає за собою право провести переговори з Учасником тендеру, який відповідає кваліфікаційним та технічним вимогам і має найбільш економічно вигідну пропозицію. За результатами проведення переговорів на запит від Замовника на ЕТМ Учасник підтверджує остаточну тендерну пропозицію та прикріплює актуалізовану тендерну пропозицію по формі Додатку 1 в термін, що не перевищує 1 робочий день з дня проведення переговорів. |
| 10. Відхилення Тендерної пропозиції | 10.1. | У разі, якщо ТП не відповідає умовам ТД, Замовник має право прийняти рішення про відхилення такої ТП, у випадках: |
|  | а) | Учасник надав Тендерну пропозицію не по формі, зазначеної в Додатку 1, або відмовився від досягнених результатів за переговорами/результатами перевірки щодо зниження вартості. |
|  | б) | Тендерна пропозиція містить пропозиції по внесенню змін до Основних умов Договору/непогодження з Основними умовами договору, викладеними в Додатку 2.1. |
|  | в) | Учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції/забезпечення виконання договору, якщо таке забезпечення вимагалося в ТД за рішенням Замовника. |
|  | г) | Тендерна пропозиція не відповідає кваліфікаційним критеріям\технічним критеріям, встановленим у ТД, зокрема вимогам Технічного завдання, визначених Додатком 6. |
|  | д) | Тендерна прпозиція не відповідає умовам, встановленим ТД, в тому числі з урахуванням отриманих роз'яснень, результатів поверення на етап «Прийом припозицій»/Переговорів. |
|  | є) | Учасник тендеру не погоджується з виправленням виявленої *арифметично-математичної / **методологічної помилки. |
|  | ж) | Учасник тендеру не надав документи у встановлені термін на запит Замовника. |
|  | з) | Тендерні пропозиції подані від афілійованих Учасників тендеру |
|  | і) | У складі Тендерної пропозиції присутні товари, роботи або послуги походженням з Російської Федерації |
|  | ї) | Учасник тендеру підпадає під критерії, визначені ПКМУ №187 від 03.03.2022 року, для контрагентів на укладення договірних зобовязань із якими накладено мораторій та/або Учасник тендеру не надав заповнену довідку за зразком, зазначеним в Додатку 7 цієї Тендерної пропозиції. |
|  | ж) | Інформація, внесена в електронні форми з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником) не відповідає Тендерній пропозиції учасника за формою Додатка 1 та/або інформація невірно внесена в електронні форми з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), внаслідок чого розрахунок приведеної вартості в системі є некоректним. |
|  | * ** | *Арифметична помилка – вважається помилка, допущена Учасником виключно внаслідок неправильної арифметично – математичної дії (Наприклад: при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється, але не в сторону збільшення від підсумкової вартості, яку подано початково) **Методологічна помилка - невідповідність методології складання кошторисної документації відповідно Додатку № 6 ТЗ та вимог Додатку до Тендерної пропозиції «Вихідні дані для розрахунку вартості робіт» не врахування витрат обовязкових податків і платежів, зміни встановлених коефіцієнтів. |
| 11. Відміна торгів | 11.1 | Замовник залишає за собою право відмінити тендер у разі: |
|  | а) | Відсутність подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт, послуг. |
|  | б) | Відхилення всіх ТП за підсумками оцінки. |
|  | в) | Необхідність коригування початкових умов закупівлі (ТД). |
|  | г) | Виявлення порушень (шахрайство / корупція / змову, але не виключно) при проведенні процедури закупівлі. |
|  | д) | В разі якщо ціна найбільш вигідної ТП з урахуванням результатів «ПЕРЕГОВОРІВ», перевищує ціну, передбачену Замовником на фінансування закупівлі. |
|  | є) | У тендері взяли участь афілійовані Учасники, при цьому кількість пропозицій, поданих не афілійовані з ними Учасниками - менше двох. |
|  | ж) | Подано чи допущено до оцінки одну ТП. Тендер може бути відмінено частково (за лотом). |
|  | з) |  |
|  | 11.2 | У разі відсутності тендерних прозицій по торгам/лоту, торги вважаються такими, що не відбулись. |
| 12. Вибір переможця торгів | 12.1 | Вибір Переможця тендеру здійснюється за допомогою розгляду та оцінки поданих ТП у порядку, визначеному Розділом 8 цієї ТД, з урахуванням відповідності\не відповідності встановленим вимогам ТД в цілому. |
|  | 12.2. | Замовник проводить технічну\кваліфікаційну оцінку Тендерних пропозицій на відповідність\не відповідність установленим вимогам ТД. Якщо Тендерна пропозиція відповідає технічним\кваліфікаційним вимогам, Замовник допускає Тендерну пропозицію до подальшої оцінки на основі критеріїв та методики оцінки відповідно до Додатку 5. |
|  | 12.3 | У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки по ціні/приведеній ціні (в залежності від критеріїв оцінки) (згідно Додатку 5), являється найбільш економічно вигідною, Замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки по ціні/приведеній ціні, починаючи з найкращої. |
|  | 12.4 | У разі відмови Переможця підписати Договір про закупівлю відповідно до вимог ТП або порушення терміну укладення Договору про закупівлю з вини Переможця, Замовник може: - повторно визначити найбільш економічно вигідну ТП з тих, які не були відхилені, строк дії Тендерної пропозиції не закінчився або надали підтвердження про актуальність умов Тендерної пропозиції під час повторного визначення найбільш економічно вигідної ТП; - прийняти рішення про відміну тендеру для проведення повторної процедури закупівлі. При цьому Замовник має право включити в «Стоп-Лист Постачальників» Учасника-переможця, який відмовився від укладення Договору або відкликав свою ТП, яку Замовник визнав найбільш економічно вигідною за результатами процедури закупівлі. |
|  | 12.5. | Повідомлення про результати тендеру/визначення переможця – ЕТМ направляє автоматично. |
| 13. Укладення договору | 13.1 | Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених ТД. |
|  | 13.2 | Замовник та Переможець тендеру укладають Договір про закупівлю, відповідно до проекту Основних умов договору, який викладено в даній ТД (Додаток 2.1). |
|  | 13.3 | Умови акцептованої Тендерної пропозиції (що є істотними умовами договору) з урахуванням виправлення арифметично - математичних, методологічних помилок та результатів «ПЕРЕГОВОРІВ» (у разі наявності) – не повині відрізнятись від умов Договору про закупівлю. Строки закриття авансу лягають в Графік виконання робіт, який являється Додатком до Договору про закупівлю на виконання Робіт\Послуг, при умові, якщо вимогами ТЗ визначено, що Учасник зобов’язаний надати відповідний Графік у складі Тендерної пропозиції. |
|  | 13.4 | Переможець тендеру повинен підписати Договір протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту його отримання від Замовника. Не підписання Договору у визначений строк дає право Замовнику автоматично вважати такі дії Учасника – Переможця як відмова від укладення Договору з настанням подальших наслідків, визначених пунктом 12.4. Тендерної документеції. |
| 14. Забезпечення виконання договору / Гарантійних зобов`язань по договору | 14.1 | Не вимагається. |
| 15. Конфіденційність | 15.1 | Замовник забезпечує конфіденційність інформації, наданої Учасниками, до моменту закінчення строку подання тендерних пропозицій (на ЕТМ – до завершення етапу «Прийом пропозицій»). |
| 16. Порядок подання та розгляд скарг | 16.1 | У випадку виявлення порушень Учасник процедури закупівлі може звернутися до Замовника із вимогою про їх усунення шляхом направлення Скарги. |
|  | 16.2. | Скарга подається виключно на адресу: Parkhomenko Tetiana ParkhomenkoTVi@dtek.com та містить: |
|  | а) | Номер тендеру, опис дій чи бездіяльності Замовника, що призвели до порушення прав (інтересів) Учасника, виходячи з принципів закупівлі (добросовісна конкуренція, максимальна економія та еффективність, відкритість та прозорість, не дискримінація, обєктивна та неупереджена оцінка, запобігання корупційних дій та зловживання); |
|  | б) | Підстави подання Скарги, посилання на порушення у процесі проведення закупівель, фактичні обставини, що підтверджуються документально. |
|  | 16.3. | Строки подання «Скарги»: |
|  | а) | Скарги, які стосуються вимог, установлених Тендерною документацією, подаються у будь-який строк після оприлюднення оголошення тендеру, але не пізніше, ніж за 2 робочих дні до закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій; |
|  | б) | Скарги, які стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності Замовника, подаються протягом 5 робочих днів з дати повідомлення ЕТМ про результати торгів. |
|  | 16.5. | У разі надходження звернення за цією самою процедурою закупівлі та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду звернення і щодо якого Замовником було прийнято відповідне рішення, Замовник має право залишити звернення\скаргу без розгляду. |

додатки

| Додаток 1 | # Форма «Тендерної пропозиції» |
| --- | --- |
| Додаток 1.1 | # Приклади внесення інформації Учасником при поданні пропозиції |
| Додаток 2 | # Форма «Лист-згода Учасника на підписання Договору в редакції Замовника» |
| Додаток 2.1 | # Основні умови договору |
| Додаток 3 | # Форма «Комплаєнс-анкета для юридичної особи» |
| Додаток 4 | # Документи необхідні для аналізу ризиків надійності Учасників |
| Додаток 5 | # Критерії та методика оцінки тендерних пропозицій |
| Додаток 6 | # Технічне завдання |
| # Додаток 7 | # Форма «Довідка про відповідність вимогам ПКМУ від 3 березня 2022 р. № 187» |

Додаток 1

до Тендерної документації

Обрати з форми ТП в Алгоритмі

Додаток 2

до Тендерної документації

Форма «Лист-згода Учасника на підписання Договору в редакції Замовника»

Замовнику

Про згоду на укладення

договору закупівлі в редакції Замовника

Цим листом ТОВ «УКРЕНЕРГОБЕЗПЕКА» (назва підприємства) ознайомився з основними умовами договору та дає свою згоду на підписання Договору в редакції Замовника, умови якого викладені в Додатку 2.1 «Основні умови договору про закупівлю».

Реквізити для укладання договору:

| Повне найменування: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА» |
| --- | --- |
| Місцезнаходження: | Юридична адреса: 07300, Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шлюзова, буд. 1 Поштова адреса: 04123, м. Київ, вул. Западинська, буд. 5 |
| Код ЄДРПОУ: | 40340840 |
| Банківські реквізити: | IBAN UA513348510000000002600783577 у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в м. Київ, МФО 334851 |
| ІПН: | 403408426547 |
| Підписант договору: | Директор Хабібулін Расим Равілевич (на підставі Статуту) |
| Відповідальний представник за виконання договору: | Хабібулін Расим Равілевич, 0980241234, office.energobezpeka@gmail.com |
| Відповідальний представник за передавання (реєстрацію в Єдиному реєстрі) податкових накладних (розрахунків коригувань до податкових накладних): | Хабібулін Расим Равілевич, 0980241234, office.energobezpeka@gmail.com |
| Уповноважний представник під час обміну документами між Сторонами в Сервісі ВЧАСНО для електронного підписання: | office.energobezpeka@gmail.com |
| Код за ДКПП (ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ДК 016:2010) за предметом закупівлі | ДК 021:2015 Код 45310000 - 3 (Електромонтажні роботи) |

Керівник підприємства / Учасник процедури закупівлі	 ______________________  Хабібулін Расим  Равілевич

(Підпис)

Додаток 2.1

до Тендерної документації

Основні умови договору про закупівлю

Додаток 3

до Тендерної документації

ФОРМА «КОМПЛАЄНС-АНКЕТА ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ»

| ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Найменування компанії (відповідно до реєстраційних документів) | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА» |
| 2 | Країна реєстрації, юридична адреса | УКРАЇНА Юридична адреса: 07300, Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шлюзова, буд. 1 |
| 3 | Реєстраційний код і дата заснування компанії | ЄДРПОУ 40340840; 14.03.2016р. |
| 4 | Виконавчий орган (назва, персональний склад: ПІБ/назви членів виконавчого органу, країна громадянства/ постійного перебування, дата народження) | Директор Хабібулін Расим Равілевич УКРАЇНА, УКРАЇНА 06.09.1968р. |
| 5 | Веб-сайт компанії | http://www.ukr-energo.com.ua/ |
| 6 | Опис основних видів діяльності | Електротехнічна лабораторія Ремонт, наладка ТП Пошук пошкодження кабеля Проектні роботи Складання кошторису Електромонтажні роботи Обслуговування Компенсатори РП ЛУЗОД та АСКУЕ Електрощитове обладнання |
| 7 | Чи відбувалася реорганізація, виділення, перейменування компанії, чи є компанія правонаступником іншої юридичної особи | + ні так (вкажіть деталі) |
| 8 | Чи відбувалася зміна учасників (від 0%) або акціонерів (від 10%), директорів, складу наглядового органу за останні 2 роки | + ні так (вкажіть деталі) |
| 9 | Чи перебуває компанія в процесі припинення (шляхом ліквідації, злиття, приєднання, поділу, перетворення) або виділення? Чи прийнято компетентним органом (органом компанії, судом, реєстратором тощо) рішення про ліквідацію компанії? Чи відкрито щодо компанії провадження в справі про банкрутство? Чи перебуває компанія в стані дефолту? | + ні так (вкажіть деталі) |
| 10 | Чи веде компанія діяльність у таких країнах/територіях (вкажіть деталі): - Південний Судан; - Куба; - Північна Корея; - Сірія; - Іран; - Російська Федерація; - США; - Великобританія; - Крим; - Неконтрольована територія України | + ні так (вкажіть деталі) |
| 11 | Чи є цінні папери, випущені компанією, у відкритому (публічному) обігу на фондовому ринку? | + ні так (вкажіть деталі) |
| 12 | Чи є в наявності діючі кримінальні провадження відносно контрагента/беніфіціара/засновника/посадових осіб | + ні так (вкажіть дату та номер ЄРДР, статті КК та коротку фабулу кримінального провадження) |
| СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ КОНТРАГЕНТА. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК |  |  |
| 12 | ПІБ і країна громадянства/ постійного перебування, дата народження кінцевого бенефіціарного власника | Директор Хабібулін Расим Равілевич УКРАЇНА, УКРАЇНА 06.09.1968р. |
| 13 | ПІБ і країна громадянства / постійного перебування, дата народження довірчого власника (якщо кінцевий власник є номінальним утримувачем) | Директор Хабібулін Расим Равілевич УКРАЇНА, УКРАЇНА 06.09.1968р. |
| 14 | ПІБ/назва учасників або акціонерів-власників 10% акцій і більше, країна їхнього громадянства/ постійного перебування, дата народження | _____ |
| 15 | Материнська/холдингова компанія/головна компанія групи, до складу якої входить Ваша компанія (назва, країна реєстрації, реєстраційний номер) | ______ |
| 16 | Чи є серед кінцевих бенефіціарних власників/ власників (учасників/акціонерів)/ в органах управління/ наглядовій раді Вашої компанії або будь-якої компанії групи, до якої входить Ваша компанія, податкові резиденти/ громадяни США або Великобританії або фізичні особи, які мають місце проживання (green card) у США або Великобританії | + ні так (вкажіть деталі) |

| ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПУБЛІЧНИМИ ДІЯЧАМИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | Чи є кінцевий бенефіціарний власник, директор (члени виконавчого органу) компанії, члени наглядового органу компанії публічним діячем /родичем публічного діяча/пов’язаною особою з публічного діяча? Якщо так, вкажіть ПІБ публічного діяча, його посаду, а також ПІБ та посаду пов’язаної особи у Вашій компанії | + ні так (вкажіть деталі) |
| 18 | Чи отримувала компанія (прямо або опосередковано) грошові кошти, інші активи від публічного діяча? | + ні так (вкажіть деталі) |
| 19 | Чи виконувала компанія (прямо або опосередковано) будь-які платежі/виплати/повернення фінансування або передання активів на адресу публічного діяча? | + ні так (вкажіть деталі) |

| ДОТРИМАННЯ РЕЖИМУ МІЖНАРОДНИХ САНКЦІЙ/АНТИКОРУПЦІЙНИХ ВИМОГ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 | Чи застосовувалися до компанії, зокрема будь-якої компанії холдингу/групи, до якої входить Ваша компанія, її посадових осіб українські/ міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії) за весь період існування компанії? | + ні так (вкажіть деталі) |
| 21 | Чи застосовувалися до кінцевого бенефіціарного власника українські/ міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії)? | + ні так (вкажіть деталі) |
| 22 | Чи взаємодіє компанія/ кінцевий бенефіціарний власник з особами, щодо яких застосовано міжнародні/українські санкції, зокрема SDN, non-SDN (договірні відносини, включно з договором про спільну діяльність, участь у громадських організаціях, спільна участь у бізнесі (володіння іншими юридичними особами), фінансування в будь-якій формі, судові спори, особисті зв’язки)? | + ні так (вкажіть деталі) |
| 23 | Підтвердження відсутності судимості у кінцевого бенефіціарного власника /членів виконавчого органу/членів наглядового органу компанії за корупційні злочини, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайство, фінансування тероризму; а також підтвердження того, що щодо них не ведеться розслідування, судове провадження | + підтверджую не підтверджую (вкажіть деталі) |
| 24 | Чи є компанія, її материнська/дочірня/сестринська компанія, їх кінцевий бенефіціарний власник /члени виконавчого органу/члени наглядового органу фігурантами розслідувань/судових проваджень щодо інших осіб у зв’язку з корупційними злочинами, відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайством, фінансуванням тероризму? | + ні так (вкажіть деталі) |

| РІВЕНЬ КОМПЛАЄНСУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25 | Чи призначено у Вашій компанії спеціальну посадову особу, відповідальну за реалізацію правил внутрішнього контролю задля протидії корупції, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму? Вкажіть ПІБ, посаду, контактні дані | + ні так (вкажіть деталі) |
| 26 | Чи затверджено у Вашій компанії правила внутрішнього контролю задля протидії корупції, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму? Вкажіть деталі. Чи можна з ними ознайомитися? | + ні так (вкажіть деталі) |
| ПІДПИСНИЙ БЛОК |  |  |
| Від імені компанії (назва компанії) |  | ТОВ «УКРЕНЕРГОБЕЗПЕКА» |
| Посада уповноваженої особи |  | Директор |
| ПІБ уповноваженої особи |  | Хабібулін Расим Равілевич |
| Підпис уповноваженої особи |  |  |
| Дата заповнення комплаєнс-анкети |  |  |

Додаток 4

Документи, необхідні для аналізу ризиків надійності Учасників

Перелік документів для Учасників, юридичних осіб-резидентів України:

1.  Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та    громадських формувань.

2. Витяг з реєстру платників ПДВ/єдиного податку.

3. Витяг банку, в якому відкрито поточні рахунки Учасника з повним зазначенням їх реквізитів, або завірений підписом уповноваженого представника та печаткою Учасника лист із зазначенням розрахункових рахунків та банківських реквізитів.

4. Копія Довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження особи, яка діє від імені Учасника та підписує Договірну документацію. Для керівників, які діють без довіреності на підставі статуту - протокол про обрання та наказ про призначення на посаду або інший документ, що підтверджує призначення на посаду. Якщо контрагент є дилером – свідоцтво дилера або дилерський договір.

5. Копія Дозволів або ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності (у разі, якщо діяльність підлягає ліцензуванню або потребує необхідного дозволу).

6. Копія Статуту (або виписка зі статуту, але у будь-якому разі титульний лист, розділи, що містять: найменування, місцезнаходження, мету та види діяльності, юридичний статус підприємства, дані про засновників/власників, повноваження органів управління), зі змінами та доповненнями.

7. Копія Фінансової звітності юридичної особи за попередній рік та останній звітний період: Баланс (Форма 1) та Звіт про фінансові результати (Форма 2).

8. Заповнена «Комплаєнс-анкета для юридичної особи» підписана уповноваженою особою Учасника та завірена печаткою Учасника згідно форми Додаток 3 до Тендерної Документації.

9. Довідка про наявність відповідного обладнання, матеріально-технічної бази, нематеріальних активів і ТМЦ;

10. Довідки про наявність працівників з відповідною кваліфікацією;

11. Копія форми 1-ДФ за останні 4 квартали (перший та останній аркуші), або звіт про ЄСВ;

12. Копії документів, що підтверджують право власності на виробничі та складські приміщення, обладнання тощо, або документи, що підтверджують право користування (наприклад, договори оренди);

13. Довідка з переліком субпідрядників і постачальників ТМЦ, послуг/робіт контрагента, якщо їх залучення передбачено договором або передбачається контрагентом.

14. Документи, що підтверджують досвід виконання аналогічних робіт / послуг (референт листи, оглядові листи, копії договорів, перелік клієнтської бази, інформація про участь виробника в державних закупівлях і т.п.).

15. Довідка з переліком постачальників ТМЦ, необхідних для виконання робіт або надання послуг

16. Документи про відповідність Учасника вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації, за формою Додаток 7 Тендерної документації

Перелік документів Учасників, юридичних осіб, резидентів інших країн:

1. Копія Документу, що підтверджує реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (Виписка з реєстру про реєстрацію Контрагента як юридичної особи/суб'єкта підприємницької діяльності/суб'єкта господарювання).

2. Документ про реєстрацію в органах податкової служби (при необхідності).

3. Копія Статуту або іншого установчого документа (витяг зі статуту або іншого установчого документа, однак у будь-якому випадку титульний лист, розділи, що містять: найменування, адресу, мету та види діяльності юридичного статусу, повноваження органів управління).

2. Копія Довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження особи, яка діє від імені сторони за Договором (підписує договір), зокрема, для керівників, які діють без довіреності на підставі статуту, протокол про обрання та наказ про призначення на посаду.

3. Копія Фінансової звітності юридичної особи – нерезидента за попередній рік та останній звітний період.

4. У разі, якщо Договірною документацією передбачені грошові виплати з боку ДТЕК на користь Учаника (Контрагента) – нерезидента за надані останніми послуги та в інших випадках, передбачених законодавством України для виключення подвійного оподаткування, Учасник (Контрагент) надає довідку про те, що він є резидентом відповідної іноземної держави (довідка про резидентність), якщо інше не передбачено положеннями міжнародного договору про виключення подвійного оподаткування між Україною та країною, резидентом якої є Учасник (Контрагент).

5. Заповнена «Комплаєнс-анкета для юридичної особи» підписана уповноваженою особою Учасника та завірена печаткою Учасника згідно форми Додаток 3 до Тендерної Документації.

Перелік документів для Учасників, фізичних осіб-підприємців, резидентів України:

1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

2. Копія витягу з реєстру платників  єдиного податку та/або витягу з реєстру платників ПДВ.

3. Копія Довідки щодо присвоєння ідентифікаційного номера.

4. Копія Дозволів або ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності (у разі, якщо діяльність підлягає ліцензуванню або потребує необхідного дозволу).

5. Копія Доручення або іншого документу, що підтверджує повноваження особи, що діє від імені Учасника і підписує Договірну документацію.

6. Якщо контрагент є дилером – свідоцтво дилера або дилерський договір.

7. Заповнена «Комплаєнс-анкета для юридичної особи» підписана уповноваженою особою Учасника та завірена печаткою Учасника згідно форми Додаток 3 до Тендерної Документації.

8. Довідка про наявність відповідного обладнання, матеріально-технічної бази, нематеріальних активів і ТМЦ;

9. Довідки про наявність працівників з відповідною кваліфікацією;

10. Копія форми 1-ДФ за останні 4 квартали (перший та останній аркуші), або звіт про ЄСВ;

11. Копії документів, що підтверджують право власності на виробничі та складські приміщення, обладнання тощо, або документи, що підтверджують право користування (наприклад, договори оренди);

12. Довідка з переліком субпідрядників і постачальників ТМЦ, послуг/робіт, якщо їх залучення передбачено договором або передбачається Учасником.

Додаток 5

до Тендерної документації

КритерІї та методика оцінки  Тендерних пропозицій

Замовник визначає переможця тендеру із числа Учасників, тендерні пропозиції яких не було відхилено на основі такого критерію оцінки:

Найбільш економічно вигідна пропозиція = Вартісний еквівалент 1 + Вартісний еквівалент 2

НЕВП = ЦП + ((А * Сд  / 365 * КдЗА) – (Ор  * Сд / 365 * КдОр)) , де:

НЕВП - найбільш економічно вигідна пропозиція (приведена вартість – ціна пропозиції, розрахована з урахуванням запропонованих умов оплати).

Вартісний еквівалент 1 – ціна пропозиції, грн., (ЦП)

Вартісний еквівалент 2 -  умови розрахунків,  ((А * Сд  / 365 * КдЗА) – (Ор  * Сд / 365 * КдОр))

| А | - | авансові кошти (аванс), грн. |
| --- | --- | --- |
| Ор | - | остаточний розрахунок, залишок після авансу (включає в себе проміжні платежі по Актам виконаних робіт/наданих послуг за звітний період; оплату за кожну партію поставленого товару), грн. |
| КдЗА | - | кількість к/д до закриття авансу з моменту виплати авансу до постачання товару на суму авансу, визначені Учасником. |
| КдОр | - | кількість к/д для остаточного розрахунку, відтермінування платежу. |
| Сд | - | ставка дисконтування – вартість короткотривалих кредитів для суб`єктів господарської діяльності в національній валюті у відсотках річних становить 24,44%. |
| 365 | - | кількість днів у році. |

Найбільш економічно вигідна пропозиція - мінімальна.

Додаток 6

до Тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

“Будівельні роботи з організації приєднання об`єкта до електричних мереж (стандартне приєднання)

за адресою: м. Київ, пров. Охотський, діл. 25, індивідуальний житловий будинок (ЦС1-0130-21)”

  - Склад технічної частини:

- Загальна технічна інформація щодо предмету закупівлі.

- Вимоги щодо складу технічної частини тендерної пропозиції.

- Додатки до технічної частини у складі:

  - Кошторисна документація в електронному вигляді в форматі інформаційного комплексу «Будівельні технології - Кошторис»/Відомість обсягів робіт.

  - Графік виконання робіт.

  - Технічні вимоги до обладнання і матеріалів.

  - Специфікація ТМЦ постачання замовника.

  - Пiдсумкова відомість ресурсів.

  - Опитувальні листи на обладнання та витяг з ПД.

4. Кваліфікаційні вимоги.

  - 2. Загальна технічна інформація щодо предмету закупівлі.

- Місце виконання робіт – м. Київ, пров. Охотський.

- Строки виконання робіт: 110 календарних днів.

  - Тривалість і послідовність виконання робіт на об`єкті/тах – визначається Учасником за умови, що будівельні роботи будуть проведені до 31.05.2025 року, та за умови дотримання проектних рішень.

  - Учасник надає у складі тендерної пропозиції Графік виконання робіт у програмі MS Excel за зразком форми Додатка №3.2. до цього ТЗ.

- Умови поставки обладнання та матеріалів: здійснюється учасником на умовах DDP згідно з правилами «Інкотермс-2010».

- Обсяг виконання робіт:

  - Виконання будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт визначено у  кошторисній документації, що додається в електронному вигляді в форматі файлу інформаційного комплексу «Будівельні технології – Кошторис» (Додаток №3.1), який сформований на підставі затвердженої проектно-кошторисної документації Замовника.

  - Поставка обладнання для виконання будівельно-монтажних і пуско-налагоджувальних робіт:

    - Технічні вимоги до обладнання і матеріалів наведені у Додатку 3.3  цього Технічного завдання.

    - Кількість обладнання та матеріалів постачання Замовника  вказана у Додатку 3.4  цього Технічного завдання.

  - У обсягах робіт необхідно врахувати:

    - Розвантаження матеріалу/обладнання постачання Замовника на будівельному майданчику.

  - .Охотський» ЦС1-0130-21) (З проектною документацією можна ознайомитись за адресою  м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 20, каб. 200-А менеджер проекту Манчак Валентин Миколайович, тел. (050) 359-94-60,  електронна адреса ManchakVN@dtek.com, каб. 200 інженер проекту Знак Леонід Павлович, тел. (050) 523-46-07, електронна адреса ZnakLP@dtek.com).

2.  Вимоги до складу технічної частини

  - Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати документи, наведені у п. 4 Додатку 6 до Тендерної документації, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам Замовника щодо спроможності Учасника/Субпідрядника виконати Роботи.

  - Комерційна частина тендерної пропозиції Учасника повинна містити усі витрати, пов′язані з виконанням робіт, обов′язкові видатки та платежі та бути сформована згідно вимог додатку до форми Тендерної пропозиції.

  - Організаціонно-побутові умови будівництва Учасник передбачає згідно з розділом «Організація будівництва» ПКД та/або уточнює під час відвідування об’єкту.

  - Замовником буде надано матеріали/обладнання, відповідно до Додатку№3.4, вартість відповідного обладнання Учасник не включає до розрахунку ціни Тендерної пропозиції. Учасник у ТП не враховує вартість обладнання постачання Замовника, наведене у Додатку 3.4, але зобов’язаний враховувати вартість його перевезення зі складу Замовника на будівельний майданчик. Учасник у розрахунку витрат з монтажу обладнання, постачання Замовника, повинен застосувати у нормах  корегуючі коефіцієнти, пов’язані із різницею фактичної ваги обладнання до нормативної ваги.

  - Учасник повинен запропонувати обладнання та матеріали,  що передбачені ПКД.

  - У складі пропозиції для обладнання та матеріалів, що передбачені ПКД Учасник повинен надати:

    - Відомість ресурсів (за формами Додатку 4 до Настанови з визначення вартості будівництва), яка обов'язково містить у графі «Найменування» розділу III «Будівельні матеріали, вироби та конструкції» наступні дані найменування елементiв конструкцiй, обладнання, виробiв, їх  марки, відомості про країну - виробника обладнання/матеріалу (форма відомості ресурсів Додаток 3.5 до цього ТЗ).

    - Технічну специфікацію у вигляді Опитувального листа (надалі – ОЛ) з ПКД, що містить: детальний опис обладнання та комплектуючих (для КЗО, ЩО, КТП, ЩПС, ЩВП, ШОС, панелей релейного захисту та автоматики, телемеханіки та систем зв’язку), їх технічні та якісні характеристики:

- ОЛ, сканований з ПКД, підлягає закріпленню печаткою та підписом Учасника

- ОЛ, оформлений на фірмовому бланку Учасника, підлягає закріпленню підписом Учасника.

  - Учасник має право запропонувати еквівалент обладнання та/чи матеріалів.

  - Якщо запропоноване обладнання та/чи матеріали є еквівалентом:

    - По акредитованому обладнанню  перелік розміщується на сайтах ОСР за електронними адресами –

https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/accreditation

https://www.dtek-kem.com.ua/ru/accreditation

https://www.dtek-dem.com.ua/ua/accreditation

https://www.dtek-vvm.com.ua/ua/accreditation

https://www.dtek-krem.com.ua/ua/accreditation

https://www.dtek-oem.com.ua/ua/accreditation

учасник повинен надати технічну специфікацію з печаткою та підписом Учасника (у вигляді Опитувального листа виробника), що містить: детальний опис обладнання та комплектуючих (для КЗО, ЩО, КТП, ЩПС, ЩВП, ШОС, панелей релейного захисту та автоматики, телемеханіки та систем зв’язку), їх технічні та якісні характеристики.

    - По не акредитованому обладнанню Учасник повинен надати технічну специфікацію з печаткою та підписом Учасника (у вигляді Опитувального листа виробника), що містить: детальний опис обладнання та комплектуючих (для КЗО, ЩО, КТП, ЩПС, ЩВП, ШОС, панелей релейного захисту та автоматики, телемеханіки та систем зв’язку), їх технічні та якісні характеристики та технічну документацію згідно з «Переліком технічної документації, яку повинен надати виробник (представник виробника)» «Технічних вимог до обладнання і матеріалів» (Додаток №3.3).

  - Підтверждуючі документи надаються  Українською мовою, або з перекладом на Українську мову (завірений печаткою/ за підписом уповноваженої на це особи учасника торгів).

  - Надання зразків матеріалів/обладнання, передбачених «Технічними вимогами до обладнання і матеріалів»,  здійснюється Учасником за додатковим запитом Замовника.

  - Коригування ПКД та експертиза ПКД (в разі необхідності) у зв’язку із застосуванням Учасником обладнання та/чи матеріалів, які є еквівалентом, виконується за рахунок Учасника та погоджується Учасником з автором проекту/ів та обовязково відображається у  графіку виконання робіт, наведеному у Додатку 3.2.

  - Координатори авторів проектів: з питань коригування ПКД необхідно звертатися за адресою  м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 20, каб.118 відділ управління проектуванням начальник ввіділу Ренкас Ірина Сергіївна електронна адреса RenkasIS@dtek.com тел. +38 044 523-46-07; ТОВ «КЕСМ», Козлов А.В. відповідальний виконавець інженер-проєктувальник.

  - Замовник залишає за собою право на звернення до Учасника за уточненням/роз’ясненням змісту/дозапросу документів  від виробника обладнання або постачальника для підтвердження відповідності обладнання «Технічним вимогам до обладнання».

  - Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на обладнання та  роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів

  - Пропозиція з механізації робіт Учасником формується виходячи з його організаційно-технологічних можливостей, індивідуальних особливостей об’єктів та умов їх  будівництва, строків будівництва  та умов забезпечення комплексної безпеки будівництва. Окремо надається інформація про технічні характеристики механізмів для виконання робіт з влаштування переходів методом горізонтально спрямованого буріння (якщо є у складі робот).

  - Техніка та обладнання має бути атестованою (оглянутою) в спеціалізованих сертифікованих центрах відповідно до чинного законодавства. Документація надається на вимогу Замовника.

  - На кожну одиницю обладнання (техніки), яка підлягає атестації, мають бути надані документальні свідчення проходження такої атестації. Документація надається на вимогу Замовника.

  - У випадку, якщо у складі пропозиції будуть присутні товари, роботи або послуги походженням з Російської Федерації, даний факт є підставою для відхилення Замовником тендерної пропозиції учасника.

  - Якщо Учасник має намір виконувати певні види робіт за допомогою спеціалізованих субпідрядних організацій, то такі види робіт та запропоновані субпідрядники повинні бути чітко визначені, а рівень кваліфікації, досвід та можливості  субпідрядників описані у відповідних Інформаційних формах згідно ТЗ.

  - Учасник несе повну відповідальність за якість робіт, виконаних субпідрядною організацією.

  - Замовник залишає за собою право на звернення до Учасника за уточненням вартості обладнання та матеріалів, що передбачені ПКД (окрім обладнання, наведеного у Додатку 3.4). Учасник повинен надати відповідні прайс-листи та калькуляції, які підтверджують вартість матеріалів та обладнання.

  - Замовник залишає за собою право відхилити тендерну пропозицію учасника/не допустити учасника у випадку наявності порушень зобов’язань за раніше укладеними договорами з ОСР ДТЕК МЕРЕЖІ з вини Контрагента (учасника торгів):

- Порушення більше ніж на 30 календарних днів строку виконання робіт/послуг за відповідними етапами Графіку виконання робіт;

- Порушення якості виконання робіт/надання послуг, не усунуте протягом 30 календарних днів;

- Порушення гарантійних зобов’язань, не усунуте протягом 30 календарних днів;

- Порушення вимог чинного законодавства України та нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки, техногенної безпеки, охорони навколишнього середовища, гігієни праці, Положення про безпеку виконання робіт в кількості 2-х та більше порушень за звітний квартал;

- Порушення строків здачі завершеного об’єкта в експлуатацію більше ніж на 30 календарних днів.

- Порушення Контрагентом порядку складання та/або порядку реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), відмови Контрагентом від реєстрації ПН/РК (не проведення реєстрації в ЄРПН протягом 365 календарних днів з дати складання ПН/РК), а також у разі допущення ним помилок у заповненні обов’язкових реквізитів в ПН/РК, визначених п. 201.1 ст. 201 ПКУ.

3.  Додатки до технічної частини у складі:

Додаток 3.1.

Кошторисна документація в електронному вигляді в форматі інформаційного комплексу «Будівельні технології – Кошторис»/Відомість обсягів робіт:

Додаток 3.2.

Графік виконання робіт

| № | Назва етапу виконання робіт | Всього витрат грн. з ПДВ |  | Місяць 1 | Місяць 2 | Місяць 3 | Місяць 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Придбання постачання ТМЦ Замовником | Не фіксуємо вартість |  |  |  |  |  |
| 2 | Передача майданчика, проектної документації Замовником(період передачі визначає замовник в графіку до ТД) | Не фіксуємо вартість |  |  |  |  |  |
|  | Перерахування авасу (період перерахування визначає замовник в графіку до ТД) | Вартість та фіксує Учасник |  |  |  |  |  |
| 3 | Основні види робіт (визначає замовник в графіку до ТД) | Вартість фіксує Учасник |  |  |  |  |  |
|  | Робота 1 | Вартість фіксує Учасник |  |  |  |  |  |
|  | Робота 2 | Вартість фіксує Учасник |  |  |  |  |  |
|  | Робота 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Поставка обладнання підрядником (необхідну номенклатуру визначає замовник в графіку до ТД) | Вартість фіксує Учасник |  |  |  |  |  |
|  | … | Вартість фіксує Учасник |  |  |  |  |  |
|  | … | Вартість фіксує Учасник |  |  |  |  |  |
|  | Закриття авансового платежу | Вартість та перід закриття фіксує Учасник відповідно до *КДЗА |  |  |  |  |  |
|  | Ведення обєкту в експлуатацію (необхідний термін визначає замовник в графіку до ТД) | Не фіксуємо вартість |  |  |  |  |  |

Нижчеприведене формулювання відображаємо в складі ТЗ Додатком до якого є відповідний Графік:

Підтвердженням закриття авансу являється: сума витрат за Актами попередніх місяців має становити не менше суми авансу.

У разі наявності, в складі Тендерної пропозиції Учасника, Графіку який містить відхилення від Графіку Замовника, що призводить до зміщення загального строку реалізації Проекту – Замовник залишає за собою право не допускати до оцінки таку тендерну пропозицію.

*КДЗА – кількість днів закриття авансу зафіксовані Учасником в Тендерній пропозиції

Додаток 3.3.

Технічні вимоги до обладнання і матеріалів

Інформація про технічні вимоги розміщена за електронними адресами:

По акредитованому обладнанню  перелік розміщується на сайтах ОСР за електронними адре-сами –

https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/accreditation

https://www.dtek-kem.com.ua/ru/accreditation

https://www.dtek-dem.com.ua/ua/accreditation

https://www.dtek-vvm.com.ua/ua/accreditation

https://www.dtek-krem.com.ua/ua/accreditation

https://www.dtek-oem.com.ua/ua/accreditation

Додаток 3.4.

Специфікація ТМЦ постачання Замовника

| № | Тип обладнання/матеріалу, що надає Замовник | Од. вимір | Кількість | Статус (у наявності або вказати дату постачання та місце постачання) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лічильник 3-фазний 380В, 5(10А), кл.точн. 1.0 GAMA 300 G3B 147.240.F67.B2.P4.C330.A3.L1.М1 | шт | 1 | вул. Новокостятинівська, 20 |
| 2 | Контролер GPRS з інтерфейсом RS485 MCL 5.10 | шт | 1 | вул. Новокостятинівська, 20 |
| 3 | - Кабель силовий з алюмінієвими жилами з ізоляцією із зшитого поліетилену на напругу 20 кВ АПвЭгаПу-20 1х120г/50 | м | 3954 | вул. Новокостятинівська, 20 |
| *якщо данні в таблиці відсутні, Учасник включає до Тендерної пропозиції повний обсяг матеріалів |  |  |  |  |

Додаток 3.5.

  - Пiдсумкова відомость ресурсів

| - № п/п | - Шифр ресурсу | - Найменування | - Одиниця виміру | - Кількість | - Поточна ціна за одиницю, грн. | - в тому числі: |  |  | - Обґрунтування ціни/ країна - виробник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - відпускна ціна, грн. | - транс- портна складова, грн. | - заготі- вельно- складські витрати, грн. |  |
|  |  |  |  |  | - всього, грн. | - всього, грн. | - всього, грн. | - всього, грн. |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6/7 | - 8/9 | - 10/11 | - 12/13 | - 14 |

Додаток 3.6.

Опитувальні листи на обладнання та витяг з ПД (додаються окремою архівною папкою)

  - 4. Кваліфікаційні вимоги.

  - Перелік документів, які вимагаються Замовником

  - Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та здійснення підприємницької діяльності . Учасник надає наступні документи (копії документів, за підписом уповноваженої на це особи)

| - 1. Для підтвердження інформації відповідності кваліфікаційним критеріям |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Кваліфікаційні критерії | - Перелік підтверджуючих документів | - Відповідність кваліфікаційним критеріям |
| - Провадження господарської діяльності | - Копія ліцензії (ліцензій) на провадження господарської діяльності, пов’язаних із предметом закупівлі відповідно до переліку видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів для класу наслідків обєкту СС1 в редакції Постанови КМУ №401 від 07.06.17 за кодами 1.13.01, 2.02.05 та 3.02.00. | - Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП, містить достовірну інформацію/або обґрунтування на законодавчому рівні, що вид робіт не підлягає ліцензуванню |
|  | - Для виконання будівельних (монтажних) робіт по реконструкції ТП, РП, ПС, ПЛ та для КЛ 0,4-110 кВ (в залежності від виконуваної роботи) необхідні: Дозволи або декларація на виконання: монтажу, демонтажу, налагодження устатковання підвищеної небезпеки,роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти, роботи в охоронних зонах діючих магістральних трубопроводів та ліній електропередачі, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3м, верхолазні роботи, зварювальні, газополум'яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум'я (документи електрогазозварювальника), газонебезпечні роботи, вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів (документи стропальника, машиніста автокрана), земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі, монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин, лісосічні роботи, роботи з "Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо)"(Декларація), Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей промислового призначення (Декларація), Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання (Дозвіл), роботи в охоронних зонах діючих магістральних трубопроводів та ліній електропередачі (Дозвіл) - Для виконання робіт по ПНР потрібен дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки: випробування, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та експлуатування установки (апарату) випробувального. | - Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП, містить достовірну інформацію або обґрунтування на законодавчому рівні, що вид робіт не підлягає документації дозвільного характеру. |
| - Наявність матеріально технічної бази | - Довідка за формою № 1 до цього Переліку. - (надає Учасник торгів/Субпідрядник) - Обов’язкова наявність у учасників/ субпідрядників машин та механізмів зазначених у довідці за формою Додатку № 1 | - Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП. Учасник документально обґрунтовує наявність механізмів у робочому стані та підтверджує: - - власність (талони обліку, свідоцтва про реєстрацію, паспорти з відміткою про взяття на облік, інші документи, що підтверджують власність, оформлені на учасника/ субпідрядників); - - оренду (договори оренди техніки, листи орендодавців про готовність надання техніки в оренду з детальним переліком механізмів та вартістю машино-години). |
|  | - Довідка в довільній формі: про наявність приміщень для офісу та виробничої бази для забезпечення виконання робіт, передбачених предметом закупівлі (надає Учасник торгів/ Субпідрядник) | - Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП. Учасник підтверджує документально власність чи має гарантований доступ (оренда, прокат, договір – купівлі продажу) до офісного приміщення та виробничої бази для забезпечення виконання робіт |
| - Наявність кваліфікованого персоналу | - Довідка за формою № 2 до цього Переліку. - Забороняється залучати до робіт з підвищеною небезпекою осіб за договорами цивільно-правового характеру. - (надає Учасник торгів/Субпідрядник) | - Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП та згідно висновку технічного експерту щодо оцінки достатності забезпечення працівниками відповідного рівня Учасника торгів/Субпідрядника. |
| - Референт лист про виконання аналогічних договорів (види робіт, найменування колишнього Замовника, предмет договору, термін виконання). - Тлумачення поняття «Аналогічні договори» у цьому Технічному завданні – це договори підряду, які укладено на виконання робіт: (зазначити види робіт) | - Довідка за формою № 3 до цього Переліку (надає Учасник торгів/субпідрядник) | - Відповідає, якщо: - документ наданий в складі ТП; - опис робіт містить усю інформацію, що вимагає Замовник; - договори з референт-листу є аналогічними; - успішно завершені аналогічні роботи за останніх три роки мінімум по одному об’єкту; - обсяги завершених аналогічних робіт наближені до обсягів робіт за предметом закупівлі |
| - Наявність Графіку виконання робіт | - Учасник надає у складі пропозиції: - - Графік виконання робіт у програмі MS Excel за зразком форми Додатка №3.2 | - Відповідає, якщо: - документ наданий в складі ТП, складено у форматі Excel - тривалість виконання робіт по об’єкту та окремих етапів робіт відповідає даним трудомісткості із договірної ціни Учасника та даним про кількість спеціалізованого персоналу Учасника (з урахуванням персоналу Субпідрядника) - кількість календарних днів до закриття авансу за виконання робіт, вказану у ТП Учасником відповідає даним щомісячного розподілу витрат з Додатку 3.2. |
| - 2. Для підтвердження відповідності вимогам технічної частини |  |  |
| - Вимога | - Перелік підтверджуючих документів | - Відповідність вимозі |
| - Учасник повинен запропонувати обладнання та матеріали, що передбачені ПКД/дефектним актом. | - Відомість ресурсів (за формами Додатку 3.5 до цього Технічного завдання відповідно Додатку 4 до Настанови з визначення вартості будівництва), яка обов'язково містить у графі «Найменування» розділу III «Будівельні матеріали, вироби та конструкції» дані про найменування елементiв конструкцiй, обладнання, виробiв, їх марки, відомості про виробника обладнання/матеріалу. | - Відповідає, якщо: - документ наданий в складі ТП; - містить інформацію про найменування елементiв конструкцiй, обладнання, виробiв; - містить інформацію про марки (типи); - містить відомості про виробника обладнання/матеріалу |
|  | - Технічна специфікація (ОЛ) | - Відповідає, якщо: - - документ наданий в складі ТП; - - документ у вигляді Опитувального листа з ПКД; - - ОЛ, сканований з ПКД, закріплений печаткою та підписом Учасника; - - ОЛ, оформлений на фірмовому бланку Учасника, закріплений підписом Учасника; - - містить детальний опис обладнання, його технічні та якісні характеристики. |
| - Учасник має право запропонувати еквівалент обладнання та/чи матеріалів | - По акредитованому обладнанню Технічна специфікація | - Відповідає, якщо: - - документ(-ти) наданий(-ні) в складі ТП; - - документ з печаткою та підписом Учасника; - - документ у вигляді Опитувального листа Виробника; - - містить детальний опис обладнання, його технічні та якісні характеристики. - - технічні параметри запропонованного обладнання (матеріалу) відповідають (або краще) параметрів обладнання (матеріалу) передбачених ПКД/дефектним актом. |
|  | По не акредитованому обладнанню Технічна специфікація | - Відповідає, якщо: - - документ(-ти) наданий(-ні) в складі ТП; - - документ з печаткою та підписом Учасника; - - документ у вигляді Опитувального листа Виробника; - - містить детальний опис обладнання, його технічні та якісні характеристики. - - технічні параметри запропонованного обладнання (матеріалу) відповідають (або краще) параметрів обладнання (матеріалу) передбачених ПКД/дефектним актом. |
|  | По не акредитованому обладнанню технічна документація згідно з «Переліком технічної документації, яку повинен надати виробник (представник виробника)» «Технічних вимог до обладнання і матеріалів» (Додаток №3.3). | - Відповідає, якщо: - - документ(-ти) наданий(-ні) в складі ТП; - - документи з печаткою та підписом Учасника; - - об’єм наданих документів згідно з «Переліком технічної документації, яку повинен надати виробник (представник виробника)» «Технічних вимог до обладнання і матеріалів»; - - документи містять детальний опис обладнання, його технічні та якісні характеристики; - - технічні параметри запропонованного обладнання (матеріалу) відповідають (або краще) параметрів обладнання (матеріалу) передбачених ПКД/дефектним актом. |
| - Механізація робіт горізонтально спрямованого буріння | - Інформація про технічні характеристики механізмів для виконання робіт з влаштування переходів методом горізонтально спрямованого буріння | - Відповідає, якщо: - - документ надан в складі КП; - - технічні параметри механізму відповідають технології, запропонованой Учасником. |
| - Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат Учасник визначає виходячи з нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання обсягу робіт, що пропонується, та вартості експлуатації машин за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах з урахуванням положень пунктів 5.5 – 5.9 Настанови з визначення вартості будівництва | - Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат згідно Настанови з визначення вартості будівництва | - Відповідає, якщо документ: - - наданий в складі ТП - - розрахунок виконаний згідно Настанови з визначення вартості будівництва |
| - У разі залучення Учасником орендованих машин та механізмів, вартість яких перевищує ціни, розраховані з урахуванням положень пунктів 5.5 – 5.9 Настанови з визначення вартості будівництва, Учасник зобов’язан надати у складі КП підтверджуючи документи – договір оренди, калькуляції та ін. | - Договір оренди, калькуляції та ін. | - Відповідає, якщо документи надані в складі ТП |
| - 3. Документи Інформаційного характеру: |  |  |
| - Критерій | - Перелік підтверджуючих документів | - Відповідність критеріям |
| - 3.1. Інформування Замовника | - Довідка про підприємство (у довільній формі) із зазначенням банківських реквізитів, юридичної та поштової адреси, керівництва, форми власності, організаційно-правової форми, електронної адреси. | - Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП |
| - 3.2. Інформування Замовника | - Довідка про про контакті дані осіб (П.І.п/б, контактний телефон, електронна адреса), відповідальних за передавання (реєстрацію в Єдиному реєстрі) податкових накладних та розрахунків коригування до них. | - Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП |
| - У разі, якщо термін дії ліцензії/дозволів має закінчитися найближчим часом |  |  |
| - Критерій | - Перелік підтверджуючих документів | - Відповідність критеріям |
| - 3.3. Інформування Замовника | - Лист – гарантію про зобов’язання своєчасного подання документів до відповідної установи щодо її подовження | - Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП |
| - У разі залучення субпідрядних організацій на виконання окремих видів робіт |  |  |
| - Критерій | - Перелік підтверджуючих документів | - Відповідність критеріям |
| - 3.4. Інформування Замовника | - Довідку по формі № 4 про залучення субпідрядної (их) організації (ій) та документи на неї | - Відповідає, якщо документ (-ти) наданий (-но) в складі ТП |
| - Ознайомлення замовником з наявною матеріально – технічною базою |  |  |
| - Критерій | - Перелік підтверджуючих документів | - Відповідність критеріям |
| - 3.5. Інформування Замовника | - Лист-гарантія (довільна форма) щодо можливості ознайомлення замовника з наявною матеріально-технічною, виробничою базою. | - Відповідає, якщо документ наданий в складі ТП |

  - Форма № 2

  - Довідка: Наявність матеріально-технічної бази

|  | Основне необхідне обладнання/ машини/ механізми (обов`язковий перелік)* | Модель | Термін експлуатації, місяців | Стан (нове, погане, використане чи справне) | Власне, орендоване (у кого), буде придбано (у кого) | Кількість одиниць | Примітки (у разі заміни, вказати на який механізм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Екскаватори на пневмо або гусеничному ходу з ємністью ковша від 0,25м3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - Крани автомобільні грузопідйомністью 10-15тн |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - Автомобілі вантажопідйомністью від 10 тн |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установки ЕТЛ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пристрої для перевірки, налагоджування та тестування обладнання РЗА та ТМ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Автопідйомники |  |  |  |  |  |  |

  - *Перелік може бути доповнений учасником у разі заміни механізмів

** У разі надання інформації, що обладнання та матеріально-технічна база орендовані, то до тендерної пропозиції Учасник додає копії відповідних документів, що підтверджують право користування.

Форма № 1

Довідка: Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

| - Персонал | - Організація, в якій працює персонал (підрядник-учасник /субпідрядник)* | - Найменування організації | - Посада | - ПІБ** | - Досвід роботи, років | - Кваліфікаційна група з ел. безпеки *** | - Документ що підтвержджує кваліфікацію та спеціалізацію персонала Учасника**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - Інженерний персонал | - ТОВ«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА» | - ТОВ «УКРЕНЕРГОБЕЗПЕКА» | - Директор | - Хабібулін Расим Равілевич | - 7 років | - електробезпека V гр. до та понад 1000 В з правом оперативного пере-микання, проведення вимі-рювань і випробувань згідно пп. 7.5, 7.6 ПБЕЕС | - ТОВ "НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "МАЙСТЕР КОУЧ" - ПОСВІДЧЕННЯ № 36-23/97 |
|  | - ТОВ«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА» | - ТОВ «УКРЕНЕРГОБЕЗПЕКА» | - Головний інженер | - Фадєєв - Ігор Павлович | - 17 років | - електробезпека V гр. до та понад 1000 В з правом оперативного пере-микання, проведення вимі-рювань і випробувань згідно пп. 7.5, 7.6 ПБЕЕС | - ТОВ "НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "МАЙСТЕР КОУЧ" - ПОСВІДЧЕННЯ № 36-23/94 |
|  | - ТОВ«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА» | - ТОВ «УКРЕНЕРГОБЕЗПЕКА» | - Інженер-електрик | - Єрмаченков Сергій Іванович | - 7 років | - електробезпека V гр. до та понад 1000 В з правом оперативного пере-микання, проведення вимі-рювань і випробувань згідно пп. 7.5, 7.6 ПБЕЕС | - ТОВ "НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "МАЙСТЕР КОУЧ" - ПОСВІДЧЕННЯ № 36-23/24 |
|  | - ТОВ«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА» | - ТОВ «УКРЕНЕРГОБЕЗПЕКА» | - Інженер-електрик | - Середа Борис Володимирович | - 43 років | - електробезпека V гр. до та понад 1000 В з правом оперативного пере-микання, проведення вимі-рювань і випробувань згідно пп. 7.5, 7.6 ПБЕЕС | - ТОВ "НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "МАЙСТЕР КОУЧ" - ПОСВІДЧЕННЯ № 36-23/85 |
|  | - ТОВ«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА» | - ТОВ «УКРЕНЕРГОБЕЗПЕКА» | - Інженер-електрик | - Оврас Володимир Михайлович | - 43 років | - електробезпека V гр. до та понад 1000 В з правом оперативного пере-микання, проведення вимі-рювань і випробувань згідно пп. 7.5, 7.6 ПБЕЕС | - ТОВ "НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "МАЙСТЕР КОУЧ" - ПОСВІДЧЕННЯ № 36-23/59 |
| - Виробничий персонал | - ТОВ«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА» | - ТОВ «УКРЕНЕРГОБЕЗПЕКА» | - Майстер виробничої дільниці | - Петрик Олександир Михвйлович | - 17 років | - електробезпека V гр. до та понад 1000 В з правом оперативного пере-микання, проведення вимі-рювань і випробувань згідно пп. 7.5, 7.6 ПБЕЕС | - ТОВ "НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "МАЙСТЕР КОУЧ" - ПОСВІДЧЕННЯ № 36-23/64 |
|  | - ТОВ«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА» | - ТОВ «УКРЕНЕРГОБЕЗПЕКА» | - Електромонтер | - Несин Андрій Сергійович | - 5 років | - електробезпека ІV гр. до та понад 1000 В з правом оперативного пере-микання, проведення вимі-рювань і випробувань згідно пп. 7.5, 7.6 ПБЕЕС | - ТОВ "НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "МАЙСТЕР КОУЧ" - ПОСВІДЧЕННЯ № 36-23/56 |

  - * -  зазначається приналежність організації, в якій працює персонал (до підрядної або субпідрядної організації).

  - ** - кількість та спеціалізація заявленого персоналу повинна відповідати потребам в робочих кадрах, передбачених проектом.

  - *** - зазначити групу та надати копії підтверджуючих документів.

  - **** - зазначити назву та реквізити документу, що підтверджує кваліфікацію та спеціалізацію персонала Учасника згідно вимог Замовника

  - Форма № 2

  - Довідка: Відомості про виконання аналогічних договорів

  - (заповнює Учасник)

| - № з/п | - Найменування Замовника, для якого виконувалися аналогічні договори, місцезнаходження, код ЄДРПОУ | - Найменування предмета закупівлі згідно аналогічного договору | - Номер та дата укладеного договору | - Види і обсяги робіт | - Вартість виконаного договору, грн. | - Строк виконання робіт за договором | - Контактна особа замовника, телефон, електронна адреса | - Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТОНОВ» (код ЄДРПОУ 14307529) | - виконання робіт з ремонту 46-ти кабельних ліній 10кВ, розташованих на території АТ «АНТОНОВ» за адресою: м. Київ, вул. Мрії, 1 та на території м. Києва по вулицях: Мрії, Салютній, Естонській, Данила Щербаківського, ДК 021:2015 Код 45310000 - 3 (Електромонтажні роботи) | - № 11.6947.2024 - «17»вересня 2024р. | - (Електромонтажні роботи) | - 2 297 793, 60грн. | - до «31» грудня 2025 року | - Клименко Олексій Олексійович - Головний енергетик - 095-282-67-38 - klymenko@antonov.com |  |
| - 2 | - Державне підприємство «АНТОНОВ» (код ЄДРПОУ 14307529) | - виконання робіт з ремонту 30-ти кабельних ліній 10 кВ, за адресою: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1, ДК 021:2015 Код 45310000 – 3 (Електромонтажні роботи) | - № 26.4300.2023 - «18» липня 2023р | - (Електромонтажні роботи) | - 1 348192, 20 грн. | - до «31» грудня 2024 року | - Клименко Олексій Олексійович - Головний енергетик - 095-282-67-38 - klymenko@antonov.com |  |
| - 3 | - ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАВОД 410 ЦА» - (код ЄДРПОУ 01128297) | - «Послуги з технічного обслуговування та налагодження обладнання (РП-277, ТП-2587, ТП-2588, ТП-297, ТП-6134)», (Код ДК 021:2015 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки») | - №23/4-ЕМВ - «13»жовтня - 2023р | - «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки») | - 462000 грн | - до «31» грудня 2024 року | - Венглівський Сергій Петрович - Головний енергетик - 067-465-59-42 - venhlivskyi@410.kiev.ua |  |
| - 4 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ” (Код ЄДРПОУ 41946011) | - 43.21) з організації приєднання об`єкта до електричних мереж (нестандартне приєднання) за адресою: м. Київ, узв. Кловський, 9/1, нежитлове приміщення, нежитловий будинок (адміністративна будівля) (ЦНП2-1545-18) | - № 3451-ДКЕМ - «12»лютого 2024р | - (Електромонтажні роботи) | - 3 429 325, - 15 грн | - до «31» грудня 2024 року | МанчакВ.М., тел. (044) 523-46-11, e-mail: manchakvn@dtek.com. |  |

  - Довідка: Відомості про виконання аналогічних договорів

  - (заповнюють субпідрядні організації)

| - № з/п | - Найменування Замовника, для якого виконувалися аналогічні договори, місцезнаходження, код ЄДРПОУ | - Найменування предмета закупівлі згідно аналогічного договору | - Номер та дата укладеного договору | - Види і обсяги робіт | - Вартість виконаного договору, грн. | - Строк виконання робіт за договором | - Контактна особа замовника, телефон, електронна адреса | - Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Наприклад, - Реконструкція КЛ-0,4 кВ – 7 км - Будівництво ПЛ-10 кВ – 2,14 км |  |  |  |  |

Форма № 3

  - Довідка: Залучення субпідрядників

| - Назва субпідрядника, його реквізити | - Види робіт, які передбачається доручити субпідряднику | - Орієнтовна вартість робіт (послуг) субпідрядника, - сума (грн.) та у відсотках (%) до ціни тендерної пропозиції учасника |
| --- | --- | --- |
| - Фізична особа — підприємець «Хабібуліна Лариса Георгіївна» | - комплекс електромонтажних послуг, включаючи ревізію та комплексну перевірку електричних мереж та електрообладнання приміщень, випробування електрообладнання та інші роботи з використанням електротехнічної лабораторії |  |

  - Уповноважений представник субпідрядної організації: Хабібуліна Л.Г. (вказати посаду, ПІБ, номер телефону, електронну адресу) (Додатково надати документи або їх копії щодо підтвердження повноважень представника субпідрядної організації)

Форма № 4

  - Лист

  - оцінки відповідності підрядника вимогам безпеки

| - № п/п | - Вимоги | - Так/ні/ - НЕ ПОТР./Строк |
| --- | --- | --- |
|  | - Перелік питань з охорони праці, промисловій і пожежній безпеці |  |
|  | В наявності Дозволу на початок (продовження) робіт підвищеної небезпеки (номер, ким і коли видано) | - так |
|  | Представники підрядника які будуть залучені до виконання робіт атестовані з питань ОП та ПБ | - так |
|  | - Вантажопідйомні машини та механізми, відповідають вимогам чинних нормативно-правовим актів з охороні праці. | - так |
|  | - Забезпечена справність, порядок огляду, видачі, ремонту і експлуатації вантажопідйомних і вантажозахватних механізмів. | - так |
|  | - Водії автокранів, машиністи кранів атестовані на право управління даними вантажопідйомними механізмами. | - так |
|  | - Учасник підтверджує, що працівники які проводять роботи із застосуванням вантажопідйомних машин та механізмів пройшли спеціальне навчання і атестацію . | - так |
|  | - Працівники підрядної організації забезпечені спецодягом, спецвзуттям. | - так |
|  | - Працівники підрядної організації забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання, зору, слуху | - так |
|  | - Працівники підрядної організації забезпечені страхувальними пристосуваннями для проведення робіт на висоті | - так |
|  | - Працівники підрядної організації забезпечені засобами захисту від ураження електричним струмом. | - так |
|  | - Працівники підрядної організації забезпечені спеціальними інструкціями і ЗІЗ для роботи з небезпечними речовинами і матеріалами.. | - так |
|  | - Учасник підтверджує, що у виробництві не передбачено використання небезпечних речовин і матеріалів. | - так |
|  | - Учасник підтверджує, що забезпечена безпека зберігання і транспортування устаткування і матеріалів. | - так |
|  | - Учасник підтверджує, що при виконанні робіт передбачено безпечне зберігання, обіг, маркування, утилізація залишків небезпечних речовин і матеріалів, та наявність сертифікатів та ліцензій. | - так |
|  | - Учасник підтверджує, що забезпечена справність, порядок огляду, випробування, видачі, ремонту і експлуатації інструменту. | - так |
|  | - Учасник підтверджує, що балони та інша апаратура для газозварювальних робіт відповідають чинним нормативно-правовим актам з охорони праці. | - так |
|  | - Учасник підтверджує, що забезпечена справність, порядок огляду, видачі, ремонту зварювальних апаратів, установок, що працюють на природному паливі. | - так |
|  | - Перелік питань з охорони довкілля |  |
|  | - Учасник підтверджує, що має в наявності відповідні дозвільні документи з охорони навколишнього середовища (дозволи, ліцензії і т.ін.). Указати номер, ким і коли видано. | - так |
|  | - Учасник підтверджує, що при виконанні робіт відсутні викиди забруднюючих речовин в атмосферу. (якщо викиди існують указати їх види і концентрації). | - так |
|  | - Учасник підтверджує, що при виконанні робіт не присутня небезпека розливу мастила, палива і речовин, що забруднюють середовище | - так |
|  | - Учасник підтверджує, що він забезпечив герметичність тари, устаткування, що містять забруднюючі речовини. | - так |
|  | - Учасник підтверджує, що ним передбачені резервуари і ємкості для збору розлитих речовин. | - так |
|  | - Учасник підтверджує, що він передбачив заходи і засоби для запобігання попаданню шкідливих і небезпечних речовин в каналізацію і стоки | - так |
|  | - Учасник підтверджує, що при виконанні робіт не утворюються відходи, (при наявності вказати види і об’єм, та передбачено ємкості для їх збору і тимчасового зберігання). | - так |
|  | - Учасник підтверджує, що при виконанні робіт передбачено заходи для їх вивезення для утилізації. | - так |
|  | - Перелік питань по загальній безпеці |  |
|  | - Учасник підтверджує, що існує необхідність в зберіганні технічних засобів підрядника в неробочий час на території підприємства. | - так |
|  | - Учасник підтверджує, що він не передбачає фото або відео зйомку на території підприємства. | - так |

Додаток 7

до Тендерної документації

| Кому: | Приватне Акціонерне товариство «Детек київські електро мережі» |
| --- | --- |
| Адреса: | 04080, м. Київ, вул. Новоконстантинівська, буд. 20 |

ФОРМА «ДОВІДКА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ПКМУ від 3 березня 2022 р. № 187»

На виконання вимог Постанови КМУ № 187 від 03 березня 2022 року повідомляємо наступне: учасник конкурсних торгів повідомляе що згідно статутніх документів засновником ТОВ «УКРЕНЕРГОБЕЗПЕКА» є Хабібулін Расим  Равілевич, якому належмть частка у розмірі 100% статутного капіталу товариства (Юридична адреса: 07300, Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шлюзова, буд. 1, ІПН 403408426547)

Кінцевим бунефіціарним власником тов. є резидент України, Хабібулін Расим  Равілевич, паспорт серія МА №659528, виданий Шосткинським РВУ МВС України в Сумській обл., 22 вересня 1999 року, реєстрація Київська обл., с. Казаровичи, вул. Київська, буд. 119

Таким чином ТОВ «УКРЕНЕРГОБЕЗПЕКА» не належить до юридичних осіб кінцевим беніфіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10% і більше відсотків, яких є російська федерація, громадянан російської федерації або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства російської федерації. Документальне підтвердження додається. Участник або засновник (акціонер, учасник) підприємства учасника                              ТОВ «УКРЕНЕРГОБЕЗПЕКА» не є емітентом цінних паперів, які розміщені на міжнародних фондових біржах.

| Керівник | ________________Хабібулін Р.Р. |
| --- | --- |