Диагностика стационарных дизель-генераторов

- DJ2800MS – 2шт, 6 кВ, P=2800 кВА (ДКС «Семиренки»);

- KJ Power 5KJV415ATB, 0.4 кВ, P=400 кВА (ДКС «Семиренки»);

- TJ390PE, 0.4 кВ, P=353 кВА (УКПГ «Семиренки»);

- DJ 22 PR 1шт, 0.4 кВ, Р=22 кВА (УКПГ «Семиренки»);

- Himoinsa HSY-50 T5 INS, 0.4 кВ, P=50 кВА (УКПГ «Семиренки»);

- Ferbo FE2060 MI-O-A, 6 кВ, P=2090 кВА (УППГ «Олефировка»);

- HIMOINSA HFW 400 T5, 0.4 кВ, P=400 кВА (УППГ «Олефировка»);

- DJ 22 PR 1шт, 0.4 кВ, Р=22 кВА (УППГ «Олефировка»);

- DJ 22 PR 1шт, 0.4 кВ, Р=22 кВА (ДКС «Олефировка»);

- DE-500IS 1 шт, 0.4 кВ, P=500 кВА (ДКС «Олефировка»);

- ELBE STROM FI200RS, 0.4 кВ, P=200 кВА (ВПШ «Олефировка»);

- Cummins C2500D5A – 2шт, 6 кВ, P=2500 кВА (УПГ «Мачухи»);

- TEKSAN TJ451EC5L, 0.4 кВ, P=400 кВА (УПГ «Мачухи»);

- DJ 22 PR 1шт, 0.4 кВ, Р=22 кВА (УПГ «Мачухи»);

- HIMOINSA HFW 160 T5, 0.4 кВ, P=160 кВА (Офис г.Полтава);

- GDW90, 0.4 кВ, Р=83.2 кВА (офис в г.Полтава);

Место проведения работ:

- УКПГ/ДКС «Семиренки» возле с.Ковалевка, Миргородский район, Полтавская область – 6шт;

- УППГ/ДКС/ВПШ «Олефировка» возле с.Семиренки, Миргородский район, Полтавская область – 6шт;

- УПГ «Мачухи» возле с. Клименки, Полтавский район, Полтавская область – 4шт;

- Офис г.Полтава, ул.Стритенская, 36 – 2шт.

Объем работ:

Проведение диагностики дизель-генераторов в случае плановых и внештатных аварийных ситуаций будет проводиться на основании отдельных заявок Заказчика на протяжении одного года. Стоимость работ будет формироваться из утвержденных прейскурантных расценок по каждому типу дизель-генераторов. По окончанию работ предоставление отчета о проведенной диагностике и выявленных дефектах. Виды работ:

- Плановая диагностика дизель-генераторов;

- Внеплановая (аварийная) диагностика дизель-генераторов;

- Надзор за работой дизель-генератора во время работы.

Время реагирования:

С момента заявки Заказчика представители Исполнителя должны прибыть на объект Заказчика в течение следующего времени:

- Плановая диагностика и надзор за работой дизель-генераторов во время работы – 1 сутки;

- Внеплановая диагностика дизель-генераторов (аварии) – 5 часов.

Обязательные условия:

Договор будет в редакции ЧАО «Нефтегаздобыча».